附件（2）：

- 报价清单

| 序号 | 招标产品名称 | 注册证名称 | 计量单位 | 规格型号 | 注册证号 | 是否挂网备案 | 流水号/商品代码 | 适用仪器 | 生产厂家 | 国产\进口 | 自费\医保类 | 耗材国家编码 | 供应商 | 供货价格 | 挂网价格 | 参考规格及要求 | 供应商报单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日立生化分析仪专用灯泡（卤素灯） |  |  | 705-0840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配套7100/7600/7180生化仪使用 |  |
| 2 | 日立全自动生化分析仪性能鉴定包 |  |  | 8×80ml 10×10ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配套7100/7600/7180生化仪使用 |  |
| 3 | 日立7170、7180、7600P模块生化分析仪通用反应杯 |  |  | 8组/套，4套/箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配套7100/7600/7180生化仪使用 |  |
| 4 | 7180/7100样品针 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配套7100/7600/7180生化仪使用 |  |
| 5 | 加样针 |  |  |  |  |  |  | 血细胞分析仪 |  |  |  |  |  |  |  | 配套血细胞分析仪使用 |  |
| 6 | 人类免疫缺陷病毒抗体试剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用国家参考品检定时符合国家标准，定性检测人血清或血浆中的HIV-1型/HIV-2型抗体。适用于加样器、温箱、含波长450nm的酶标仪等。 | 元/每人份 |
| 7 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定性试验 | 元/每人份 |
| 8 | 抗A抗B血型定型试剂（单克隆抗体） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抗A抗B效价大于等于国家参考品同步检测结果 | 元/每人份 |

- 二、项目要求

1、供应商按照院方的需求向院方提供相应商品及服务。

2、供应商提供的产品应符合国家有关标准，提供的服务应符合行业标准。

3、供应商提供的产品在质保期内因产品质量问题发生的一切费用及相应法律责任均由供应商承担。

4、供应商提供的产品如为挂网产品，需在四川省药械集中采购及医药价格监管平台备案挂网，并提供商品代码。

5、若涉及不同规格不同报价，需提供所有价格。按照清单格式进行报价。

6、提供产品彩页、产品功能及特点，与市面同类产品或医院现有产品对比及优势。

7、提供此次产品在四川省内（外）同级三甲医院的近期使用证明材料，如供货发票、中标通知书等证明材料。

8、服务要求：（1）供应商应在收到院方提供的产品采购需求之日72个小时内送货上门并完成相关验收手续。紧急情况时，如需订购货物，甲方须告知乙方，且送达时间不超过24小时。（2）供应商提供的产品保质期应≥12个月。

9、交货时间及地点：由院方指定交货时间免费送达至指定地点。

10、、付款方式：在签订合同后，根据使用量进行结算，付款期限按照医院规定执行。

- 综合评分表

- (配套使用的清单不适用)

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价 | 30分 | 以最终报价的最低价为基准价，投标报价得分=(评标基准价／投标报价)*30。 | 以投标文件最终报价为准 |
| 二 | 项目要求 | 20分 | 满足一项项目要求得2分，最多得20分。 | 以投标文件响应为准 |
| 三 | 产品及服务方案 | 30分 | 投标人提供的产品及服务方案优得20-30分，一般得10-19分，较差得0-9分。 |  |
| 四 | 业绩 | 18分 | 提供近1年类似业绩（2020.11-2021.11），以合同或中标通知书为准，一个业绩得2分，最多得18分。 | 以投标文件响应为准 |
| 五 | 投标文件的规范性 | 2分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 以投标文件响应为准 |