- 附件（2）：四川省骨科医院污水处理站池体防水处理施工项目

- 报价清单

| 项目内容 | 数量 | 限价（万元） | 报价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站池体防水处理 | 竣工资料（含竣工图）3套 | 10 |  |

- 说明：完成污水处理站池体防水（含裂缝及基层处理）施工。提供竣工资料（含竣工图）3套、U盘1个。

- 服务要求：

- 售后服务：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求。

（1）基层处理：基层必须干燥。确保基体混凝土表面洁净、无粉尘污垢、无松动砂粒、无有机物附着，地面结实，修补平整。

（2）玻璃钢施工方法：三布四涂环氧树脂玻璃钢施工，采用间隔法贴玻璃布施工工艺。

（3）做好FVC 防腐涂料面漆涂装

2、交资料时间及地点：完成施工时间为15日天，并送至指定地点。本合同采用包干价合同方式。

- 3、付款方式：合同签订后，提交相关资料并出具全额增值税普通发票后二十个工作日内，院方支付合同总金额的50%预付款，剩余合同总金额的47%，在项目完成审核、工程总结算价审计后15个工作日内一次性无息支付，3%做为质保金。

4、其他要求：

（1）投标人应自行派人进行现场踏勘，认真了解现场建筑物情况、现场通道、周围环境、现有地下管道的位置、并检查工地上或邻近的建筑及其他物品等。中标后，投标人不得以不清楚或未考虑现场实况为由而提出增加费用或延长施工工期的要求。未进行现场踏勘的投标人须自己承担由此产生的后果。

（2）现场踏勘的费用由投标人自己承担。经招标人准许，投标人及其代表可进入现场和有关场地踏勘。

（3）现场踏勘过程中由招标人提供的资料和数据，只是为了使投标人能更有效地利用招标人提供的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

- 综合评分表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价 | 30分 | - 以最终报价的最低价为基准价，投标报价得分=(评标基准价／投标报价)*30。 | 以投标文件最终报价为准 |
| 二 | 服务要求 | 24分 | - 根据服务要求评分，满足一项得3分，最多得24分。 | 以投标文件响应为准 |
| 三 | 服务方案 | 30分 | 投标人提供的产品及服务方案优得20-30分，一般得10-19分，较差得0-9分。 | 以投标文件响应为准 |
| 四 | 业绩 | 13分 | 提供近2年类似业绩（2019.11-2021.11），以合同或中标通知书为准，一个业绩得1分，最多得13分。 | 以投标文件响应为准 |
| 五 | 投标文件的规范性 | 3分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得3分；有一项细微偏差扣1分，直至该项分值扣完为止。 | 以投标文件响应为准 |