- 附件（2）：四川省骨科医院地下管网疏通等服务

- 报价清单

| 项目内容 | 数量 | 限价（万元） | 报价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下管网（雨、污、废水管道）管道疏通、清洗、探测并绘制目前地下管网图纸 | 竣工资料（含竣工图）3套，U盘1个 | 25 |  |

- 服务要求：

- 售后服务：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求。

- 编制详细的施工方案；施工方案必须满足本次合同约定的施工内容需要。

- 施工期间不得影响本院正常运行需要，且必须有相关处理措施和应急处理方案。

- 地下管网图应与实际管路（网）所在位置相符，出图比例1:100执行，出图标准执行国家最新标准要求。除有平面图外（平面图上应标注相对位置尺寸和实体建筑及红线的位置尺寸等等，清晰标明管路所在的总平具体位置和规格尺寸），还应有剖面图和系统图，标注管路的相对标高尺寸等。管路图应分系统（雨、污、废）进行绘制，清晰标注路由起始和终点位置等相关参数。

2、工期：完成施工时间为15日。本合同采用综合包干价合同方式。

- 3、付款方式：合同签订后，提交相关资料并出具全额增值税普通发票后二十个工作日内，院方支付合同总金额的50%预付款，剩余合同总金额的47%，在项目完成审核、工程总结算价审计后15个工作日内一次性无息支付，3%做为质保金。

4、投标人应自行派人进行现场踏勘，认真了解现场建筑物情况、现场通道、周围环境、现有地下管道的位置、并检查工地上或邻近的建筑及其他物品等。中标后，投标人不得以不清楚或未考虑现场实况为由而提出增加费用或延长施工工期的要求。未进行现场踏勘的投标人须自己承担由此产生的后果。

5、现场踏勘的费用由投标人自己承担。经招标人准许，投标人及其代表可进入现场和有关场地踏勘。

- 综合评分表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价 | 30分 | - 以最终报价的最低价为基准价，投标报价得分=(评标基准价／投标报价)*30。 | 以投标文件最终报价为准 |
| 二 | 服务要求 | 10分 | - 根据服务要求评分，满足一项得2分，最多得10分。 | 以投标文件响应为准 |
| 三 | 服务方案 | 30分 | 投标人提供的产品及服务方案优得20-30分，一般得10-19分，较差得0-9分。 | 以投标文件响应为准 |
| 四 | 业绩 | 28分 | 提供近2年类似业绩（2019.12-2021.12），以合同或中标通知书为准，一个业绩得2分，最多得28分。 | 以投标文件响应为准 |
| 五 | 投标文件的规范性 | 2分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣1分，直至该项分值扣完为止。 | 以投标文件响应为准 |