- 附件（2）：四川省骨科医院机房认证服务

- 报价清单

| 采购内容 | 限价（万元） | 供应商报价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 四川省骨科医院机房认证服务 | 25 |  |

- 服务要求

- 机房整改成果要求：对四川省骨科医院机房内线缆进行整改，达到机房B级认证标准。

2、测试认证任务书

（1）依照国标GB50174-2017《数据中心设计规范》中B级机房的标准，根据CQC218-2015《中国质量认证中心认证技术规范》标准进行测试验证，并取得B级机房认证评价证书。

- （2）CQC数据中心场地基础设施评价证书

由业主指定区域，根据CQC要求测量相应数据并提交，提供CQC数据中心场地基础设施评价证书给甲方。

- （3）各阶段交付物

项目各阶段交付物包括但不限于《CQC数据中心场地基础设施评价证书》

- 3、服务地点及付款: 四川省骨科医院；付款方法和条件：签订合同后5工作日内采购人支付中标人合同总金额的30%，甲方收到乙方出具的机房整改方案及意见支付中标人合同金额的40%，中标人提供B级机房认证证书后至支付合同金额的30%。

- 综合评分表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价 | 30分 | - 以最终报价的最低价为基准价，投标报价得分=(评标基准价／投标报价)*30。 | 以投标文件最终报价为准 |
| 二 | 服务要求 | 25分 | - 满足一条服务要求得5分，最多得25分。 |  |
| 三 | 服务方案 | 30分 | 投标人提供的产品及服务方案优得25-30分，一般得15-24分，较差得0-14分。 | 主要从服务方案、应急响应、人员配置等方面进行阐述。 |
| 四 | 业绩 | 15分 | 提供近2年类似业绩（2019.12-2021.12），以合同或中标通知书为准，一个业绩得1分，最多得15分。 | 以投标文件响应为准 |