附件（2）：四川省骨科医院基础手术器械配送服务

- 报价清单

| 四川省骨科医院基础手术器械配送清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目序号 | 项目名称 | 参考规格 | 单位 | 注册证名称 | 注册证号 | 国产/进口 | 生产厂家 | 供应商 | 单价（元） | 功能需求及要求 |
| 单价合计： （元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 显微外科血管夹 | 止血 方尾 直L15 | 只 |  |  |  |  |  |  | 配备消毒盒或者防压硅胶垫 |
|  |  | 止血 圆尾 直L18 | 只 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 止血 弯 横齿 | 只 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 止血 直 斜齿 | 只 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 显微外科针持 | 12.5cm 直 头宽 0.2 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.5cm 弯 头宽 0.2 | 把 |  |  |  |  |  |  | 配备消毒盒或者防压硅胶垫 |
|  |  | 14cm 直 头宽 0.2 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14cm 弯 头宽 0.2 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16cm 直 头宽 0.2 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16cm 弯 头宽 0.2 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16cm 直 头宽 0.8 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16cm 弯 头宽 0.8 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18cm 直 头宽 0.4 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18cm 弯 头宽 0.4 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18cm 直 头宽 0.8 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18cm 弯 头宽 0.8 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20cm 直 头宽 0.8 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20cm 弯 头宽 0.8 | 把 |  |  |  |  |  |  | 配备消毒盒或者防压硅胶垫 |
|  |  | 14cm 直 头宽 0.2 带锁 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14cm 带剪 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14cm 弯 头宽 0.2 带锁 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16cm 直 头宽 0.4 带锁 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16cm 弯 头宽 0.4 带锁 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16cm 直 头宽 0.8 带锁 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16cm 弯 头宽 0.8 带锁 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18cm 直 头宽 0.4 带锁 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18cm 弯 头宽 0.4 带锁 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18cm 直 头宽 0.8 带锁 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18cm 弯 头宽 0.8 带锁 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20cm 直 头宽 0.8 带锁 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20cm 弯 头宽 0.8 带锁 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18cm 直 头宽 1.2 镶片,带锁 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20cm 直 头宽 1.2 镶片,带锁 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 显微外科线剪 | 10cm 直尖头 WD | 把 |  |  |  |  |  |  | 配备消毒盒或者防压硅胶垫 |
|  |  | 10cm 弯尖头 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 显微外科组织剪 | 10cm 直圆头 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10cm 弯圆头 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 显微外科镊子 | 12.5cm 弯 头宽 0.3 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14cm 直 头宽 0.3 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14cm 弯 头宽 0.3 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16cm 直 头宽 0.3 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16cm 弯 头宽 0.3 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18cm 直 头宽 0.3 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18cm 弯 头宽 0.3 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14cm 直平台 头宽 0.4 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14cm 弯平台 头宽 0.4 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16cm 直平台 头宽 0.4 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16cm 弯平台 头宽 0.4 | 把 |  |  |  |  |  |  | 配备消毒盒或者防压硅胶垫 |
|  |  | 18cm 直平台 头宽 0.4 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18cm 弯平台 头宽 0.4 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16cm 直平台 头宽 0.8 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16cm 弯平台 头宽 0.8 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18cm 直平台 头宽 0.8 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18cm 弯平台 头宽 0.8 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20cm 直平台 头宽 0.8 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20cm 弯平台 头宽 0.8 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14cm 直凹凸齿 头宽 1.2 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14cm 弯凹凸齿 头宽 1.2 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16cm 直凹凸齿 头宽 1.2 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16cm 弯凹凸齿 头宽 1.2 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18cm 直凹凸齿 头宽 1.2 | 把 |  |  |  |  |  |  | 配备消毒盒或者防压硅胶垫 |
|  |  | 18cm 弯凹凸齿 头宽 1.2 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20cm 直凹凸齿 头宽 1.2 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20cm 弯凹凸齿 头宽 1.2 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14cm 直 头宽 0.6 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16cm 直 头宽 0.6 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14cm 直 1×2 钩 头宽 0.4 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14cm 弯 1×2 钩 头宽 0.4 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16cm 直 1×2 钩 头宽 0.4 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16cm 弯 1×2 钩 头宽 0.4 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18cm 直 1×2 钩 头宽 0.4 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18cm 弯 1×2 钩 头宽 0.4 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20cm 直 1×2 钩 头宽 0.8 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20cm 弯 1×2 钩 头宽 0.8 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16cm 直 1×2 钩平台 头宽 0.8 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16cm 弯 1×2 钩平台 头宽 0.8 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18cm 直 1×2 钩平台 头宽 0.8 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18cm 弯 1×2 钩平台 头宽 0.8 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 深部拉钩、S拉钩 | 20cm 板式 叶宽 24×100 | 把 |  |  |  |  |  |  | 配消毒盘 |
|  |  | 25cm 板式 叶宽 36×115 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30cm 板式 叶宽 48×152 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22cm 板式 叶宽 20×110 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24cm 板式 叶宽 30×140 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24cm 板式 叶宽 35×170 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 食道拉钩 | 板式角型 60×26 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 克氏剪 | 14cm 指圈式 角弯尖头 | 把 |  |  |  |  |  |  | 配消毒盘 |
|  |  | 24cm 双关节 圆头双刃 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40cm 台式 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24cm 双关节 圆头 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 47cm 双关节 圆头 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17cm 双关节 角弯圆头 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24cm 双关节 角弯圆头 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28cm 双关节 圆头交错刃 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18cm 单关节 老虎头 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22cm 单关节 老虎头 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 神经剥离器 | 颈椎、腰椎 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 单齿自撑器 | 200MM*40、60MM | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 多齿自撑器 | 15cm 固定式 单钩 弯 | 把 |  |  |  |  |  |  | 配消毒盘 |
|  |  | 17cm 固定式 单钩 直角弯 H40 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17cm 固定式 单钩 直角弯 H60 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18cm 固定式 单钩 限位 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18cm 固定式 单钩 弯 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20cm 固定式 4×4 钩 角弯 30°锐 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20cm 固定式 4×4 钩 角弯 45°锐 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23cm 固定式 4×4 钩 直钝 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23cm 固定式 4×4 钩 角弯钝 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30cm 活动式 5×5 钩 直锐 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30cm 活动式 5×5 钩 直钝 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16cm 齿条式 6×7 钩 H65 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16cm 齿条式 6×7 钩 H75 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16cm 齿条式 6×7 钩 H85 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13cm 齿条式 4×4 钩 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15cm 齿条式 5×5 钩 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17cm 齿条式 6×6 钩 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 神经拉钩 | 11cm 20cm（方头、球头） | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 骨掀 | 各规格型号 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 手外组织剪 | 10cm直尖头 | 把 |  |  |  |  |  |  | 配消毒盘 |
|  |  | 10cm弯尖头 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 手外齿镊 | 10cm 直、弯 WD | 把 |  |  |  |  |  |  | 配消毒盘 |
| 16 | 线锯头 | 手柄(1×2) | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 线锯线 | 50cm线锯条(1×10) | 盒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 取皮刀柄 | 8、16cm | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 两齿拉钩 | 14cm 16cm | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 游标卡尺 | 0-150MM | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 骨锉、峨嵋锉 | 18cm 弯形 节距 0.5 双面齿 | 把 |  |  |  |  |  |  | 配消毒盘 |
|  |  | 18cm 直形 节距 0.5 双面齿 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18cm 弯/弯 节距 1.0 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20cm 直/直 节距 3.2/3.5 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20cm 直/直 节距 2.8/3.0 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20cm 直/直 节距 2.0/2.5 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20cm 直/直 节距 1.5/1.8 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20cm 直/直 节距 1.0/1.2 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22cm 直形 节距 0.8 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22cm 直形 节距 1.2 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22cm 直形 节距 1.6 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25cm 枪形 节距 1.5 尖头 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25cm 枪形 节距 1.2 圆头 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 长柄点状 | 22cm 锁牙指圈式 弯 | 把 |  |  |  |  |  |  | 配消毒盘 |
| 23 | 小点状 | 14cm 锁牙指圈式 角弯 | 把 |  |  |  |  |  |  | 配消毒盘 |
| 24 | 中点状 | 20cm 锁牙指圈式 弯 | 把 |  |  |  |  |  |  | 配消毒盘 |
| 25 | 硬脊膜穿刺针 | 1.2、1.6、1.8*85 | 支 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 清创刷 | 耐高温 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 病灶刮匙 | 双头 各规格型号 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 金属吸引器头 | 22cm | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27cm | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 肌腱拉钩 | 16cm | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 电钻 |  | 套 |  |  |  |  |  |  | 配消毒盘 |
| 31 | 尺子（钢尺） | 30cm | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 直角钳 | 14-16cm | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18-22cm | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24-28cm | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 骨剪 | 骨科各规格型号 | 把 |  |  |  |  |  |  | 配消毒盘 |
| 34 | 环钻 |  | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 钨钢钻 | 钨钢钻头 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 尿管扩张器 | 各规格型号 | 支 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 导尿钢丝 | 450*φ2.5 | 支 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CR盆子 | 26cm | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24cm | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 腰椎穿刺针 | 各型号 | 支 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 气管套管 | 各个型号 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 膝状镊 | 11cm WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 气管扩张钳 | 二叶 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 探针 | 18cm 双头 直 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 舌钳 |  | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 肠钳 | 直、弯 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 压肠板 |  | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 肋骨撑开器 |  | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 肋骨剪 | 22cm 单关节 肋骨 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 34cm 单关节 肋骨 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 肺叶钳 |  | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 肋骨加压器 |  | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 阑尾钳 |  | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 血管阻断器 |  | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 乳突牵开器 | 14cm固定式 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16cm活动式 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 头皮夹钳 | 17cm | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 脑压板 | 各型号 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 弹簧拉勾 | 32cm 1x4 附放置架 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 持骨钳 | 21cm 直形 二齿 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21cm 直形 四齿 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23cm 直形 多齿 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26cm 直形 多齿 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20cm 直形 多齿带锁 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26cm 直形 多齿带锁 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19cm 弯形 调节锁 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24cm 弯形 调节锁 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26cm 弯形 调节锁 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24cm 直形 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24cm 直形 带锁 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33cm 直形 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33cm 直形 带锁 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 手摇颅骨钻 | 接口φ7 | 把 |  |  |  |  |  |  | 配消毒盘 |
|  |  | 扁钻 接口φ7 | 把 |  |  |  |  |  |  | 配消毒盘 |
|  |  | 球头八刃锪钻 接口φ7 | 把 |  |  |  |  |  |  | 配消毒盘 |
| 59 | 尖镊 | 20cm 直无钩 有定位 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20cm 弯无钩 有定位 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20cm 直有钩 有定位 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20cm 直无钩 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 荷包成型器 | 各型号 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 头皮牵开器 | 螺旋式 | 只 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 珠链式 | 只 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 无镀层针持 | 12.5cm 细针 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14cm 粗针 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14cm 细针 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16cm 粗针 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16cm 细针 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18cm 粗针 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18cm 细针 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20cm 粗针 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20cm 细针 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22cm 粗针 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22cm 细针 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25cm 粗针 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25cm 细针 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 塑料头皮夹置放架 |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 肿瘤摘除钳 | 16cm | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20cm | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 线锯导板 |  | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 纱布缸 | φ120×120 | 只 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 开口骨刀 | 315*15、315*20、315*25 | 把 |  |  |  |  |  |  | 配消毒盘 |
| 68 | 骨凿 | 19cm 直 圆刃 宽 9（胶木柄） | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 骨科钻头 | 普通 直形 φ0.8~φ6.5 | 支 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直形 φ5×80 | 支 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直形 φ6×80 | 支 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直形 φ7.2×80 | 支 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 改刀 | 杆 六角形 对径 1.5 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 杆 六角形 对径 2 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 杆 六角形 对径 2.5 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 杆 六角形 对径 3 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 杆 六角形 对径 3.5 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 杆 六角形 对径 4 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 杆 六角形 对径 4.5 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 杆 六角形 对径 5 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 杆 六角形 对径 5.5 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 杆 一字形 对径 0.7 宽 3 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 杆 一字形 对径 0.7 宽 6 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 杆 十字形 对径 0.5 宽 2 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 杆 梅花形 T6 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 杆 梅花形 T7 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 杆 梅花形 T8 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 杆 梅花形 T9 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 杆 梅花形 T10 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 杆 梅花形 T15 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 杆 梅花形 T18 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 杆 梅花形 T20 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 杆 梅花形 T25 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 杆 梅花形 T30 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 杆 四方形 宽 1.2 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 杆 四方形 宽 1.5 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 杆 T 型 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 断钉取出器 | 杆 内螺纹式φ4 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 杆 内螺纹式φ5 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 杆 内螺纹式φ6 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 杆 φ2 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 杆 φ2.7 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 杆 φ4 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 杆 φ5 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 杆 φ6.5 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 杆 φ8 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上肢 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 下肢 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 螺钉打滑取出器 | 杆 对径 2 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 杆 对径 2.5 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 杆 对径 2.7 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 杆 对径 3.5 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 杆 对径 4 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 开口锥 | 16.5cm 三角锥形 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 钉孔清除器 | 16cm 单头 尖 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 快装手柄 | T 型 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直型 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 骨克丝钳 | 12cm 枪式 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20cm 钳式 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 断钉取出器械消毒盒 | 380×230×80 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 无镀层组织剪 | 14cm 直 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14cm 弯 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16cm 直 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16cm 弯 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18cm 直 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18cm 弯 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20cm 直 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20cm 弯 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22cm 直 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22cm 弯 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25cm 直 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25cm 弯 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 无镀层止血钳 | 12.5cm 直全齿 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.5cm 弯全齿 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.5cm 直有钩 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.5cm 弯有钩 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14cm 直全齿 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14cm 弯全齿 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14cm 直有钩 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14cm 弯有钩 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16cm 直全齿 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16cm 弯全齿 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16cm 直有钩 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16cm 弯有钩 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18cm 直全齿 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18cm 弯全齿 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18cm 直有钩 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18cm 弯有钩 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20cm 直全齿 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20cm 弯全齿 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20cm 直有钩 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20cm 弯有钩 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22cm 直全齿 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22cm 弯全齿 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22cm 直有钩 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22cm 弯有钩 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24cm 直全齿 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24cm 弯全齿 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24cm 直有钩 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24cm 弯有钩 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26cm 直全齿 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26cm 弯全齿 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26cm 直有钩 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26cm 弯有钩 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 无镀层阿里氏 | 14cm 普通 头宽 5 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16cm 普通 头宽 5 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18cm 普通 头宽 5 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20cm 普通 头宽 5 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 无镀层卵圆钳 | 22cm 直有齿 头宽 12 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22cm 弯有齿 头宽 12 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25cm 弯无齿 头宽 8 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25cm 直无齿 头宽 8 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25cm 弯有齿 头宽 8 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25cm 直有齿 头宽 8 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25cm 弯无齿 头宽 10 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25cm 直无齿 头宽 10 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25cm 弯有齿 头宽 10 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25cm 直有齿 头宽 10 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25cm 弯无齿 头宽 12 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25cm 直无齿 头宽 12 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25cm 弯有齿 头宽 12 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25cm 直有齿 头宽 12 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 无镀层巾钳 | 9cm 尖头 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10cm 尖头 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11cm 尖头 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14cm 尖头 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16cm 尖头 WD | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 无镀层椎板拉钩 | 柄式带齿 60×30 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 柄式带齿 80×40 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 柄式带齿 100×50 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 柄式带齿 120×60 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 无镀层骨科拉钩 | 22cm 钩式 H13 六角柄 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22cm 钩式 H22 六角柄 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22cm 钩式 H30 六角柄 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25cm 角式凹 H60 扁柄 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25cm 角式凹 H80 扁柄 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25cm 角式凹 H100 扁柄 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25cm 角式凹 H120 扁柄 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25cm 角式凹 H140 扁柄 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25cm 角式凹 H160 扁柄 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25cm 角式凹 H180 扁柄 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25cm 角式凹 H200 扁柄 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27cm 角式平 H60 扁柄 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27cm 角式平 H80 扁柄 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27cm 角式平 H100 扁柄 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27cm 角式平 H120 扁柄 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27cm 角式平 H140 扁柄 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27cm 角式平 H160 扁柄 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27cm 角式平 H180 扁柄 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27cm 角式平 H200 扁柄 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17cm S 形弯 扁柄（半月板） | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18cm 双弯小 扁柄（半月板） | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23cm 直角弯 扁柄（半月板） | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 29cm 角式 H124 伞柄 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 29cm 双角式 H124 伞柄 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33cm 角式 H174 伞柄 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33cm 双角式 H174 伞柄 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三爪 H35 扁柄 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三爪 H45 扁柄 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三爪 H55 扁柄 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三爪 H65 圆柄 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三爪 H75 圆柄 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三爪 H85 圆柄 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 四爪 H35 扁柄 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 四爪 H45 扁柄 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 四爪 H55 扁柄 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 四爪 H65 圆柄 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 四爪 H75 圆柄 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 四爪 H85 圆柄 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 五爪 H75 圆柄 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 五爪 H85 圆柄 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 六爪 H75 圆柄 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 六爪 H85 圆柄 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、根据实际产品规格分别报价，包含所有规格，若涉及不同规格不同报价，需提供所有价格。按照清单格式进行报价；2、供应商需提供以上所有产品清单。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

样品清单：

| 产品 | 参考规格 |
| --- | --- |
| 显微外科组织剪 | 10cm 直圆头 WD |
| 显微外科镊子 | 14cm 直平台 头宽 0.4 |
| 克氏剪 | 尖头、24cm、双关节、角弯圆头 |
| 多齿自撑器 | 20cm 固定式 4×4 钩 角弯 45°锐 |
| 长柄点状 | 22cm 锁牙指圈式 弯 |
| 小点状 | 14cm 锁牙指圈式 角弯 |
| 中点状 | 20cm 锁牙指圈式 弯 |
| 电钻 |  |
| 开口骨刀 |  |

备注：1、样品需随标书密封邮寄；2、开标完成后，供应商如需取回样品，请及时与四川省骨科医院招投标采购部宁老师联系。联系电话：028-65238736、13882055942。

二、项目需求：

1、供应商按照院方的需求向院方提供相应商品及服务，供应商提供的产品应符合国家有关标准，提供的服务应符合行业标准。

2、供应商提供的产品在质保期内因产品质量问题发生的一切费用及相应法律责任均由供应商承担。

3、供应商提供的产品在挂网范围内的，需在四川省药械集中采购及医药价格监管平台备案挂网，并提供商品代码。

4、提供产品彩页、产品功能及特点，与市面同类产品或医院现有产品对比及优势。（需提供证明材料）

5、服务要求：（1）供应商应在收到院方提供的产品采购需求之日72个小时内送货上门并完成相关验收手续。紧急情况时，如需订购货物，甲方须告知乙方，且送达时间不超过24小时。（2）供应商提供的产品保质期应≥24个月，质保期内提供免费的维护保养。（3）提供器械配件工具，防止螺帽脱落，保证正常使用。（4）因故不能正常供货导致临床工作受影响的，将纳入医院名单管理，医院供应商信誉度将纳入惩处机制。

6、、交货时间及地点：由院方指定交货时间免费送达至指定地点。付款方式：在签订合同后，根据使用量进行结算，付款期限按照医院规定执行。

7、供应商在提供产品过程中造成的所有财产损失及人身安全事故均由供应商负责；因供应商提供的产品出现质量问题给院方造成人身伤害和财产损失的，供应商应当承担赔偿责任；因供应商不能及时送货导致的损失或影响临床工作的，由供应商承担相应赔偿责任，并按医院供应商管理办法进行处罚。

- 综合评分表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价 | 30分 | - 以最终报价的最低价为基准价，投标报价得分=(评标基准价／投标报价)*30。 | 以投标文件最终报价为准 |
| 二 | 项目需求 | 14分 | - 满足一项项目要求得2分，最多得14分。 | 以投标文件响应为准 |
| 三 | 产品及服务方案 | 30分 | 投标人提供的产品及服务方案优得20-30分，一般得10-19分，较差得0-9分。 | 服务方案包含：人员配置、完整的应急送货处理方案、激光刻字的服务等。 |
| 四 | 业绩 | 24分 | 此次产品在四川省内（外）同级三甲医院的近6个月使用证明材料，如供货发票、中标通知书、合同，一个业绩得3分，最多得24分。 | 以投标文件响应为准 |
| 五 | 投标文件的规范性 | 2分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 以投标文件响应为准 |