附件（2）：四川省骨科医院矫形耗材配送服务

- 报价清单

| 序号 | 耗材清单 | 参考规格型号 | 计量单位 | 生产厂家 | 供应商 | 报单价（元） | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单价合计： （元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3D打印脊柱模型 | 定制耗材 | 个 |  |  |  | 材料有孔透气 |
| 2 | 脊柱原始模具 | 定制耗材 | 个 |  |  |  | 未加工脊柱发泡模具 |
| 3 | 下肢原始模具 | 定制耗材 | 个 |  |  |  | 未加工下肢发泡模具 |
| 4 | 上肢原始模具 | 定制耗材 | 个 |  |  |  | 未加工上肢发泡模具 |
| 5 | 鞋垫模具 | 定制耗材，EVA板材50c | 张 |  |  |  | 未加工鞋垫模具 |
|  |  | 定制耗材，EVA板材80c | 张 |  |  |  | 未加工鞋垫模具 |
|  |  | 定制耗材，EVA板材70c | 张 |  |  |  | 未加工鞋垫模具 |
|  |  | 定制耗材，EVA板材半成品 | 张 |  |  |  | 未加工鞋垫模具 |
|  |  | 定制耗材，贴附材料牛皮 | 张 |  |  |  | 未加工鞋垫模具 |
|  |  | 定制耗材，贴附材料EVA泡沫 | 张 |  |  |  | 未加工鞋垫模具 |
|  |  | 定制耗材，贴附材料超纤 | 张 |  |  |  | 未加工鞋垫模具 |
| 6 | 颈椎牵引带 | 定制耗材 | 个 |  |  |  | 两根袜套软垫合成，寰枢椎脱位患者使用 |
| 7 | 下肢牵引带 | 定制耗材 | 个 |  |  |  | 两根袜套软垫合成，下肢骨折患者使用 |
| 8 | 足内外翻连杆 | 定制耗材 | 个 |  |  |  | 可调节内收外展，可调节内外翻，马蹄内翻足患者使用 |
| 9 | 足内外翻鞋 | 定制耗材 | 个 |  |  |  | 硅胶材质，马蹄内翻足患者使用 |
| 10 | 定制矫形鞋 | 定制耗材 | 个 |  |  |  | 可根据脚型特点及要求进行定制，皮鞋或运动鞋款式 |
| 11 | 肩外展配件 | 定制耗材 | 个 |  |  |  | 泡沫和尼龙带，可控制肩关节外展角度，泡沫和尼龙带可调整 |
| 12 | 上肢吊带 | 定制耗材 | 个 |  |  |  | 材料透气，上肢损伤患者均可使用 |
| 13 | 粘贴带 | 卷 | 卷 |  |  |  | 可根据实际用途进行裁剪，支具配件 |
| 14 | 尼龙带 | 卷 | 卷 |  |  |  | 可根据实际用途进行裁剪，支具配件 |
| 15 | 可调颈部支具 | 定制耗材 | 个 |  |  |  | 颈椎屈曲角度可调，内衬材质透气 |

备注：1、鞋垫模具不同硬度板材进行分别报价、贴附材料不同分别报价；若涉及不同规格不同报价，需提供所有价格。按照清单格式进行报价。2、供应商需提供清单中所有的产品。3、样品需随标书密封邮寄；4、开标完成后，供应商如需取回样品，请及时与四川省骨科医院招投标采购部宁老师联系。联系电话：028-65238736、13882055942。

二、项目需求：

1、供应商按照院方的需求向院方提供相应商品及服务；供应商提供的产品应符合国家有关标准，提供的服务应符合行业标准。

2、供应商提供的产品在质保期内因产品质量问题发生的一切费用及相应法律责任均由供应商承担。

3、提供产品彩页、产品功能及特点，与市面同类产品或医院现有产品对比及优势。（提供证明材料）

4、服务要求：（1）供应商应在收到院方提供的产品采购需求之日3天内送货上门并完成相关验收手续。紧急情况时，如需订购货物，甲方须告知乙方，且送达时间不超过24小时。（2）供应商提供的产品保质期应≥12个月，3个月内免费更换，质保期内提供免费的维护保养。（3）提供完整的应急送货处理方案。（4）因故不能正常供货导致临床工作受影响的，将纳入医院名单管理，医院供应商信誉度将纳入惩处机制。

5、、交货时间及地点：由院方指定交货时间免费送达至指定地点。付款方式：在签订合同后，根据使用量进行结算，付款期限按照医院规定执行。

6、因供应商提供的产品出现质量问题给院方造成人身伤害和财产损失的，供应商应当承担赔偿责任；供应商在提供产品过程中造成的所有财产损失及人身安全事故均由供应商负责。因供应商不能及时送货导致的损失或影响临床工作的，由供应商承担相应赔偿责任，并按医院供应商管理办法进行处罚。

- 综合评分表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价 | 30分 | - 以最终报价的最低价为基准价，投标报价得分=(评标基准价／投标报价)*30。 | 以投标文件最终报价为准 |
| 二 | 项目需求 | 12分 | - 满足一项项目要求得2分，最多得12分。 | 以投标文件响应为准 |
| 三 | 产品及服务方案 | 30分 | 投标人提供的产品及服务方案优得20-30分，一般得10-19分，较差得0-9分。 | 服务方案包含：人员配置、完整的应急送货处理方案等。 |
| 四 | 业绩 | 26分 | 此次产品在四川省内（外）同级三甲医院的近6个月使用证明材料，如供货发票、中标通知书、合同，一个业绩得2分，最多得26分。 | 以投标文件响应为准 |
| 五 | 投标文件的规范性 | 2分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 以投标文件响应为准 |