附件（2）：

四川省骨科医院耗材院内遴选一批（一）-第三次

SCSGKZCBSB-2021-85号-第三次

- 报价清单

- 第1包:桡骨头等高值耗材院内遴选

| 序号 | 耗材名称 | 生产企业 | 国家耗材编码 | 自费\医保类 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 商品代码 | 挂网最低价格（元） | 报单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桡骨头 | 美国艾克曼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 桡骨柄 | 美国艾克曼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 全螺纹锥形无头加压空心螺钉 | 美国艾克曼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 桡骨头锁定板 | 美国艾克曼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 跟骨骨板 | 美国艾克曼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 锁定皮质骨螺钉 | 美国艾克曼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 皮质骨螺钉 | 美国艾克曼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第2包:外周导丝等高值耗材院内遴选 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 耗材名称 | 生产企业 | 国家耗材编码 | 自费\医保类 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 商品代码 | 挂网最低价格（元） | 报单价（元） |
| 1 | 外周导丝 | ASAHI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 导丝 | ASAHI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 微导管 | ASAHI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 微导丝 | ASAHI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 造影导丝 | ASAHI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | AT球囊扩张导管 | 美国巴德 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rival.PTA球囊扩张导管 | 美国巴德 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 血管覆膜支架 | 美国巴德 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 血管支架系统 | 美国巴德 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 金属血管支架 | 美国巴德 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 外周球囊扩张导管 | 意大利英泰克 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | PTA导管 | 意大利英泰克 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 肾动脉支架系统 | 意大利英泰克 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | PTA球囊导管 | 意大利英泰克 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | PTA球囊导管 | 美国巴德 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 聚乙烯醇颗粒栓塞剂 | 杭州艾力康 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 明胶海绵颗粒栓塞剂 | 杭州艾力康 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | HD球囊扩张导管 | 上海微创 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 直管型覆膜支架及输送系统 | 上海微创 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 分叉型覆膜支架及输送系统 | 上海微创 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 外周血管用导丝 | 上海微创 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 血管鞘组 | 日本泰尔茂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 血管造影导管 | 日本泰尔茂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 微导管 | 日本泰尔茂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 导丝 | 日本泰尔茂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 颈动脉导引鞘 | 日本泰尔茂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 导引鞘 | 日本泰尔茂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | PTA扩张导管 | 美国EV3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 滤器回收套件 | 美国巴德 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 下腔静脉滤器 | 美国巴德 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 第4包：神经外科微血管减压垫片高值耗材院内遴选 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 注册证产品名称 | 注册证号 | 生产企业 | 国产\进口 | 国家耗材编码 | 自费\医保类 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 商品代码 | 挂网最低价格（元） | 报单价（元） | 功能需求 |
| 1 | 神经外科微血管减压垫片 |  |  | 北京佰仁医疗科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 显微血管减压术，术中需使用该材料隔离神经、血管。用于治疗因面神经被压迫所致的面肌痉挛。 |
| 第5包：人工神经鞘管高值耗材院内遴选 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 注册证产品名称 | 注册证号 | 生产企业 | 国产\进口 | 国家耗材编码 | 自费\医保类 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 商品代码 | 挂网最低价格（元） | 报单价（元） | 功能需求 |
| 1 | 人工神经鞘管 |  |  | 天新福（北京）医疗器械股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用于神经损伤、神经鞘囊肿，手术治疗使用耗材 |
| 第6包：髋关节假体髋臼部件高值耗材院内遴选 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 注册证产品名称 | 注册证号 | 生产企业 | 国产\进口 | 国家耗材编码 | 自费\医保类 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 商品代码 | 挂网最低价格（元） | 报单价（元） | 功能需求 |
| 1 | 髋关节假体 髋臼部件 |  |  | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用于髋关节翻修手术进行重建。 |
| 3 | 椎体扩张球囊充压系统 |  |  | PEROUSE MEDICAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 第8包：肘关节系统-桡骨小头关节头系统高值耗材院内遴选 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 注册证产品名称 | 注册证号 | 生产企业 | 国产\进口 | 国家耗材编码 | 自费\医保类 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 商品代码 | 挂网最低价格（元） | 报单价（元） | 功能需求 |
| 1 | 肘关节系统-桡骨小头关节头系统 |  |  | 美国Wright Medical Technology，Inc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重建肘关节稳定性 |

- 说明：1、以上报价产品根据实际产品规格分别报价，包含项目所有规格，以满足临床需求；2、样品需随标书密封邮寄；3、开标完成后，供应商如需取回样品，请及时与四川省骨科医院招投标采购部宁老师联系。联系电话：028-65238736、13882055942。

- 项目需求：

- 高值耗材部分：

1、供应商按照院方的需求向院方提供相应商品及服务；供应商提供的产品应符合国家有关标准，提供的服务应符合行业标准。

2、供应商提供的产品在质保期内因产品质量问题发生的一切费用及相应法律责任均由供应商承担。

3、供应商提供的凡在挂网范围内的项目需在四川省药械集中采购及医药价格监管平台备案挂网，并提供商品代码。

4、提供产品彩页、产品功能及特点介绍，与市面同类产品或医院现有产品对比及优势（证明材料）。

5、服务要求：（1）供应商应在收到院方提供的产品采购需求之日4小时内送货上门并完成相关验收手续。（2）供应商提供的产品保质期应≥12个月，双方在现场核对验收并按业务手术流程开展业务工作。（3）准备同类手术耗材备用包，保障急诊手术。（4）提供完整的应急送货处理方案。（5）因故不能正常供货导致临床工作受影响的，将纳入医院名单管理，医院供应商信誉度将纳入惩处机制。

6、交货时间及地点：由院方指定交货时间免费送达至指定地点。

7、、付款方式：在签订合同后，根据使用量进行结算，付款期限按照院方要求执行。

8、因供应商提供的产品出现质量问题给院方造成人身伤害和财产损失的，供应商应当承担赔偿责任；供应商在提供产品过程中造成的所有财产损失及人身安全事故均由供应商负责。

- 低值耗材部分：

1、供应商按照院方的需求向院方提供相应商品及服务；供应商提供的产品应符合国家有关标准，提供的服务应符合行业标准。

2、供应商提供的产品在质保期内因产品质量问题发生的一切费用及相应法律责任均由供应商承担。

3、供应商提供的凡在挂网范围内的项目需在四川省药械集中采购及医药价格监管平台备案挂网，并提供商品代码。

4、提供产品彩页、产品功能及特点介绍，与市面同类产品或医院现有产品对比及优势（证明材料）。

5、服务要求：（1）供应商应在收到院方提供的产品采购需求之日3天内送货上门并完成相关验收手续。紧急情况时，如需订购货物，甲方须告知乙方，且送达时间不超过24小时。（2）供应商提供的产品保质期应≥1年，（3）提供完整的应急送货处理方案。（4）因故不能正常供货导致临床工作受影响的，将纳入医院名单管理，医院供应商信誉度将纳入惩处机制。

6、交货时间及地点：由院方指定交货时间免费送达至指定地点。

7、、付款方式：在签订合同后，根据使用量进行结算，付款期限按照院方要求执行。

- 8、因供应商提供的产品出现质量问题给院方造成人身伤害和财产损失的，供应商应当承担赔偿责任；供应商在提供产品过程中造成的所有财产损失及人身安全事故均由供应商负责。

- 综合评分表

- （高值耗材部分）

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价 | 20分 | - 1、承诺执行阳光采购最低价得10分，高于阳光采购最低价0分； - 2、承诺降价比例：每降1%得0.1分，最多不超过10分。 |  |
| 二 | 项目需求 | 16分 | - 满足一项项目要求得2分，最多得16分。 | 以投标文件响应为准 |
| 三 | 产品及服务方案 | 30分 | 投标人提供的产品及服务方案优得20-30分，一般得10-19分，较差得0-9分。 | 服务方案包含：人员配置、完整的应急送货处理方案等。 |
| 四 | 业绩 | 32分 | 产品在四川省内（外）同级三甲医院的近1年的使用证明材料，如供货发票、中标通知书、合同，一个业绩得2分，最多得32分。 | 以投标文件响应为准 |
| 五 | 投标文件的规范性 | 2分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 以投标文件响应为准 |

- 综合评分表

（低值耗材部分）

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价 | 20分 | - 1、承诺执行阳光采购最低价得10分，高于阳光采购最低价0分； - 2、承诺降价比例：每降1%得0.1分，最多不超过10分。 |  |
| 二 | 项目需求 | 16分 | - 满足一项项目要求得2分，最多得16分。 | 以投标文件响应为准 |
| 三 | 产品及服务方案 | 30分 | 投标人提供的产品及服务方案优得20-30分，一般得10-19分，较差得0-9分。 | 服务方案包含：人员配置、完整的应急送货处理方案等。 |
| 四 | 业绩 | 32分 | 产品在四川省内（外）同级三甲医院的近1年的使用证明材料，如供货发票、中标通知书、合同，一个业绩得2分，最多得32分。 | 以投标文件响应为准 |
| 五 | 投标文件的规范性 | 2分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 以投标文件响应为准 |