- 附件（2）：四川省骨科医院电梯维修、保养服务

- SCSGKZCBHB-2022-01号

- 报价清单

（一）四川省骨科医院院内11台电梯维保报价表

| 序号 | 电梯编号 | 台数 | 品牌型号 | 层/站 （高度） | 载重（kg） | 速度(m/s) | 维保报价(元/台/年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊楼1号 | 1 | 天津OTIS TOEC-40，[九信电梯（改造）] | 6/6/6 | 1000 | 1 |  |
| 2 | 门诊楼2号 | 1 | 永大POSH-B | 6/6/6 | 1600 | 1 |  |
| 3 | 第二住院大楼1号 | 1 | 射洪电梯厂TBJ1600/1.0，[九信电梯(改造)] | 6/6/6 | 1600 | 1 |  |
| 4 | 第二住院大楼2号 | 1 | 射洪电梯厂TBJ1600/1.0，[九信电梯(改造)] | 6/6/6 | 1600 | 1 |  |
| 5 | 第二住院大楼杂梯 | 1 | 奥尔铂TWJ300/0.4 | 6/2/2 | 300 | 0.4 |  |
| 6 | 治未病中心 | 1 | 三菱ELE-NZ30S | 4/4/4 | 825 | 1 |  |
| 7 | 康复大楼 | 1 | 永大POSH-B | 5/5/5 | 1600 | 1 |  |
| 8 | 制剂楼 | 1 | 射洪电梯厂THJ1000/0.5 | 4/4/4 | 1000 | 0.5 |  |
| 9 | 洗衣房L1 | 1 | 永大 | 2/2/2 | 1600 | 1 |  |
| 10 | 洗衣房L2 | 1 | 永大 | 2/2/2 | 1600 | 1 |  |
| 11 | 综合楼 | 1 | 苏迅 | 5/3/3/ | 800 | 1 |  |
|  | 小计 | 11 | / | / | / | / | 供应商必填 |

说明：

- 报价包括维保工程费、交通费、管理费、税收等。

- 维保总价不得超过6万元/年。

3、电梯年度检测费用由采购方承担，但年度检测相关手续由供应商负责办理，采购方配合。

4、电梯年检时载荷试验租借砝码及运输、限速器校验等费用均由供应商承担。

（二）四川省骨科医院院内11台电梯常用维修配件报价表

| 序号 | 名称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 到货最短时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对重轮轴承 |  | 套 | 1 |  |  | / |
| 2 | 主机轴承 |  | 套 | 1 |  |  | / |
| 3 | 电梯导向轮轴承 |  | 套 | 1 |  |  | / |
| 4 | 门轴承 |  | 套 | 1 |  |  | / |
| 5 | 编码器 |  | 套 | 1 |  |  | 第二住院大楼 |
| 6 | 门控制器 |  | 套 | 1 |  |  | 第二住院大楼 |
| 7 | 电梯门机 |  | 套 | 1 |  |  | 第二住院大楼 |
| 8 | 外呼板 |  | 套 | 1 |  |  | 门诊楼 |
| 9 | 奥的斯编码器 |  | 套 | 1 |  |  | 门诊楼 |
| 10 | 永大驱动板 |  | 套 | 1 |  |  | 门诊楼 |
| 11 | 永大通信板 |  | 套 | 1 |  |  | 门诊楼 |
| 12 | 永大主板 |  | 套 | 1 |  |  | 门诊楼 |
| 13 | 制剂楼接触器 |  | 套 | 1 |  |  | 制剂楼 |
| 14 | 轿厢通讯板 |  | 套 | 1 |  |  | 洗衣房 |
| 15 | 三菱接口板 |  | 套 | 1 |  |  | 治未病中心 |
| 16 | 松闸电源 |  | 套 | 1 |  |  | 治未病中心 |
| 17 | 门机变频器 | NiCE-D-A-SOPOP4-F | 套 | 1 |  |  |  |
| 18 | 主机 | 沈阳蓝光WYT-Y1.6E2 | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 | 22kw同步有机房 | 苏州汇川(默纳克)NICE3000-B-4022-B | 套 | 1 |  |  |  |
| 20 | 操纵箱 | MBT-COP-A | 套 | 1 |  |  |  |
| 21 | 轿顶接线箱（全插件） | MCTC-CTW-B3 | 套 | 1 |  |  |  |
| 22 | 轿顶板 | MCTC | 套 | 1 |  |  |  |
| 23 | 內显 | MCTC-HCB-U1 | 套 | 1 |  |  |  |
| 24 | 轿厢板 | MCTC-CCB-A | 套 | 1 |  |  |  |
| 25 | 外呼盒 | MBT-HOP-AJ-F-F1 | 套 | 1 |  |  |  |
| 26 | 外呼显示版 | MBT-HOP-AG-03-F1-MA012R | 套 | 1 |  |  |  |
| 27 | 底坑急停盒 | MBT-PSB-A12 | 套 | 1 |  |  |  |
| 28 | 底坑检修盒 | MBT-PSB-A22 | 套 | 1 |  |  |  |
| 29 | 平层光电开关 | MBT-LS-A1 | 套 | 1 |  |  |  |
| 30 | 机房电源1套(机房电源箱) | MBT-MS-A4 63A | 套 | 1 |  |  |  |
| 31 | 轿内对讲1套 | MCTC-CL-B1 | 套 | 1 |  |  |  |
| 32 | 机房对讲1套 | MBT-ML-A1 | 套 | 1 |  |  |  |
| 33 | 值班室对讲1套 | MBT-MMA-A1 | 套 | 1 |  |  |  |
| 34 | 提前开关门 | SCB-A1 | 套 | 1 |  |  |  |
| 35 | 称重传感器(模拟量传感器) | MBT-LWD-A1 | 套 | 1 |  |  |  |
| 36 | 声光报警器 | MBT-LS-A1 | 套 | 1 |  |  |  |
| 37 | 随行电缆(带TV电缆) | / | 米 | 1 |  |  |  |
| 38 | 门机变频器(400W门机变频器) | NICE900-SOP4 | 套 | 1 |  |  |  |
| 39 | 钢丝绳 | 天津高盛¢12麻芯 | 米 | 1 |  |  |  |
| 40 | 钢丝绳 | 天津高盛¢10麻芯 | 米 | 1 |  |  |  |
| 41 | 钢丝绳 | 天津高盛¢8麻芯 | 米 | 1 |  |  |  |
| 42 | 补偿链 | 10mm | 米 | 1 |  |  |  |
| 43 | 门机变频器 | NiCE-D-A-SOPOP4-F | 套 | 1 |  |  |  |
| 44 | 电梯光幕 | 微科 | 套 | 1 |  |  |  |
| 45 | 直流门机改变频门机 | 电梯专用 | 套 | 1 |  |  |  |
| 46 | 轿厢导靴 | 电梯专用 | 套 | 1 |  |  |  |
| 47 | 井道换速开关 | 电梯专用 | 套 | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 供应商必填项 |  |  |

备注：

- 1、以上报价包含人工费、安装费、税费等所有费用。2、维修费用限价为7万元。

- 需求应答内容（供应商需逐条应答）：

1、采购方负责提供正常工作所需的环境和使用条件；供应商应根据国家或行业有关现行标准、规范对电梯进行半月、月、季度、半年、年保养，并做好维护保养记录，确保电梯正常运行。

2、供应商现场维护保养工作人员不得少于两人，且应取得特种设备安全监督管理部门核发的《特种设备作业人员证》（需提供证书复印件并加盖单位鲜章）。

3、供应商对所维护保养电梯的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损。

4、供应商配合电梯检验检测机构对服务期内的电梯进行定期检验，并对因保养不当而产生的整改项目进行免费整改。若因维护保养原因导致电梯检验检测不合格的，供应商应当承担电梯复检费用。

5、供应商承担电梯维护保养单价在200.00元以内所有的易损配件及消耗品。

6、采购方电梯发生故障，若需更换配件按附件2清单价格执行（若清单中无所更换的配件，供应商应立即向采购方提交报告，另行采购）， 采购方不再另行支付其他任何费用。

7、供应商应提供24小时全天候急修服务，电梯发生临时性故障：在接到采购方电话后，供应商应在1小时内赶到现场。发生困人时，维保人员在30分钟内抵达现场救援，如未及时到达除按国家相关国家法律法规处理外，采购方有权向市场监督管理部门投诉并按500.00元一次对供应商进行经济处罚。

8、每次维护保养工作，供应商应做好记录，包括故障维修、保养以及配件更换的记录，并请采购方签字认可。并根据采购方电梯运行情况做好相应的维修记录、故障分析记录等档案工作。

9、若发现电梯损坏严重，可能危及乘客安全或可能对电梯造成更大的损坏时，供应商有权立即中止该电梯的运行，但必须及时向采购方通报故障原因、可能造成的危险及维修方案、维修时间。

10、供应商每次维护保养工作，都应遵守国家颁发的有关安全法规，并严格按照电梯安装、维修、保养基本安全操作规程进行操作，做到着装统一、安全第一。若因供应商施工不当造成安全事故，所有责任由供应商承担。

11、供应商将根据采购方电梯的具体状况储存合理数量的备品备件，以进行必要的更换。

12、服务时间及地点：院方指定时间及地点。

13、付款方式：

- （1）维保费用：每半年支付一次。供应商向院方提供的该半年期间的维保资料（有院

- 方验收人员签字），并提供等额增值税普通发票后院方在二十个工作日内支付。

（2）维修费用：每季度支付一次。供应商向院方提供每季度的维修资料（有院方验收人

员签字），并提供等额增值税普通发票后院方在二十个工作日支付。

14、服务期限：一年，自合同签订之日起一年。

- 15、因供应商提供的配件出现质量问题给院方或第三人造成人身伤害和财产损失的，供应商应当承担赔偿责任；供应商在提供维修维保过程中造成的所有财产损失及人身安全事故均由供应商负责。

- 综合评分表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价 | 30分 | - 1.电梯维保费用：以最终报价的最低价为基准价，投标报价得分=(评标基准价／投标报价)*15。 - 2.电梯维修配件报价：以最终报价的最低价为基准价，投标报价得分=(评标基准价／投标报价)*15。。 | 以投标文件最终报价为准 |
| 二 | 需求应答 | 30分 | - 满足一条需求应答得2分，总分不超过30分。 | 详见需求应答内容 |
| 三 | 服务方案 | 20分 | 投标人提供的产品及服务方案优得15-20分，一般得10-14分，较差得0-9分。 | 主要从售后服务、应急响应、人员配置等方面进行阐述。 |
| 四 | 业绩 | 20分 | 提供近2年电梯维修、维保业绩（2020.1-2022.1），以合同或中标通知书为准，一个业绩得2分，最多得20分。 | 以投标文件响应为准 |