附件（2）：

四川省骨科医院低值耗材（敷料、体位垫）采购-第三次

SCSGKZCBSB-2021-91号-第三次

包一：敷料采购

- 报价清单

| 序号 | 项目名称 | 参考规格型号 | 计量单位 | 注册证名称 | 注册证号 | 适用仪器 | 生产厂家 | 供应商 | 商品代码 | 国家医保编码 | 挂网单价（元） | 供应商报单价（元） | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商所报单价合计：必填 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一次性防水敷料 | 15.5cm*8.5cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应用于各类创面的外层敷料，主要作用是封闭创面、防水，避免创面受外界污染，可以吸收少量渗液。透气，能够有效的保护创面。 |
| 2 | 抗菌脂质水胶体敷料 | 10cm*10cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应用于创面修复中的上皮爬行期。能促进上皮爬行的同时，还可以防止创面粘连，保护新生上皮。 |
| 3 | 硅酮粘胶泡沫敷料 | 12.5cm*12.5cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应用于创面修复中的肉芽期。主要作用是吸收渗液，更好的管理创面渗液，并且有一定的减压作用，能够起到保护新生肉芽的作用。 |
| 4 | 水凝胶敷料 | 15g/支 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 贴合凹凸、窦道、潜行伤口，缩短愈合时间。 |
| 5 | 一次性使用防水敷料 | 20cm*10cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 减少患者换药次数。 |
| - 说明：1、供应商需提供所有产品；2、供应商可根据实际产品不同规格型号分别报价，以满足临床需求。3、供应商需随标书邮寄样品；4、开标完成后，供应商如需取回样品，请及时与四川省骨科医院招投标采购部宁老师联系。联系电话：028-65238736、13882055942。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 项目需求：

- 1、供应商按照院方的需求向院方提供相应商品及服务；供应商提供的产品应符合国家有关标准，提供的服务应符合行业标准。

2、供应商在提供产品过程中造成的所有财产损失及人身安全事故均由供应商负责；因供应商提供的产品出现质量问题给院方造成人身伤害和财产损失的，供应商应当承担赔偿责任；因供应商不能及时送货导致的损失或影响临床工作的，由供应商承担相应赔偿责任，并按医院供应商管理办法进行处罚；供应商提供的产品在质保期内因产品质量问题发生的一切费用及相应法律责任均由供应商承担。

3、供应商应在收到院方提供的产品采购需求之日3天内送货上门并完成相关验收手续。紧急情况时，如需订购货物，甲方须告知乙方，且送达时间不超过24小时。

4、供应商提供的产品保质期应≥1年。

5、交货时间及地点：由院方指定交货时间免费送达至指定地点。付款方式：在签订合同后，根据使用量进行结算。

- 综合评分表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价 | 30分 | - 以最终报价的单价合计的平均价的最低价为基准价，投标报价得分=(评标基准价／投标报价)*30。 |  |
| 二 | 项目需求 | 10分 | - 满足一项项目要求得2分，最多得10分。 | 以投标文件响应为准 |
| 三 | 产品及服务方案 | 36分 | 投标人提供的产品及服务方案优得20-36分，一般得10-19分，较差得0-9分。 | 服务方案包含：人员配置、质量保障体系、货源保证、服务能力、完整的应急送货处理方案等。 |
| 四 | 业绩 | 22分 | 产品在四川省内（外）同级三甲医院的近1年使用证明材料，如供货发票、中标通知书、合同，一个业绩得2分，最多得22分。 | 以投标文件响应为准 |
| 五 | 投标文件的规范性 | 2分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 以投标文件响应为准 |