- 附件（2）：

- 项目名称：四川省骨科医院污水处理站淤泥清掏及危险废物安全处置服务

项目编号：SCSGKZCBHB-2022-03号

- 报价清单

| - 序号 | - 项目内容 | - 最高限价 | - 供应商报价（元/kg） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 污水站、化粪池等污泥和浮渣清掏、脱水、消毒、封装和池体冲洗 | - 8.50元/kg |  | - 封装后称量计价。 |
| - 2 | - 污泥危废处置费 | - 6.00元/kg |  | - 含运输费用。 |
| - 3 | - COD、氨氮在线监测设备废液处置费 | - 60.00元/kg |  | - 含运输费用。 |
| - 4 | - 废活性炭（VOC过滤袋）处置费 | - 10.00元/kg |  | - 含运输费用。 |
| - 单价合计（供应商必填）： （元/kg） |  |  |  |  |

- 技术要求（供应商需逐条应答）：

- 1、供应商应按《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物转移联单管理办法 》及相关标准和技术规范，合法合规进行处置，并符合环保相关技术指标要求。

- 2、供应商对清掏出的污泥和浮渣进行无害化处理（清掏、脱水、干化、消毒、除臭、打包封存等），须符合GB18466-2005、HJ421-2008等有关要求。

3、清掏后的污水处理站所有池子表面无浮渣或无明显飘浮物。

4、供应商对污泥（HW01），COD、氨氮在线监测设备废液、废活性炭（HW49）等危废安全处置、需在四川省固废管理系统进行备案，处置后，需出具四川省固废管理系统电子转运联单。

- 5、供应商在危废物处理及处置过程中对人员、设备设施、运输及其他不可预见的安全因素负全责。

- 三、项目需求（供应商需逐条应答）：

- 1、服务要求：

- （1）供应商应严格按国家、行业及地方相关法律法规要求，在院方规定时间内安全有效、按时完成危废物品收集、预处理、处置及运输等工作；

- （2）供应商每次处置工作完成后应在七个工作日内提交相关的处置资料给院方。

- 2、付款方式：按次结算。

- （1）每次结算计算方式：结算金额=项目对应成交单价×实际处置量（在采购预算内执行，若处置金额超出预金额则按预算金额执行）。

- （2）供应商完成危废品无害化处理及安全处置工作后，并向院方提供固废转移联单等相关资料，开具该次金额增值税普通发票，院方收到后二十个工作日内一次性支付。

（3）成交供应商应向院方提交人民币壹万元的履约保证金，合同履行完毕后无息退还。

3、服务期限：2年，合同一年一签。

四、综合评分表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30分 | 满足文件要求且投标价格最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)*30分*100%。 | 以投标文件最终报价为准 |
| 2 | 技术要求 | 20分 | 技术要求共5条，完全满足要求的得20分，每有一条不满足的扣4分，扣完为止。 |  |
| 3 | 项目需求 | 12分 | 满足一项项目要求得2分，最多得12分。 |  |
| 4 | 服务方案 | 25分 | 投标人提供的服务方案优得20-25分，一般得11-19分，较差得0-10分。 |  |
| 5 | 业绩 | 11分 | 投标人近2年（2020.2-2022.2）具有类似业绩每提供1个得1分，最多得11分。(以合同或中标通知书为准） | 以投标文件响应为准 |
| 6 | 标书规范性 | 2分 | 按照要求提供标书，标书制作不规范的，一处扣0.5分，最多扣2分。 | 以投标文件响应为准 |