项目名称：四川省骨科医院基础手术器械采购

项目编号：SCSGKZBBYZB-2022-46号

- 产品清单

| 序号 | 商品名称 | 规格或技术参数 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45°神经拉钩 | 45° | 把 |  |
| 2 | 鼻用镊 | 18cm枪形有齿 | 把 |  |
| 3 | 病灶刮匙(骨刮匙) | 27cm直 匙形 头宽4 | 把 |  |
| 4 | 病灶刮匙(骨刮匙) | 27cm直 匙形 头宽5 | 把 |  |
| 5 | 病灶刮匙(骨刮匙) | 27cm直 匙形 头宽6 | 把 |  |
| 6 | 病灶刮匙(骨刮匙) | 27cm直 匙形 头宽8 | 把 |  |
| 7 | 不锈钢腰子盘（打孔） | 小号 | 个 |  |
| 8 | 不锈钢腰子盘（打孔） | 中号 | 个 |  |
| 9 | 不锈钢腰子盘（打孔） | 大号 | 个 |  |
| 10 | 拆线剪 | 14cm侧弯 | 把 |  |
| 11 | 撑开器（肋骨合拢器） |  | 把 |  |
| 12 | 撑开器（气管扩张钳） | 二叶 | 把 |  |
| 13 | 打孔器 | 20cm椎骨 | 把 |  |
| 14 | 腹壁拉钩 | 28cm同向 圆柄式 WD | 把 |  |
| 15 | 腹腔撑开器 |  | 把 |  |
| 16 | 钢丝结扎钳 | 18cm | 把 |  |
| 17 | 骨刮匙 | 17cm左弯 匙形 头宽6 | 把 |  |
| 18 | 骨刮匙 | 17cm右弯 匙形 头宽6 | 把 |  |
| 19 | 骨刮匙 | 21cm直 匙形 头宽3 | 把 |  |
| 20 | 骨刮匙 | 21cm直 匙形 头宽8 | 把 |  |
| 21 | 骨刮匙 | 28cm前弯30°匙形 头宽3 | 把 |  |
| 22 | 骨刮匙 | 28cm前弯30°匙形 头宽4 | 把 |  |
| 23 | 骨刮匙 | 28cm前弯30°匙形 头宽3胶木柄 | 把 |  |
| 24 | 骨刮匙 | 28cm前弯30°匙形 头宽4胶木柄 | 把 |  |
| 25 | 骨刮匙 | 28cm直 匙形 头宽7 | 把 |  |
| 26 | 骨刮匙 | 25cm直 匙形 头宽2 枪形 铝柄 | 把 |  |
| 27 | 骨刮匙 | 25cm直 匙形 头宽3 枪形 铝柄 | 把 |  |
| 28 | 骨刮匙 | 25cm直 匙形 头宽5 枪形 铝柄 | 把 |  |
| 29 | 骨刮匙 | 25cm前弯45°匙形 头宽2 枪形 铝柄 | 把 |  |
| 30 | 骨刮匙 | 25cm前弯45°匙形 头宽3 枪形 铝柄 | 把 |  |
| 31 | 骨刮匙 | 25cm前弯45°匙形 头宽5 枪形 铝柄 | 把 |  |
| 32 | 骨刮匙 | 25cm后弯45°匙形 头宽2 枪形 铝柄 | 把 |  |
| 33 | 骨刮匙 | 25cm后弯45°匙形 头宽3 枪形 铝柄 | 把 |  |
| 34 | 骨刮匙 | 25cm后弯45°匙形 头宽5 枪形 铝柄 | 把 |  |
| 35 | 骨刮匙 | 25cm前弯20°匙形 头宽3 枪形 铝柄 | 把 |  |
| 36 | 骨刮匙 | 25cm前弯20°匙形 头宽4 枪形 铝柄 | 把 |  |
| 37 | 骨刮匙 | 25cm前弯20°匙形 头宽5 枪形 铝柄 | 把 |  |
| 38 | 骨刮匙 | 23cm前弯20°匙形 头宽3 | 把 |  |
| 39 | 骨刮匙 | 23cm前弯20°匙形 头宽4 | 把 |  |
| 40 | 骨刮匙 | 25cm前弯20°匙形 头宽5 | 把 |  |
| 41 | 骨刮匙 | 23cm直 匙形 头宽3 | 把 |  |
| 42 | 骨刮匙 | 23cm直 匙形 头宽5 | 把 |  |
| 43 | 骨刮匙 | 25cm后弯45°匙形 头宽5 | 把 |  |
| 44 | 骨刮匙 | 25cm直 匙形 头宽4 枪形 铝柄 | 把 |  |
| 45 | 骨刮匙 | 28cm前弯30°匙形 头宽2胶木柄 | 把 |  |
| 46 | 骨刮匙 | 28cm前弯30°匙形 头宽4胶木柄 | 把 |  |
| 47 | 骨刮匙 | 26cm直 匙形 头宽2胶木柄 | 把 |  |
| 48 | 骨刮匙 | 26cm直 匙形 头宽5胶木柄 | 把 |  |
| 49 | 骨刮匙 | 26cm直 匙形 头宽10胶木柄 | 把 |  |
| 50 | 骨科复位钳 | 27cm齿条指圈式 直 | 把 |  |
| 51 | 骨膜剥离器 | 27cm直角球头/弯 弹性 | 把 |  |
| 52 | 骨膜剥离器 | 27cm直角/弯 弹性 | 把 |  |
| 53 | 骨膜剥离器 | 20cm弯平刃 头宽8 | 把 |  |
| 54 | 骨膜剥离器 | 20cm弯平刃 头宽10 | 把 |  |
| 55 | 骨凿 | 30cm直 双斜平刃 宽8(胶木柄) | 把 |  |
| 56 | 骨凿 | 30cm直 双斜平刃 宽12(胶木柄) | 把 |  |
| 57 | 骨凿 | 30cm双弯 单斜平刃 宽8(胶木柄) | 把 |  |
| 58 | 骨凿 | 30cm双弯 单斜平刃 宽12(胶木柄) | 把 |  |
| 59 | 刮匙 | 23cm枪形 直 匙形无孔 刃3 | 把 |  |
| 60 | 刮匙 | 23cm枪形 弯30°匙形无孔 刃3 | 把 |  |
| 61 | 刮匙 | 24cm枪形 弯90°无刃4 | 把 |  |
| 62 | 刮匙 | 24cm枪形 弯90°无刃2.5 | 把 |  |
| 63 | 截骨刀 | 23cm直 平刃 刃宽6扁柄 | 把 |  |
| 64 | 截骨刀 | 23cm直 平刃 刃宽9扁柄 | 把 |  |
| 65 | 截骨刀 | 23cm直 平刃 刃宽12扁柄 | 把 |  |
| 66 | 截骨刀 | 23cm直 平刃 刃宽16扁柄 | 把 |  |
| 67 | 金属吸引器头（吸引管） | 4mm平口弯（22cm弯φ4） | 把 |  |
| 68 | 精细剪 | 10cm弯窄头 | 把 |  |
| 69 | 口腔开口器 | 方框式 | 把 |  |
| 70 | 口咽撑开器（口腔开口器） | 麻醉式 右 | 套 |  |
| 71 | 肋骨剥离器 |  | 把 |  |
| 72 | 木柄骨刀 |  | 把 |  |
| 73 | 取瘤镊 |  | 把 |  |
| 74 | 取瘤镊 |  | 把 |  |
| 75 | 神经剥离器 | 3*4mm | 把 |  |
| 76 | 神经剥离器 | 4*5mm | 把 |  |
| 77 | 食道拉钩（椎板拉钩） | 板式角型60×26 | 把 |  |
| 78 | 手术刀柄 | 3L#（加长型） | 把 |  |
| 79 | 髓核钳 | 20cm指圈式 直 头部3×12 | 把 |  |
| 80 | 头皮钳 | 14cm有钩 | 把 |  |
| 81 | 歪针持(硬质合金镶片持针钳) | 23cm弯 粗针0.5侧弯杆 | 把 |  |
| 82 | 弯镊（膝状镊） | 11cm WD | 把 |  |
| 83 | 吸引管 | 22cm弯φ2 | 把 |  |
| 84 | 吸引管 | 22cm弯φ4 | 根 |  |
| 85 | 吸引管 | 26cm直φ2 | 把 |  |
| 86 | 吸引管 | 26cm直φ4 | 根 |  |
| 87 | 下肢骨折整复器 | 30cm | 把 |  |
| 88 | 显微剥离器 | 23cm上弯叶片头 宽2.0枪形 | 把 |  |
| 89 | 显微剥离器 | 23cm下弯叶片头 宽2.0枪形 | 把 |  |
| 90 | 显微剪 | 18cm弯H6 指圈柄 | 把 |  |
| 91 | 显微剪 | 24.5cm枪形 直窄 头宽0.4 | 把 |  |
| 92 | 显微剪 | 24.5cm枪形 弯窄 头宽0.4 | 把 |  |
| 93 | 显微剪 | 20cm直 刃长14 | 把 |  |
| 94 | 显微剪 | 20cm弯 刃长14 | 把 |  |
| 95 | 显微镊 | 20cm枪形 2×3钩 头宽2 | 把 |  |
| 96 | 线锯导引器 | 21cm弯 | 把 |  |
| 97 | 血管阻断器（90°）(胸腔组织钳) | 24cm海更式 圆弯 弯柄 | 把 |  |
| 98 | 血管阻断器（弧形）(血管钳) | 24cm 单弯H32 | 把 |  |
| 99 | 咬骨钳 | 20cm颅骨 直 刃3单角柄 | 把 |  |
| 100 | 咬骨钳 | 14cm单关节 角弯20°尖头 | 把 |  |
| 101 | 长柄点状 | 定制230长 | 把 |  |
| 102 | 整形镊 | 12cm有钩 头宽1 | 把 |  |
| 103 | 止血钳 | 12.5cm弯全齿(微血管) | 把 |  |
| 104 | 肿瘤摘除镊 | 24cm长圆口3×5 | 把 |  |
| 105 | 肿瘤摘除镊 | 24cm碗口有齿 φ5 | 把 |  |
| 106 | 椎板牵开器 | 16cm活动式 单关节(配5钩，颈椎) | 套 |  |
| 107 | 椎板牵开器 | 16cm活动式 单关节(配5钩，颈椎) | 套 |  |
| 108 | 子宫息肉钳 | 25cm直 | 把 |  |
| 109 | 组织剪 | 18cm弯WD（综合） | 把 |  |
| 110 | 组织剪 | 25cm弯WD（综合） | 把 |  |
| 111 | 组织剪 | 11.5cm弯扁平 刃口开齿（综合) | 把 |  |
| 112 | 组织剪 | 14cm弯 弯杆 刃口开齿（综合） | 把 |  |
| 113 | 组织镊 | 20cm枪形 凹凸齿1.8×1.8(钛) | 把 |  |