## Sheet1
第一住院楼一楼原0.35T核磁机房改造装修改造方案
一、设备机房装修内容：
1、拆除原有地面找平层以上面层材料并按照甲方要求进行处理；该地面有锯木地板、实木地板、铜皮、薄铁皮、薄塑料板等，并在原设备基础下有4块1.3×1.3米、厚度15mm的钢板。原有地面找平层以上面层总厚度约65mm左右。
2、更换吊顶内照明灯具及控制开关（3个），采用LED600×600嵌入式面包灯(6套灯具）；
3、恢复四周墙面装饰，包括踢脚线部分（实木踢脚线），墙面材料为乳白色铝塑板，包括木龙骨基层制作安装，面积约15m2；要恢复的吊顶面积约11m2，材料为硅钙板；需自行考虑因拆除地面基层（找平层以上的面层）后所产生的踢脚线调整及墙面装饰的恢复问题。
4、地面新做耐磨PVC地板，约35m2，含找平层及做自流平地面；
5、开墙洞φ100mm一个，墙厚200mm；
6、设备机房目前装饰净空尺寸为5米×6.5米×2.7米（吊顶高度）
二、设备间装修内容：
1、四周墙面新做乳胶漆（包括基层处理），系旧墙翻新工作；
2、更换洗手盆一个；
3、对墙角处的管线进行封闭包装处理；
4、增加电话、网线、电源插座三个；
5、地面孔洞封堵一处，需要封堵的是一处约300mm宽的电缆沟长300mm左右；
6、设备间尺寸为2.8米×3.95米×2.7米（吊顶高度）
三、新开门洞及门洞封堵
1、 封堵墙洞1500*700、450*450、800*1000三个， 需用370mm实心红砖墙满浆、满缝，新开门洞尺寸为900*2100（新开门洞需架设门洞承重梁）洞口封闭完成需刷白（乳胶漆墙面）。
注：工程量以现场实际测量为准。