## Sheet1
四川省骨科医院核磁共振机房改DR机房
工程项目名称：四川省骨科医院核磁机房改DR机房
序号 | 项目名称 | 特征描述 | 单位 | 数量
1 | 自动推拉 铅防护门 | 1.门材质：门体材料及动力梁要求采用高强度铝合金框架，门扇表面为哑光不锈钢板，导轨采用成型铝材，不锈钢专用拉手 2.门洞口尺寸：根据图纸方案确定 3.铅防护门规格尺寸：铅当量4mmpb 4.配置：超强铝合金动力梁、进口电机、微电脑控制器、吊轮及其传动部件、门灯连锁、光幕开关、遥控开关、手动开关、警示灯、警示标志、芯片、感应器、高耐磨尼龙挂轮 5防辐射门要求：采用含铅门板或含铅玻璃视窗，性能满足国家规范要求。 6.项目特征中未列明的内容均由投标人自行综合考虑，综合单价包干不做调整，但自行考虑的内容必须满足现行规范及技术标准的要求 | 樘 | 1
2 | 门洞口 铅防护处理 | 1.防护材质：（铅木复合板） 2.铅板拼装 3.防护铅当量：4mmpb 4.项目特征中未列明的内容均由投标人自行综合考虑，综合单价包干不做调整，但自行考虑的内容必须满足现行规范及技术标准的要求 | m2 | 1
3 | 铅玻璃观察窗 | 1.辐射铅防护窗规格：根据图纸方案确定，铅当量综合考虑 2.铅玻璃:透光率≥85% 3.防护铅当量：4mmpb 4.拆除原有磁屏蔽玻璃。 | 个 | 1
4 | 窗洞口 铅防护处理 | 1.防护材质：（铅木复合板） 2.铅板拼装 3.防护铅当量：铅当量综合考虑 4.项目特征中未列明的内容均由投标人自行综合考虑，综合单价包干不做调整，但自行考虑的内容必须满足现行规范及技术标准的要求 5、防护铅当量：4mmpb | 个 | 1
5 | 手动平开 铅防护门 | 1.门洞口尺寸：根据图纸方案确定4mmpb 2.不变形型钢（2mm厚）承重骨架，优质不锈钢装饰层 3.配置：门锁、 4.项目特征中未列明的内容均由投标人自行综合考虑，综合单价包干不做调整，但自行考虑的内容必须满足现行规范及技术标准的要求 | 樘 | 1
6 | 手动平开防护门洞防护处理 | 1、防护材质：（铅木复合板） 2.铅板拼装 3.防护铅当量：铅当量综合考 4.防护铅当量：4mmpb 5.项目特征中未列明的内容均由投标人自行综合考虑，综合单价包干不做调整，但自行考虑的内容必须满足现行规范及技术标准的要求 | 个 | 1