## 武侯院区
四川省骨科医院武侯院区初中（亚）高效过滤器清单
序号 | 材料名称 | 规格尺寸mm（宽×高×袋长） | 过滤效率 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 初效过滤器（新风） | 592×592×381 | G4(90>EN70%) |  | 片 | 48 | 第一手术室
2 | 初效过滤器（机组内） |  | G4(90>EN70%) |  | 片 | 36
3 | 初效过滤器（新风） | 292×592×381 | G4(90>EN70%) |  | 片 | 24
4 | 初效过滤器（机组内） |  | G4(90>EN70%) |  | 片 | 80
5 | 板式初效过滤器 | 594×594×46 | G4(90>EN70%) |  | 片 | 12 | 第二手术室（PAU-1新风机组）
6 | 板式初效过滤器 | 289×289×46 | G4(90>EN70%) |  | 片 | 12
7 | 板式初效过滤器 | 594×289×46 | G4(90>EN70%) |  | 片 | 24
8 | 板式初效过滤器 | 690×618×46 | G4(90>EN70%) | 外框：铝型材； 滤料：无纺布 | 片 | 4 | 发热门诊
9 | 初效过滤器 | 690×265×45 | G4(90>EN70%) |  | 片 | 4 | 核酸实验室
| 小计 |  |  |  |  | 240
10 | 中效过滤器（新风） | 592×592×381 | F8 (99>EN90%) |  | 片 | 48 | 第一手术室
11 | 中效过滤器（机组内） |  | F8 (99>EN90%) |  | 片 | 36
12 | 中效过滤器（新风） | 592×292×381 | F8 (99>EN90%) |  | 片 | 24
13 | 中效过滤器（机组内） |  | F8 (99>EN90%) |  | 片 | 80
14 | 袋式中效过滤器 | 592×592×534×6 格 | F8 (99>EN90%) |  | 片 | 12 | 第二手术室（PAU-1新风机组）
15 | 袋式中效过滤器 | 287×287×534×4 格 | F8 (99>EN90%) |  | 片 | 12
16 | 袋式中效过滤器 | 592×287×534×6 格 | F8 (99>EN90%) |  | 片 | 12
17 | 袋式中效过滤器 | 287×592×534×3 格 | F8 (99>EN90%) |  | 片 | 12
18 | 板式中效过滤器 | 690×618×46 | F6 | 外框：铝型材； 滤料：无纺布 | 片 | 4 | 发热门诊
19 | 中效过滤器 | 320×320×90 |  |  | 片 | 4 | 核酸实验室
| 小计 |  |  |  |  | 240
20 | 密褶式亚高效过滤器 | 592×592×292 | H10(99〉EN95%) |  | 片 | 4 | 第二手术室（PAU-1新风机组）
21 | 密褶式亚高效过滤器 | 592×287×292 | H10 (99>EN95%) |  | 片 | 8
22 | 密褶式亚高效过滤器 | 287×287×292 | H10 (99>EN95%) |  | 片 | 4
| 小计 |  |  |  |  | 16
序号 | 材料名称 | 规格尺寸mm （宽×高×袋长） | 过滤效率 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注
23 | 高效过滤器 | 1020×560×70 | H13 | 外框：镀锌板； 滤料：超细玻璃纤维纸 | 片 | 8 | 第一手术室
24 |  | 920×446×70 | H13 | 外框：镀锌板； 滤料：超细玻璃纤维纸 | 片 | 2
25 |  | 850×500×70 | H13 | 外框：镀锌板； 滤料：超细玻璃纤维纸 | 片 | 16
26 |  | 620×440×70 | H13 | 外框：镀锌板； 滤料：超细玻璃纤维纸 | 片 | 4
27 |  | 1020×640×70 | H13 | 外框：镀锌板； 滤料：超细玻璃纤维纸 | 片 | 20
28 |  | 420×440×70 | H13 | 外框：镀锌板； 滤料：超细玻璃纤维纸 | 片 | 10
29 | 高效过滤器 | 484×484×150 | H13 | 外框：镀锌板； 滤料：超细玻璃纤维纸 | 片 | 4 | 手术室辅助用房
30 |  | 320×320×220 | H13 | 外框：镀锌板； 滤料：超细玻璃纤维纸 | 片 | 60
31 |  | 320×320×150 | H14 | 外框：镀锌板； 滤料：超细玻璃纤维纸 | 片 | 7
32 | 高效过滤器 | 610×610×70 | H13 | 外框：铝型材； 滤料：超细玻璃纤维纸 | 片 | 3 | 发热门诊
33 | 高效过滤器 | 570×460×69 | H13 | 外框：镀锌板； 滤料：超细玻璃纤维纸 | 片 | 8 | 核酸采样亭
34 |  | 350×300×69 | H13 | 外框：镀锌板； 滤料：超细玻璃纤维纸 | 片 | 8
35 | 高效过滤器 | 485×485×90 | H13 | 外框：镀锌板； 滤料：超细玻璃纤维纸 | 片 | 4 | 核酸实验室
| 合计 |  |  |  |  | 154
| 房间号 | 规格尺寸cm （宽×高×厚） | 过滤效率 |  | 单位 | 数量 | 备注
36 | 第一手术室回风过滤网 | 74. 5×30×0.77 | G4初效棉 |  | 片 | 16 | 房间1
37 |  | 44.5×45×0.77 | G4初效棉 |  | 片 | 2
38 |  | 44.5×25×0.77 | G4初效棉 |  | 片 | 8 | 房间2
39 |  | 34.5×25.5×0.77 | G4初效棉 |  | 片 | 2
40 |  | 44.5×25×0.77 | G4初效棉 |  | 片 | 8 | 房间3
41 |  | 34.5×25.5×0.77 | G4初效棉 |  | 片 | 2
42 |  | 34.5×20×0.77 | G4初效棉 |  | 片 | 8 | 房间4
43 |  | 34.5×25.5×0.77 | G4初效棉 |  | 片 | 2
44 |  | 34.5×20×0.77 | G4初效棉 |  | 片 | 8 | 房间5
45 |  | 34.5×25.5×0.77 | G4初效棉 |  | 片 | 2
46 |  | 34.5×20×0.77 | G4初效棉 |  | 片 | 8 | 房间6
47 |  | 34.5×25.5×0.77 | G4初效棉 |  | 片 | 2
48 |  | 34.5×20×0.77 | G4初效棉 |  | 片 | 8 | 房间7
49 |  | 34.5×25.5×0. 77 | G4初效棉 |  | 片 | 2
50 |  | 34.5×20×0.77 | G4初效棉 |  | 片 | 8 | 房间8
51 |  | 34.5×25.5×0.77 | G4初效棉 |  | 片 | 2
52 |  | 44.5×20×0.77 | G4初效棉 |  | 片 | 2
53 |  | 57.5×27×0. 77 | G4初效棉 |  | 片 | 16 | 手术间内外过道
54 |  | 34.5×25.5×0. 77 | G4初效棉 |  | 片 | 2
55 |  | 14×19.5×0. 77 | G4初效棉 |  | 片 | 2 | 进手术间小厅
56 |  | 15.5×15×0. 77 | G4初效棉 |  | 片 | 2 | 液体库房
57 |  | 15.5×14.5×0. 77 | G4初效棉 |  | 片 | 2 | 男更衣间
58 |  | 15.5×14.5×0. 77 | G4初效棉 |  | 片 | 2 | 女更衣间
59 |  | 15.5×14.5×0. 77 | G4初效棉 |  | 片 | 2 | 换鞋室
60 |  | 34.5×20×0. 77 | G4初效棉 |  | 片 | 2 | 手术间外环走道
61 |  | 34. 5×15×0. 77 | G4初效棉 |  | 片 | 18
| 合计 |  |  |  |  | 138
序号 | 机组编号（位置） | 规格 | 过滤效率 |  | 单位 | 数量 | 备注
62 | 手术室下回风口 | W350*H200*D12 | G3 |  | 片 | 1 | 双面铝网中间网棉
63 | 手术间及缓冲间及中间 走道排放口 | W347*H347*D12 | G3 |  | 片 | 1 | 双面铝网中间网棉
64 | 电梯口（2）,办公室（1）, 男女更衣室（各1）,饭 厅（1） | W700*H252*D12 | G3 |  | 片 | 1 | 双面铝网中间网棉
| 合计 |  |  |  |  | 3

## 天府院区
四川省骨科医院天府院区初中（亚）高效过滤器清单
项目 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 材质 | 区域
1 | 初效过滤器 | 板式 G4 290*595*46mm | 片 | 22 | 43 | 无纺布 | 空调机组
2 | 初效过滤器 | 板式 G4 290*493*46mm | 片 | 5 | 42 | 无纺布 | 空调机组
3 | 初效过滤器 | 板式 G4 493*595*46mm | 片 | 15 | 56 | 无纺布 | 空调机组
4 | 初效过滤器 | 板式 G4 595*595*46mm | 片 | 18 | 65 | 无纺布 | 空调机组
5 | 中效过滤器 | 袋式 F8 287*490*381*21 4P | 片 | 5 | 46 | 无纺布 | 空调机组
6 | 中效过滤器 | 袋式 F8 287*592*381*21 4P | 片 | 23 | 48 | 无纺布 | 空调机组
7 | 中效过滤器 | 袋式 F8 490*490*381*21 5P | 片 | 2 | 58 | 无纺布 | 空调机组
8 | 中效过滤器 | 袋式 F8 490*592*381*21 5P | 片 | 5 | 56 | 无纺布 | 空调机组
9 | 中效过滤器 | 袋式 F8 592*490*381*21 8P | 片 | 8 | 68 | 无纺布 | 空调机组
10 | 中效过滤器 | 袋式 F8 592*592*381*21 8P | 片 | 18 | 65 | 无纺布 | 空调机组
11 | 高效过滤器 | 密褶式 E10 287*592*292mm-2V(M-HV)(单法兰)(塑料边框) | 片 | 2 | 330 | 过滤纸 | 空调机组
12 | 高效过滤器 | 密褶式 E10 592*490*292mm-4V(M-HV)(单法兰)(塑料边框) | 片 | 3 | 430 | 过滤纸 | 空调机组
13 | 初效过滤器 | 225*225*21 | 片 | 1 | 33 | 无纺布 | 手术室
14 | 中效过滤器 | 225*225*21*F6 | 片 | 12 | 35 | 无纺布 | 手术室
16 | 中效过滤器 | 375*325*21*F6 | 片 | 1 | 38 | 无纺布 | 手术室
17 | 初效过滤器 | 375*375*21 | 片 | 18 | 39 | 无纺布 | 手术室
18 | 中效过滤器 | 375*375*21*F6 | 片 | 48 | 42 | 无纺布 | 手术室
19 | 中效过滤器 | 375*375*21*F8 | 片 | 12 | 45 | 无纺布 | 手术室
20 | 初效过滤器 | 475*475*21 | 片 | 1 | 50 | 无纺布 | 手术室
21 | 中效过滤器 | 475*475*21*F6 | 片 | 15 | 52 | 无纺布 | ICU
22 | 初效过滤器 | 575*375*21 | 片 | 9 | 50 | 无纺布 | ICU
23 | 中效过滤器 | 575*375*21*F6 | 片 | 66 | 52 | 无纺布 | 手术室
24 | 中效过滤器 | 585*185*21*F8 | 片 | 1 | 50 | 无纺布 | 手术室
25 | 中效过滤器 | 585*385*21*F8 | 片 | 4 | 56 | 无纺布 | 手术室
26 | 中效过滤器 | 875*375*21*F6 | 片 | 18 | 65 | 无纺布 | 手术室
27 | 中效过滤器 | 345*300*30*F6 | 片 | 2 | 39 | 无纺布 | 手术室
28 | 中效过滤器 | 410*300*30*F6 | 片 | 12 | 42 | 无纺布 | 手术室
29 | 中效过滤器 | 830*280*18（改20框）*F8 | 片 | 59 | 80 | 无纺布 | 手术室
30 | 中效过滤器 | 880*280*18（改20框）*F8 | 片 | 1 | 80 | 无纺布 | 手术室
31 | 中效过滤器 | 830*280*18（改20框）*F8 | 片 | 1 | 80 | 无纺布 | 手术室
33 | 中效过滤器 | 290*290*96（改20框）*F8 | 片 | 10 | 40 | 无纺布 | 手术室
34 | 中效过滤器 | 290*580*96（改20框）*F8 | 片 | 2 | 45 | 无纺布 | 手术室
35 | 高效过滤器 | 484*484*220*H13 | 片 | 50 | 280 | 过滤纸 | 手术室
36 | 高效过滤器 | 320*320*220*H13 | 片 | 12 | 250 | 过滤纸 | 手术室
37 | 高效过滤器 | 225*225*50*H13 | 片 | 2 | 120 | 过滤纸 | 供应室
38 | 高效过滤器 | 575*375*50*H13 | 片 | 2 | 480 | 过滤纸 | 供应室
39 | 高效过滤器 | 875*375*50*H13 | 片 | 3 | 280 | 过滤纸 | 供应室
40 | 高效过滤器 | 484*484*220*H13 | 片 | 35 | 280 | 过滤纸 | 供应室
41 | 高效过滤器 | 320*320*220*H13 | 片 | 9 | 250 | 过滤纸 | 供应室
42 | 高效过滤器 | 610*305*292*H14，铝框，标准风量 | 片 | 60 | 330 | 过滤纸 | 手术室
| 合计 |  |  | 592