## Sheet1
四川省骨科医院医用耗材遴选推荐供应目录
备注： 1、需更新当前挂网最低价价 2、报价单不得改变序号 3、采用最小计量单位报价 4、若“注册备案产品名称”及“单件产品名称”发生变化、请于备注栏注明变化后的名称，并附说明。
序号 | 商品代码 | 注册备案产品名称 | 单件产品名称 | 医保耗材代码 | 注册备案号 | 规格 | 型号 | 生产厂家 | 经销商 | 计量单位 | 挂网最低价（元） | 报价（元） | 材料类别 | 备注
1 | S902 | 40K超声磨骨刀具 | 标准粗圆柱磨头 | C0348061060000000158 | 国械注准20153010459 | / | OT3CNH | 北京速迈医疗科技有限公司 |  | 把 | 4799 |  | III类 | 适用于北京速迈超声骨刀
2 | G991981 | 40K超声磨骨刀具 | 加长标准粗圆柱磨头 | C0348061060000000158 | 国械注准20153010459 | / | OT3CNL | 北京速迈医疗科技有限公司 |  | 把 | 5200 |  | III类 | 适用于北京速迈超声骨刀
3 | G991876 | 40K超声磨骨刀具 | 大西瓜头 | C0348061060000000158 | 国械注准20153010459 | / | OT5CBN | 北京速迈医疗科技有限公司 |  | 把 | 5200 |  | III类 | 适用于北京速迈超声骨刀
4 | G992181 | 40K超声磨骨刀具 | 微创磨头 | C0348061060000000158 | 国械注准20153010459 | / | OT2CNS | 北京速迈医疗科技有限公司 |  | 把 | 9600 |  | III类 | 适用于北京速迈超声骨刀
5 | G992208 | 40K超声磨骨刀具 | 微创伞状磨头 | C0348061060000000158 | 国械注准20153010459 | / | OT7CRT | 北京速迈医疗科技有限公司 |  | 把 | 9600 |  | III类 | 适用于北京速迈超声骨刀
6 | S908 | 40K超声切骨刀具 | 短切 | C0348061060000000158 | 国械注准20153010459 | / | OT8SNN | 北京速迈医疗科技有限公司 |  | 把 | 4799 |  | III类 | 适用于北京速迈超声骨刀
7 | G992225 | 40K超声切骨刀具 | 长切 | C0348061060000000158 | 国械注准20153010459 | / | OT8SNL | 北京速迈医疗科技有限公司 |  | 把 | 5200 |  | III类 | 适用于北京速迈超声骨刀
8 | G992244 | 40K超声切骨刀具 | 标准耙刀 | C0348061060000000158 | 国械注准20153010459 | / | OT8SFN | 北京速迈医疗科技有限公司 |  | 把 | 5200 |  | III类 | 适用于北京速迈超声骨刀
9 | G992234 | 40K超声切骨刀具 | 短勾刀 | C0348061060000000158 | 国械注准20153010459 | / | OT8SHN | 北京速迈医疗科技有限公司 |  | 把 | 5200 |  | III类 | 适用于北京速迈超声骨刀
10 | G992339 | 40K超声切骨刀具 | 短双刃无齿刀 | C0348061060000000158 | 国械注准20153010459 | / | OT8SSN | 北京速迈医疗科技有限公司 |  | 把 | 5200 |  | III类 | 适用于北京速迈超声骨刀
11 | S80807 | 一次性使用刨削刀头 | 一次性使用刨削刀头 | C0348051150000000273 | 京械注准20192040640 | 5.5×190 | DTKZW15N13 | 北京德益达美医疗科技有限公司 |  | 个 | 1800 |  | II类 | 适用于林富泰克关节镜系统
12 | S80807 | 一次性使用刨削刀头 | 一次性使用刨削刀头 | C0348051150000000273 | 京械注准20192040640 | 5.5×192 | DTKZW15N13 | 北京德益达美医疗科技有限公司 |  | 个 | 1800 |  | II类 | 适用于Arthrex关节镜系统
13 | S80807 | 一次性使用刨削刀头 | 一次性使用刨削刀头 | C0348051150000000273 | 京械注准20192040640 | 4.0×190 | DTKZW15N13 | 北京德益达美医疗科技有限公司 |  | 个 | 1800 |  | II类 | 适用于林富泰克关节镜系统
14 | S80807 | 一次性使用刨削刀头 | 一次性使用刨削刀头 | C0348051150000000273 | 京械注准20192040640 | 4.0×192 | DTKZW15N13 | 北京德益达美医疗科技有限公司 |  | 个 | 1800 |  | II类 | 适用于Arthrex关节镜系统
15 | S80811 | 一次性使用刨削刀头 | 一次性使用刨削刀头 | C0348051150000000273 | 京械注准20192040640 | 5.5×190 | DTKZW03N01 | 北京德益达美医疗科技有限公司 |  | 个 | 1800 |  | II类 | 适用于林富泰克关节镜系统
16 | S80811 | 一次性使用刨削刀头 | 一次性使用刨削刀头 | C0348051150000000273 | 京械注准20192040640 | 4.0×190 | DTKZW03N01 | 北京德益达美医疗科技有限公司 |  | 个 | 1800 |  | II类 | 适用于林富泰克关节镜系统
17 | S80811 | 一次性使用刨削刀头 | 一次性使用刨削刀头 | C0348051150000000273 | 京械注准20192040640 | 3.5×190 | DTKZW03N01 | 北京德益达美医疗科技有限公司 |  | 个 | 1800 |  | II类 | 适用于林富泰克关节镜系统
18 | S80811 | 一次性使用刨削刀头 | 一次性使用刨削刀头 | C0348051150000000273 | 京械注准20192040640 | 4.0×192 | DTKZW03N01 | 北京德益达美医疗科技有限公司 |  | 个 | 1800 |  | II类 | 适用于Arthrex关节镜系统
19 | S80816 | 一次性使用刨削刀头 | 一次性使用刨削刀头 | C0348051150000000273 | 京械注准20192040640 | 5.5×190 | DTKZW01N01 | 北京德益达美医疗科技有限公司 |  | 个 | 1800 |  | II类 | 适用于林富泰克关节镜系统
20 | S80816 | 一次性使用刨削刀头 | 一次性使用刨削刀头 | C0348051150000000273 | 京械注准20192040640 | 4.0×190 | DTKZW01N01 | 北京德益达美医疗科技有限公司 |  | 个 | 1800 |  | II类 | 适用于林富泰克关节镜系统
21 | S80816 | 一次性使用刨削刀头 | 一次性使用刨削刀头 | C0348051150000000273 | 京械注准20192040640 | 4.0×192 | DTKZW01N01 | 北京德益达美医疗科技有限公司 |  | 个 | 1800 |  | II类 | 适用于Arthrex关节镜系统
22 | S65928 | 一次性使用刨刀/磨头/锯片 | 一次性使用膝关节，肩关节刨刀 | C0348051150000006052 | 国械注进20152042082 | 4.5mm强力滑膜刨刀 | 7205313 | 美国 Smith ＆ Nephew，Inc. |  | 个 | 1800 |  | II类 | 适用于施乐辉关节镜系统
23 | S65928 | 一次性使用刨刀/磨头/锯片 | 一次性使用膝关节，肩关节刨刀 | C0348051150000006052 | 国械注进20152042082 | 4.5mm超强双齿刨刀 | 7205345 | 美国 Smith ＆ Nephew，Inc. |  | 个 | 1800 |  | II类 | 适用于施乐辉关节镜系统
24 | S86875 | 一次性使用刨刀/磨头/锯片 | 一次性使用小关节刨刀 | C0348051150000006052 | 国械注进20152042082 | 3.5mm强力滑膜刨刀 | 7205312 | 美国 Smith ＆ Nephew，Inc. |  | 个 | 2100 |  | II类 | 适用于施乐辉关节镜系统
25 | S65979 | 一次性使用刨刀/磨头/锯片 | 一次性使用小关节刨刀 | C0348051150000006052 | 国械注进20152042082 | 2.9mm全半径刨刀 | 72201509 | 美国 Smith ＆ Nephew，Inc. |  | 个 | 2500 |  | II类 | 适用于施乐辉关节镜系统
26 | S66110 | 一次性使用刨刀/磨头/锯片 | 一次性使用膝关节，肩关节磨头 | C0348031130100306052 | 国械注进20152042082 | 4.0mm塔形磨头 | 7205326 | 美国 Smith ＆ Nephew，Inc. |  | 个 | 2000 |  | II类 | 适用于施乐辉关节镜系统
27 | S65903 | 一次性使用刨刀/磨头/锯片 | 一次性使用膝关节，肩关节磨头 | C0348031130100306052 | 国械注进20152042082 | 4.0mm磨头 | 7205324 | 美国 Smith ＆ Nephew，Inc. |  | 个 | 1760 |  | II类 | 适用于施乐辉关节镜系统
28 | S175057 | 一次性使用刨刀/磨头/锯片 | 一次性使用小关节磨头* | C0348031130100306052 | 国械注进20152042082 | 2.9mm圆形磨头 | 72201518 | 美国 Smith ＆ Nephew，Inc. |  | 个 | 2500 |  | II类 | 适用于施乐辉关节镜系统
29 | S80674 | 刨削动力系统 | 刨削动力系统 | C0308020820000000096 | 沪械注准20182220253 | BK04421301 | BK04421301 | 上海利格泰医用设备有限公司 |  | 个 | 3885 |  | II类 | 适用于施乐辉关节镜系统
30 | S80674 | 刨削动力系统 | 刨削动力系统 | C0308020820000000096 | 沪械注准20182220253 | BK04300701 | BK04300701 | 上海利格泰医用设备有限公司 |  | 个 | 3885 |  | II类 | 适用于施乐辉关节镜系统
31 | S80674 | 刨削动力系统 | 刨削动力系统 | C0308020820000000096 | 沪械注准20182220253 | BK06591301 | BK06591301 | 上海利格泰医用设备有限公司 |  | 个 | 3885 |  | II类 | 适用于施乐辉关节镜系统
32 | S80674 | 刨削动力系统 | 刨削动力系统 | C0308020820000000096 | 沪械注准20182220253 | BK02300701 | BK02300701 | 上海利格泰医用设备有限公司 |  | 个 | 3885 |  | II类 | 适用于施乐辉关节镜系统
33 | S50319 | 刨削刀头 | 刨削刀头 | C0348051150000000096 | 沪械注准20172220687 | BK01421301 | BK01421301 | 上海利格泰医用设备有限公司 |  | 个 | 3500 |  | II类 | 适用于施乐辉关节镜
34 | S65901 | 一次性使用刨刀/磨头/锯片 | 一次性使用膝关节，肩关节刨刀 | C0348051150000006052 | 国械注进20152042082 | 4.5mm滑膜刨刀 | 7205310 | 美国 Smith ＆ Nephew，Inc. |  | 个 | 1760 |  | II类 | 适用于施乐辉关节镜
35 | S170655 | 刨削刀头 | 刨削刀头 | C03480511500000115990000001 | 京械注准20212040265 | KEA001 | ∅4.2mm×133mm | 运怡（北京）医疗器械有限公司 |  | 件 | 3800 |  | II类 | 适用于施乐辉/林弗泰克关节镜系统
36 | S170655 | 刨削刀头 | 刨削刀头 | C03480511500000115990000002 | 京械注准20212040265 | KEA002 | ∅4.2mm×133mm | 运怡（北京）医疗器械有限公司 |  | 件 | 3800 |  | II类 | 适用于施乐辉/林弗泰克关节镜系统
37 | S205926 | 刨削刀头 | 刨削刀头 | C03480511500000115990000003 | 京械注准20212040265 | KEA003 | ∅4.2mm×133mm | 运怡（北京）医疗器械有限公司 |  | 件 | 4000 |  | II类 | 适用于施乐辉/林弗泰克关节镜系统
38 | S170655 | 刨削刀头 | 刨削刀头 | C03480511500000115990000004 | 京械注准20212040265 | KEA004 | ∅4.2mm×133mm | 运怡（北京）医疗器械有限公司 |  | 件 | 4000 |  | II类 | 适用于施乐辉/林弗泰克关节镜系统
39 | S170655 | 刨削刀头 | 刨削刀头 | C03480511500000115990000007 | 京械注准20212040265 | KEA005 | ∅5.5mm×130mm | 运怡（北京）医疗器械有限公司 |  | 件 | 3800 |  | II类 | 适用于施乐辉/林弗泰克关节镜系统
40 | S170655 | 刨削刀头 | 刨削刀头 | C03480511500000115990000008 | 京械注准20212040265 | KEA006 | ∅5.5mm×130mm | 运怡（北京）医疗器械有限公司 |  | 件 | 3800 |  | II类 | 适用于施乐辉/林弗泰克关节镜系统
41 | S170655 | 刨削刀头 | 刨削刀头 | C03480511500000115990000009 | 京械注准20212040265 | KEB001 | ∅4.2mm×133mm | 运怡（北京）医疗器械有限公司 |  | 件 | 4000 |  | II类 | 适用于施乐辉/林弗泰克关节镜系统
42 | S170655 | 刨削刀头 | 刨削刀头 | C03480511500000115990000010 | 京械注准20212040265 | KEB002 | ∅4.2mm×133mm | 运怡（北京）医疗器械有限公司 |  | 件 | 4000 |  | II类 | 适用于施乐辉/林弗泰克关节镜系统
43 | S205926 | 刨削刀头 | 刨削刀头 | C03080208200000115990000001 | 京械注准20212040265 | KEB003 | ∅4.2mm×133mm | 运怡（北京）医疗器械有限公司 |  | 件 | 3800 |  | II类 | 适用于施乐辉/林弗泰克关节镜系统
44 | S170655 | 刨削刀头 | 刨削刀头 | C03480311301003115990000002 | 京械注准20212040265 | KEB004 | ∅4.2mm×133mm | 运怡（北京）医疗器械有限公司 |  | 件 | 3800 |  | II类 | 适用于施乐辉/林弗泰克关节镜系统
45 | S170655 | 刨削刀头 | 刨削刀头 | C03480311301003115990000003 | 京械注准20212040265 | KEB005 | ∅5.5mm×130mm | 运怡（北京）医疗器械有限公司 |  | 件 | 3800 |  | II类 | 适用于施乐辉/林弗泰克关节镜系统
46 | S170655 | 刨削刀头 | 刨削刀头 | C03480311301003115990000004 | 京械注准20212040265 | KEB006 | ∅5.5mm×130mm | 运怡（北京）医疗器械有限公司 |  | 件 | 3800 |  | II类 | 适用于施乐辉/林弗泰克关节镜系统
47 | S20839 | 一次性无菌磨钻头 | 一次性无菌磨钻头-1 | C0348031130100302600 | 渝械注准20192040085 | 头部直径φD1.0mm；粒度170~200目；接口B； 有效长度L125mm； | DR1017B125.DS | 重庆西山 |  | 支 | 1100 |  | II类 | 脊柱+骨病
48 | S20839 | 一次性无菌磨钻头 | 一次性无菌磨钻头-1 | C0348031130100302600 | 渝械注准20192040085 | 头部直径φD3.0mm；粒度140~170目；接口B； 有效长度L125mm； | DR3014B125.DS | 重庆西山 |  | 支 | 1100 |  | II类 | 脊柱+骨病
49 | S20839 | 一次性无菌磨钻头 | 一次性无菌磨钻头-1 | C0348031130100302600 | 渝械注准20192040085 | 头部直径φD5.0mm；粒度120~140目；接口B； 有效长度L125mm； | DR5012B125.DS | 重庆西山 |  | 支 | 1100 |  | II类 | 脊柱+骨病
50 | S25895 | 一次性无菌磨钻头 | 一次性无菌磨钻头-2 | C0348031130100302600 | 渝械注准20192040085 | 头部直径φD：2.0mm；刃数：6； 接口：B；有效长度L：125mm； | SR2006B125.DS | 重庆西山 |  | 支 | 1100 |  | II类 | 脊柱+骨病
51 | S25895 | 一次性无菌磨钻头 | 一次性无菌磨钻头-2 | C0348031130100302600 | 渝械注准20192040085 | 头部直径φD：4.0mm；刃数：8； 接口：B；有效长度L：125mm； | SR4008B125.DS | 重庆西山 |  | 支 | 1100 |  | II类 | 脊柱+骨病
52 | S25895 | 一次性无菌磨钻头 | 一次性无菌磨钻头-2 | C0348031130100302600 | 渝械注准20192040085 | 头部直径φD：5.0mm；刃数：12； 接口：B；有效长度L：125mm； | SR5012B125.DS | 重庆西山 |  | 支 | 1100 |  | II类 | 脊柱+骨病
53 | S7810 | 一次性无菌关节刨刀 | 一次性无菌关节刨刀 | C0348051150000002600 | 渝械注准20192040132 | 展开长度130mm,刀管直径4.0mm,弯曲角度-° | GPD13040A.DS | 重庆西山 |  | 支 | 2400 |  | II类 | 膝刨刀
54 | S7810 | 一次性无菌关节刨刀 | 一次性无菌关节刨刀 | C0348051150000002600 | 渝械注准20192040132 | 展开长度130mm,刀管直径4.0mm,弯曲角度-° | GPD13040B.DS | 重庆西山 |  | 支 | 2400 |  | II类 | 膝刨刀
55 | S7810 | 一次性无菌关节刨刀 | 一次性无菌关节刨刀 | C0348051150000002600 | 渝械注准20192040132 | 展开长度L（mm）：130； 刀管直径φD（mm）：3.6； | GPDS13036A.DS | 重庆西山 |  | 支 | 2400 |  | II类 | 施乐辉替代
56 | S7810 | 一次性无菌关节刨刀 | 一次性无菌关节刨刀 | C0348051150000002600 | 渝械注准20192040132 | 展开长度L（mm）：130； 刀管直径φD（mm）：3.6； | GPDS13036B.DS | 重庆西山 |  | 支 | 2400 |  | II类 | 施乐辉替代
57 | S7810 | 一次性无菌关节刨刀 | 一次性无菌关节刨刀 | C0348051150000002600 | 渝械注准20192040132 | 展开长度L（mm）：130； 刀管直径φD（mm）：4.0； | GPDS13040A.DS | 重庆西山 |  | 支 | 2400 |  | II类 | 施乐辉替代
58 | S7810 | 一次性无菌关节刨刀 | 一次性无菌关节刨刀 | C0348051150000002600 | 渝械注准20192040132 | 展开长度L（mm）：130； 刀管直径φD（mm）：4.0； | GPDS13040B.DS | 重庆西山 |  | 支 | 2400 |  | II类 | 施乐辉替代
59 | S7969 | 一次性无菌关节钻头 | 一次性无菌关节钻头 | C0348011050000302600 | 渝械注准20192040231 | 展开长度L130mm； 刀管直径4.0mm | GZT13040Q.DS | 重庆西山 |  | 支 | 2806.7 |  | II类 | 膝钻头
60 | S7969 | 一次性无菌关节钻头 | 一次性无菌关节钻头 | C0348011050000302600 | 渝械注准20192040231 | 展开长度L130mm； 刀管直径5.0mm | GZT13050QCH.DS | 重庆西山 |  | 支 | 2806.7 |  | II类 | 膝钻头
61 | S7969 | 一次性无菌关节钻头 | 一次性无菌关节钻头 | C0348011050000302600 | 渝械注准20192040231 | 展开长度L130mm； 刀管直径4.0mm | GZTS13040Q.DS | 重庆西山 |  | 支 | 2806.7 |  | II类 | 膝钻头
62 | S7969 | 一次性无菌关节钻头 | 一次性无菌关节钻头 | C0348011050000302600 | 渝械注准20192040231 | 展开长度L130mm； 刀管直径5.0mm | GZTS13050QCH.DS | 重庆西山 |  | 支 | 2806.7 |  | II类 | 膝钻头
63 | S3130 | 一次性无菌微创脊柱变向磨钻头 | 一次性无菌微创脊柱变向磨钻头-1 | C0348031130100302600 | 渝械注准20192040245 | 展开长度290mm,刀头直径3.5mm,弯曲角度0~36° | LB29035J.DS | 重庆西山 |  | 支 | 9000 |  | II类 | 脊柱+骨病
64 | S2691 | 一次性无菌微创脊柱变向磨钻头 | 一次性无菌微创脊柱变向磨钻头-2 | C0348031130100102600 | 渝械注准20192040245 | 展开长度290mm,刀头直径3.5mm,弯曲角度0~36° | LB29035QC.DS | 重庆西山 |  | 支 | 9000 |  | II类 | 脊柱+骨病
65 | S3130 | 一次性无菌微创脊柱变向磨钻头 | 一次性无菌微创脊柱变向磨钻头-1 | C0348031130100102600 | 渝械注准20192040245 | 展开长度290mm,刀头直径3.0mm,弯曲角度0~36° | LB29030J.DS | 重庆西山 |  | 支 | 9000 |  | II类 | 脊柱+骨病
66 | S7111 | 一次性无菌微创脊柱钻头 | 一次性无菌微创脊柱钻头 | C0348011050000302600 | 渝械注准20192040230 | 展开长度L（mm）：290；刀管直径φD（mm）：3.0 | JZT29030J.DS | 重庆西山 |  | 支 | 7000 |  | II类 | 脊柱+骨病
67 | S7111 | 一次性无菌微创脊柱钻头 | 一次性无菌微创脊柱钻头 | C0348011050000302600 | 渝械注准20192040230 | 展开长度L（mm）：290；刀管直径φD（mm）：3.0 | JZT29030Q.DS | 重庆西山 |  | 支 | 7000 |  | II类 | 脊柱+骨病
68 | S85352 | 刨削刀头 | 刨削刀头 | C0348051150000010832 | 京械注准20182220259 | φ3.0 | BB01SF | 北京天星 |  | 支 | 1780 |  | II类 | 强力型刨刀-接施乐辉主机
69 | S85352 | 刨削刀头 | 刨削刀头 | C0348051150000010832 | 京械注准20182220259 | φ4.0 | BA07SF | 北京天星 |  | 支 | 1780 |  | II类 | 瓜子型刨刀-接施乐辉主机
70 | S85352 | 刨削刀头 | 刨削刀头 | C0348051150000010832 | 京械注准20182220259 | φ4.0 | BB01SF | 北京天星 |  | 支 | 1780 |  | II类 | 强力型刨刀-接施乐辉主机
71 | S85352 | 刨削刀头 | 刨削刀头 | C0348051150000010832 | 京械注准20182220259 | φ4.0 | BD02SF | 北京天星 |  | 支 | 1780 |  | II类 | 月牙水槽型刨刀-接施乐辉主机
72 | S85352 | 刨削刀头 | 刨削刀头 | C0348051150000010832 | 京械注准20182220259 | φ4.0 | BE03SF | 北京天星 |  | 支 | 1780 |  | II类 | 鳄齿型刨刀-接施乐辉主机
73 | S89185 | 刨削刀头 | 刨削刀头 | C0348051150000010832 | 京械注准20182220259 | φ5.5 | BL13SF | 北京天星 |  | 支 | 4500 |  | II类 | 球头型磨头-接施乐辉主机
74 | S89185 | 刨削刀头 | 刨削刀头 | C0348051150000010832 | 京械注准20182220259 | φ5.5 | BL14SF | 北京天星 |  | 支 | 4500 |  | II类 | 圆柱型磨头-接施乐辉主机
75 | S85352 | 刨削刀头 | 刨削刀头 | C0348051150000010832 | 京械注准20182220259 | φ3.0 | BB01SS | 北京天星 |  | 支 | 1780 |  | II类 | 强力型刨刀-接林弗泰克主机
76 | S85352 | 刨削刀头 | 刨削刀头 | C0348051150000010832 | 京械注准20182220259 | φ4.0 | BA07SS | 北京天星 |  | 支 | 1780 |  | II类 | 瓜子型刨刀-接林弗泰克主机
77 | S85352 | 刨削刀头 | 刨削刀头 | C0348051150000010832 | 京械注准20182220259 | φ4.0 | BB01SS | 北京天星 |  | 支 | 1780 |  | II类 | 强力型刨刀-接林弗泰克主机
78 | S85352 | 刨削刀头 | 刨削刀头 | C0348051150000010832 | 京械注准20182220259 | φ4.0 | BD02SS | 北京天星 |  | 支 | 1780 |  | II类 | 月牙水槽型刨刀-接林弗泰克主机
79 | S85352 | 刨削刀头 | 刨削刀头 | C0348051150000010832 | 京械注准20182220259 | φ4.0 | BE03SS | 北京天星 |  | 支 | 1780 |  | II类 | 鳄齿型刨刀-接林弗泰克主机
80 | S89185 | 刨削刀头 | 刨削刀头 | C0348051150000010832 | 京械注准20182220259 | φ5.5 | BL13SS | 北京天星 |  | 支 | 4500 |  | II类 | 球头型磨头-接林弗泰克主机
81 | S89185 | 刨削刀头 | 刨削刀头 | C0348051150000010832 | 京械注准20182220259 | φ5.5 | BL14SS | 北京天星 |  | 支 | 4500 |  | II类 | 圆柱型磨头-接林弗泰克主机
82 | S113579 | 一次性使用动力刨削系统附件Synergy Resection System Accessories | 一次性使用动力刨削系统附件Synergy Resection System Accessories-3 | C0348051150000005939 | 国械注进20153011330 | 鱼雷刨刀，4.0mm x 13... | AR-8400TD | 美国 Arthrex，Inc. |  | 个 | 2880 |  | II类 | 适用于Arthrex关节镜系统
83 | S113581 | 一次性使用动力刨削系统附件Synergy Resection System Accessories | 一次性使用动力刨削系统附件Synergy Resection System Accessories-3 | C0348051150000005939 | 国械注进20153011330 | 内齿刨刀，4.0mm | AR-8400DS | 美国 Arthrex，Inc. |  | 个 | 2880 |  | II类 | 适用于Arthrex关节镜系统
84 | S113583 | 一次性使用动力刨削系统附件Synergy Resection System Accessories | 一次性使用动力刨削系统附件Synergy Resection System Accessories-2 | C0348031130100305939 | 国械注进20153011330 | 卵圆形磨头，4.0mm | AR-8400OBE | 美国 Arthrex，Inc. |  | 个 | 1900 |  | II类 | 适用于Arthrex关节镜系统
85 | S113581 | 一次性使用动力刨削系统附件Synergy Resection System Accessories | 一次性使用动力刨削系统附件Synergy Resection System Accessories-3 | C0348051150000005939 | 国械注进20153011330 | 内齿刨刀，4.0mm | AR-8400EX | 美国 Arthrex，Inc. |  | 个 | 2880 |  | II类 | 适用于Arthrex关节镜系统
86 | S113581 | 一次性使用动力刨削系统附件Synergy Resection System Accessories | 一次性使用动力刨削系统附件Synergy Resection System Accessories-3 | C0348051150000005939 | 国械注进20153011330 | 内齿刨刀，4.0mm | AR-8400BC | 美国 Arthrex，Inc. |  | 个 | 2880 |  | II类 | 适用于Arthrex关节镜系统
87 | S113583 | 一次性使用动力刨削系统附件Synergy Resection System Accessories | 一次性使用动力刨削系统附件Synergy Resection System Accessories-2 | C0348031130100305939 | 国械注进20153011330 | 卵圆形磨头，4.0mm | AR-8400RBE | 美国 Arthrex，Inc. |  | 个 | 1900 |  | II类 | 适用于Arthrex关节镜系统
88 | S72295 | 一次性使用动力刨削系统附件Synergy Resection System Accessories | 动力刨削系统附件-3 | C0348051150000005939 | 国械注进20153011330 | AR-7200SR | AR-7200SR | 美国 Arthrex，Inc. |  | 个 | 2880 |  | II类 | 适用于Arthrex关节镜系统
89 | S72295 | 一次性使用动力刨削系统附件Synergy Resection System Accessories | 动力刨削系统附件-3 | C0348051150000005939 | 国械注进20153011330 | AR-7300DS | AR-7300DS | 美国 Arthrex，Inc. |  | 个 | 2880 |  | II类 | 适用于Arthrex关节镜系统
90 | S72307 | 一次性使用动力刨削系统附件Synergy Resection System Accessories | 动力刨削系统附件-2 | C0348031130100305939 | 国械注进20153011330 | AR-7300RBE | AR-7300RBE | 美国 Arthrex，Inc. |  | 个 | 2880 |  | II类 | 适用于Arthrex关节镜系统
91 | S72307 | 一次性使用动力刨削系统附件Synergy Resection System Accessories | 动力刨削系统附件-2 | C0348031130100305939 | 国械注进20153011330 | AR-7300OBT | AR-7300OBT | 美国 Arthrex，Inc. |  | 个 | 2880 |  | II类 | 适用于Arthrex关节镜系统
92 | S68782 | 一次性使用无菌刨削刀头 | 一次性使用无菌刨削刀头(磨头) | C0348031130100306333 | 浙械注准20172101006 | 800300100 | 800300100 | 杭州锐健马斯汀医疗器材有限公司 |  | 支 | 2500 |  | III类 | 适用于施乐辉关节镜系统
93 | S71077 | 一次性使用无菌刨削刀头 | 一次性使用无菌刨削刀头(磨头) | C0348031130100306333 | 浙械注准20172101006 | 800300200 | 800300200 | 杭州锐健马斯汀医疗器材有限公司 |  | 支 | 1600 |  | III类 | 适用于施乐辉关节镜系统
94 | S71080 | 一次性使用无菌刨削刀头 | 一次性使用无菌刨削刀头(磨头) | C0348031130100306333 | 浙械注准20172101006 | 800300300 | 800300300 | 杭州锐健马斯汀医疗器材有限公司 |  | 支 | 3500 |  | III类 | 适用于施乐辉关节镜系统
95 | S71083 | 一次性使用无菌刨削刀头 | 一次性使用无菌刨削刀头(磨头) | C0348031130100306333 | 浙械注准20172101006 | 800300500 | 800300500 | 杭州锐健马斯汀医疗器材有限公司 |  | 支 | 2500 |  | III类 | 适用于施乐辉关节镜系统
96 | S71088 | 一次性使用无菌刨削刀头 | 一次性使用无菌刨削刀头(磨头) | C0348031130100306333 | 浙械注准20172101006 | 800300600 | 800300600 | 杭州锐健马斯汀医疗器材有限公司 |  | 支 | 4000 |  | III类 | 适用于施乐辉关节镜系统
97 | S191762 | 一次性使用无菌刨削刀头 | 一次性使用无菌刨削刀头(磨头) | C0348031130100306333 | 浙械注准20172101006 | 800301000 | 800301000 | 杭州锐健马斯汀医疗器材有限公司 |  | 支 | 4480 |  | III类 | 适用于施乐辉关节镜系统
98 | S71124 | 一次性使用无菌刨削刀头 | 一次性使用无菌刨削刀头（刨刀） | C0348051150000006333 | 浙械注准20172101006 | 800200900 | 800200900 | 杭州锐健马斯汀医疗器材有限公司 |  | 支 | 1590 |  | III类 | 适用于施乐辉关节镜系统
99 | S71142 | 一次性使用无菌刨削刀头 | 一次性使用无菌刨削刀头（刨刀） | C0348051150000006333 | 浙械注准20172101006 | 800200500 | 800200500 | 杭州锐健马斯汀医疗器材有限公司 |  | 支 | 1650 |  | III类 | 适用于施乐辉关节镜系统
100 | S71122 | 一次性使用无菌刨削刀头 | 一次性使用无菌刨削刀头（刨刀） | C0348051150000006333 | 浙械注准20172101006 | 800200800 | 800200800 | 杭州锐健马斯汀医疗器材有限公司 |  | 支 | 1800 |  | III类 | 适用于施乐辉关节镜系统
101 | 无 | 一次性使用无菌刨削刀头 | 一次性使用无菌刨削刀头（刨刀） | C0348051150000006333 | 浙械注准20172101006 | 800202000 | 800202000 | 杭州锐健马斯汀医疗器材有限公司 |  | 支 | 2500 |  | III类 | 适用于施乐辉关节镜系统
102 | S71111 | 一次性使用无菌刨削刀头 | 一次性使用无菌刨削刀头(刨刀) | C0348051150000006333 | 浙械注准20172101006 | 800200200 | 800200200 | 杭州锐健马斯汀医疗器材有限公司 |  | 支 | 3980 |  | III类 | 适用于施乐辉关节镜系统
103 | S67560 | 等离子体手术系统ArthroCare System 12000 | 膝关节，肩关节等离子刀头 | C0308030830000006052 | 国械注进20153013845 | 带有集成电缆的超级TurboVac等离子刀头/电凝切割器 | ASC4250-01 | ArthroCare Corporation |  | 个 | 4300 |  | III类 | 适用于施乐辉关节镜系统
104 | S67569 | 等离子体手术系统ArthroCare System 12000 | 膝关节，肩关节等离子刀头 | C0308030830000006052 | 国械注进20153013845 | 带有集成电缆的超级MultiVac 50等离子刀头/电凝切割器 | ASC4830-01 | ArthroCare Corporation |  | 个 | 4300 |  | III类 | 适用于施乐辉关节镜系统
105 | S167004 | 等离子体手术系统ArthroCare System 12000 | 小关节等离子刀头* | C0308030830000006052 | 国械注进20153013845 | 带有集成电缆的短斜面35等离子刀头/电凝切割器 | AC2823-01 | ArthroCare Corporation |  | 个 | 5283 |  | III类 | 适用于施乐辉关节镜系统
106 | S167005 | 等离子体手术系统ArthroCare System 12000 | 小关节等离子刀头* | C0308030830000006052 | 国械注进20153013845 | MicroBlator 30等离子刀头/电凝切割器 | AC4050-01 | ArthroCare Corporation |  | 个 | 5283 |  | III类 | 适用于施乐辉关节镜
107 | S14724 | 一次性射频等离子体手术电极 | 一次性射频等离子体手术电极 | C1405010050000003180 | 川械注准20152010027 | MC306 | MC306 | 成都美创医疗科技股份有限公司 |  | 个 | 3780 |  | II类
108 | S14875 | 一次性射频等离子体手术电极 | 一次性射频等离子体手术电极 | C1405010050000003180 | 川械注准20152010027 | MC407 | MC407 | 成都美创医疗科技股份有限公司 |  | 个 | 3470 |  | II类
109 | S14724 | 一次性射频等离子体手术电极 | 一次性射频等离子体手术电极 | C1405010050000003180 | 川械注准20152010027 | MC408 | MC408 | 成都美创医疗科技股份有限公司 |  | 个 | 3780 |  | II类
110 | S36883 | 射频消融刀头 | 低温等离子刀头 | C0308030830000007506 | 沪械注准20192010478 |  | FA C01-1535 | 方润 |  | 支 | 2850 |  | II类 | 适用于方润主机
111 | S165139 | 射频消融刀头 | 低温等离子刀头 | C0308030830000007506 | 沪械注准20192010478 |  | FA C18-0830 | 方润 |  | 支 | 7300 |  | II类 | 适用于方润主机
112 | S165136 | 射频消融刀头 | 低温等离子刀头 | C1405010050000007506 | 沪械注准20192010478 |  | FA C12S-1337 | 方润 |  | 支 | 5200 |  | II类 | 适用于方润主机
113 | S8069 | 一次性无菌骨锯片 | 一次性无菌骨锯片-1 | C0348041140100102600 | 渝械注准20192040133 | 总长度L：30mm； 有效长度L1：15mm； 齿部宽度B：7mm； 锯片厚度P：0.3mm； 齿部厚度T ：0.4mm； | BJP150703.DS | 重庆西山 |  | 支 | 1000 |  | II类 | 骨病
114 | S8069 | 一次性无菌骨锯片 | 一次性无菌骨锯片-1 | C0348041140100102600 | 渝械注准20192040133 | 总长度L：46mm； 有效长度L1：31mm； 齿部宽度B：10mm； 锯片厚度P：0.3mm； 齿部厚度T ：0.4mm； | BJP311003.DS | 重庆西山 |  | 支 | 1000 |  | II类 | 骨病
115 | S8069 | 一次性无菌骨锯片 | 一次性无菌骨锯片-1 | C0348041140100102600 | 渝械注准20192040133 | 总长度L：65mm； 有效长度L1：50mm； 齿部宽度B：10mm； 锯片厚度P：0.4mm； 齿部厚度T ：0.7mm； | BJP501004.DS | 重庆西山 |  | 支 | 1000 |  | II类 | 骨病
116 | S8115 | 一次性无菌骨锯片 | 一次性无菌骨锯片-2 | C0348041140100102600 | 渝械注准20192040133 | 总长度L：65mm； 有效长度L1：50mm； 齿部宽度B：10mm； 锯片厚度P：0.4mm； 齿部厚度T ：0.7mm； | WJP2406.DS | 重庆西山 |  | 支 | 1000 |  | II类 | 骨病
117 | S8115 | 一次性无菌骨锯片 | 一次性无菌骨锯片-2 | C0348041140100102600 | 渝械注准20192040133 | 总长度L：65mm； 有效长度L1：50mm； 齿部宽度B：20mm； 锯片厚度P：0.4mm； 齿部厚度T ：0.7mm； | WJP3106.DS | 重庆西山 |  | 支 | 1000 |  | II类 | 骨病
118 | S8035 | 一次性无菌骨锯片 | 一次性无菌骨锯片-1 | C0348041140100102600 | 渝械注准20192040133 | 总长度L：113mm； 有效长度L1：88mm； 齿部宽度B：18mm；齿部厚度T ：1.2mm； 锯片厚度P：1.2mm； | BJPH881812.DS | 重庆西山 |  | 支 | 3000 |  | II类 | 骨病