**附件1：**

**意见反馈表**

|  |
| --- |
| 1、本项目“**调研内容**”表达是否清晰明了？内容是否完善？若有不清楚或不完善，请补充。 |
| 2、本项目“**适用标准**——GB 17051-1997 二次供水设施卫生规范、GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准、WS394-2012 公共场所集中空调通知系统卫生 规范、WS/T 396-2012 公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范”设置是否准确？请补充本项目适用标准。 |
| 3、拟为本项目配备的**人员及资质**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 序号 | 岗位 | 人员证书 | | 举例 | 清洗消毒工作人员 | 从业人员预防性健康体检合格证 | | 举例 | 特种作业人员 | 特种作业操作证（高空作业） | | 1 |  |  | | 2 |  |  | | ... |  |  | |
| 4、您对本项目有什么**建议**？（可附页） |

**附件2：**

**食堂油烟抽排系统清洗及检测服务内容**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 院区 | 序号 | 清洗部位 | 单位 | 数量 | 单价报价 （元/次） | 清洗标准 |
| 武侯院区 | 1 | 油烟罩 | 套 | 1 |  | （1）清洗时间以甲方通知为准。 （2）原则上每季度清洗1次。 （3）每年须提供至少1次清洗完成后经具有检测资质的第三方检测机构出具的检测合格报告，费用已含在单价中。 |
| 2 | 油烟管道 （管道尺寸600\*600mm，镀锌铁皮，立管约20m，横管约20m） | 套 | 1 |
| 3 | 油烟净化器 | 组 | 1 |
| 4 | 油烟抽风机 | 组 | 1 |
| 天府院区 | 1 | 油烟罩 | 套 | 1 |  |
| 2 | 油烟管道 （管道尺寸1000\*800mm，镀锌铁皮，立管约56m，水平管约15m） | 套 | 1 |
| 3 | 油烟净化器 | 组 | 1 |
| 4 | 油烟抽风机 | 组 | 2 |
| 金额小计（单位：元） | | | | |  | |

**附件3：**

**二次供水水箱清洗及检测服务内容**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **院区** | **水箱位置** | **水箱容积 （m³）** | **单 位** | **数 量** | **单价报价 （元/次）** | **备 注** |
| 武侯院区 | 第一住院大楼负 1 楼 | 45 | 座 | 1 |  | 1.水箱均为不锈钢材质。 2.原则上每季度清洗消毒1次，按实结算。 3.每次清洗消毒完成后二次供水水质相关指标须达GB5749-2022《生活饮 用水卫生标准》GB17051-1997《 二次供水设施卫生规范》的有关要求。 4.每次清洗消毒完成后十五日内向采购人提交具有资质的第三方检测机构出具的检测合格报告。 |
| 第一住院大楼屋面 | 30 | 座 | 1 |
| 天府院区 | 住院楼负1楼 | 70 | 座 | 2 |  |

**附件4：**

**洗衣房新风管道清洗服务内容**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **院区** | **位置** | **主要清洗部位** | **单位** | **数量** | **单价报价（次/元）** | **备 注** |
| 武侯  院区 | 洗衣房 | 烘干机通排风管道 | ㎡ | 360 |  | 1.原则上每月清洗一次，据实结算。  2.供应商接采购人通知之日起 2日内完成。 |
| 抽排风系统管道 | ㎡ | 360 |  |
| 排风池 | 项 | 1 |  |
| 供应室 | 进排风管道 | 项 | 1 |  |
| 天府  院区 | 洗衣房 | 排风管道 | ㎡ | 60 |  | 1.原 则 上 每季度清洗一次，据实结算。  2.供应商接采购人通知之日起 2日内完成。 |

**附件5：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 院区 | 项目名称 | 单位 | 单价报价 （元/次） | 备注 |
| 武侯院区 | 污水管道 、化粪池 、隔油池等清理疏通 | 项 |  | 1.化粪池1座，隔油池 1座。 2.污水管道、化粪池等每半年至少清理疏通1次，隔油池每季度至少清理疏通1次。 |
| 天府院区 | 污水管道 、化粪池 、隔油池等清理疏通 | 项 |  | 1.隔油池1座，化粪池 4座，污水管道约2000 米。 2.污水管道、化粪池等每半年至少清理疏通1次，隔油池每季度清理疏通1次。 |

**污水管道、化粪池、隔油池清理及疏通服务内容**

**附件6：**

**“灭四害”服务内容**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 单位 | 单价报价  （元/月） | 小计  （元/年） | 备注 |
| 武侯院区“ 灭四害”服务项目 | 项 |  |  | 1. 服务期限内必须保质保量的做好病媒生物防治（灭四害）工作并达到国家病媒生物防治C级标准。并每季度报送1次消杀工作记录、总结等相交资料给采购人。 2. 每月开展不少于3次防治作业服务，发现问题接采购人通知2小时内响应并到达现场进行处理，采购人食堂每月针对性安排不低于4次专项虫害治理服务并做好服务记录。具体频次如下表1。 |
| 天府院区“ 灭四害”服务项目 | 项 |  |  |

**表1.具体服务部位及频次**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点部位 | 项 目 | 防治内容及频次 | |
| 4月份至10月份 | 11月份至次年3月份 |
| 医疗工作区、行政办公区 | 蚊、蝇 | 每月上中下旬喷洒杀虫剂各各1次 | / |
| 鼠 | 每月上中下旬检查更换鼠药各1次 | 每月上中下旬检查更换鼠药各1次 |
| 蟑螂 | 每月上中下旬投放蟑螂诱饵各1次 | 每月上中下旬投放蟑螂诱饵各1次 |
| 食堂 | 鼠 | 每周检查更换粘鼠板1次 | 每周检查更换粘鼠板1次 |
| 蟑螂 | 每周投放蟑螂诱饵1次 | 每周投放蟑螂诱饵1次 |
| 院内空地、绿化带、地下停车场、医废间、垃圾房、垃圾容器、沟道等。 | 蚊、蝇 | 每月上中下旬喷洒杀虫剂各1次，投放缓释剂各1次。 | / |
| 鼠 | 每月上中下旬检查更换鼠药各1次 | 每月上中下旬检查更换鼠药各1次 |
| 蟑螂 | 每月上中下旬投放蟑螂诱饵各1次 | 每月上中下旬投放蟑螂诱饵各1次 |
| 辅助用房 | 蚊、蝇 | 每月上中下旬喷洒杀虫剂各1次 | / |
| 鼠 | 每月上中下旬检查更换鼠药各1次 | 每月上中下旬检查更换鼠药各1次 |
| 蟑螂 | 每月上中下旬投放蟑螂诱饵各1次 | 每月上中下旬投放蟑螂诱饵各1次 |
| 其它 |  | 提前做好跳蚤、蜱虫、隐翅虫、跳蚤、臭虫、白蚁、蚂蚁及其他有害生物的防治工作。 | |

**附件7：**

**电视、冰箱、微波炉、饮水机等电器维修服务内容**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 单价报价 （元） | 备注 |
| **一** | **平板电视（液晶 、等离子）维修** | | | | |
| 1 | 主板（新板） | 块 | 1 |  |  |
| 2 | 电源板（新板） | 块 | 1 |  |  |
| 3 | 逆变器（新板） | 块 | 1 |  |  |
| 4 | 逻辑板（新板） | 块 | 1 |  | 32 寸以下 |
| 5 | 主板（修板） | 块 | 1 |  | （不含 32 寸） |
| 6 | 电源板（修板） | 块 | 1 |  |  |
| 7 | 逆变器（修板） | 块 | 1 |  |  |
| 8 | 逻辑板（修板） | 块 | 1 |  |  |
| 9 | 主板（新板） | 块 | 1 |  |  |
| 10 | 电源板（新板） | 块 | 1 |  |  |
| 11 | 逆变器（新板） | 块 | 1 |  |  |
| 12 | 逻辑板（新板） | 块 | 1 |  |  |
| 13 | 主板（修板） | 块 | 1 |  |  |
| 14 | 电源板（修板） | 块 | 1 |  |  |
| 15 | 逆变器（修板） | 块 | 1 |  | 32～41 寸 |
| 16 | 逻辑板（修板） | 块 | 1 |  |  |
| 17 | 主板（新板） | 块 | 1 |  |  |
| 18 | 电源板（新板） | 块 | 1 |  |  |
| 19 | 逆变器（新板） | 块 | 1 |  |  |
| 20 | 逻辑板（新板） | 块 | 1 |  |  |
| 21 | 主板（修板） | 块 | 1 |  |  |
| 22 | 电源板（修板） | 块 | 1 |  |  |
| 23 | 逆变器（修板） | 块 | 1 |  |  |
| 24 | 逻辑板（修板） | 块 | 1 |  | 42～47 寸 |
| 25 | 主板（新板） | 块 | 1 |  |  |
| 26 | 电源板（新板） | 块 | 1 |  |  |
| 27 | 逆变器（新板） | 块 | 1 |  |  |
| 28 | 逻辑板（新板） | 块 | 1 |  |  |
| 29 | 主板（修板） | 块 | 1 |  |  |
| 30 | 电源板（修板） | 块 | 1 |  | 47 寸以上 |
| 31 | 逆变器（修板） | 块 | 1 |  | （不含 47 寸） |
| 32 | 逻辑板（修板） | 块 | 1 |  |  |
| 33 | 背光板（ 42 寸以下） | 块 | 1 |  | 维修 |
| 34 | 背光板（ 42 寸～50 寸） | 块 | 1 |  | 维修 |
| 35 | 屏（ 42 寸以下） | 块 | 1 |  | 维修，保修 三年 |
| 36 | 屏（ 42 寸～50 寸） | 块 | 1 |  | 维修，保修 三年 |
| 37 | 屏幕清洁费 | 次 | 1 |  |  |
| **二** | **冰箱维修** | | | | |
| 38 | 灯泡 | 只 | 1 |  |  |
| 39 | 电源线 | 根 | 1 |  |  |
| 40 | 温控器 | 只 | 1 |  |  |
| 41 | 冷凝风机 | 台 | 1 |  |  |
| 42 | 冰柜散热风机 | 台 | 1 |  |  |
| 43 | 主板 | 块 | 1 |  |  |
| 44 | 冰箱换压缩机 | 台 | 1 |  | 定频冰箱 |
| 45 | 冰箱修内漏（包含铜管，制冷剂，过滤器，焊条， 毛细管） | 项 | 1 |  |  |
| 46 | 冰柜换压缩机 | 台 | 1 |  |  |
| 47 | 冰柜修内漏（包含铜管，制冷剂，过滤器，焊条， 毛细管） | 项 | 1 |  |  |
| 48 | 灯泡 | 只 | 1 |  |  |
| 49 | 电源线 | 根 | 1 |  |  |
| 50 | 温控器 | 只 | 1 |  |  |
| 51 | 冷凝风机 | 台 | 1 |  |  |
| 52 | 散热风机 | 台 | 1 |  | 变频冰箱 |
| 53 | 变频板 | 块 | 1 |  |  |
| 54 | 变频压缩机 | 台 | 1 |  |  |
| 55 | 冰箱修内漏（包含铜管，制冷剂，过滤器，焊条， 毛细管） | 项 | 1 |  |  |
| **三** | **饮水机维修** | | | | |
| 56 | 保险管 | 只 | 1 |  |  |
| 57 | 水龙头 | 只 | 1 |  |  |
| 58 | 温控器 | 只 | 1 |  |  |
| 59 | 电源线 | 根 | 1 |  |  |
| 60 | 加热管 | 只 | 1 |  |  |
| **四** | **微波炉维修** | | | | |
| 61 | 高压保险管（大） | 只 | 1 |  |  |
| 62 | 高压保险管（小） | 只 | 1 |  |  |
| 63 | 旋钮开关 | 支 | 1 |  |  |
| 64 | 灯泡 | 只 | 1 |  |  |
| 65 | 托盘架 | 个 | 1 |  |  |
| 66 | 云母片 | 个 | 1 |  |  |
| 67 | 温控器 | 只 | 1 |  |  |
| 68 | 高压电容 | 只 | 1 |  |  |
| 69 | 同步电机 | 台 | 1 |  |  |
| 70 | 托盘 | 个 | 1 |  |  |
| 71 | 触摸屏 | 块 | 1 |  |  |
| 72 | 风扇电机 | 台 | 1 |  |  |
| 73 | 控制器 | 只 | 1 |  |  |
| 74 | 磁控管 | 只 | 1 |  |  |
| 75 | 变压器 | 台 | 1 |  |  |
| **五** | **燃气热水器维修** | | | | |
| 76 | 鼓膜 | 只 | 1 |  |  |
| 77 | 微动开关 | 只 | 1 |  |  |
| 78 | 双金属温控 | 只 | 1 |  |  |
| 79 | 隔离头 | 个 | 1 |  |  |
| 80 | 自吸阀 | 个 | 1 |  | 烟道式 |
| 81 | 点火器 | 个 | 1 |  |  |
| 82 | 水阀体 | 个 | 1 |  |  |
| 83 | 水箱 | 个 | 1 |  |  |
| 84 | 电容 | 只 | 1 |  |  |
| 85 | 双金属温控 | 只 | 1 |  |  |
| 86 | 温度传感器 | 只 | 1 |  | 强排式 |
| 87 | 风动开关 | 个 | 1 |  |  |
| 88 | 水流传感器 | 只 | 1 |  |  |
| 89 | 水比例阀 | 只 | 1 |  |  |
| 90 | 面控器 | 只 | 1 |  |  |
| 91 | 交流风机 | 台 | 1 |  |  |
| 92 | 气比例阀 | 个 | 1 |  |  |
| 93 | 直流风机 | 台 | 1 |  |  |
| 94 | 主控器 | 只 | 1 |  |  |
| 95 | 水箱 | 个 | 1 |  |  |
| **六** | **横挂式电热水器维修** | | | | |
| 96 | 泄压阀 | 个 | 1 |  |  |
| 97 | 温度显示器 | 只 | 1 |  |  |
| 98 | 漏电保护器 | 只 | 1 |  |  |
| 99 | 修主板 | 项 | 1 |  |  |
| 100 | 温控器 | 只 | 1 |  |  |
| 101 | 限温器 | 只 | 1 |  |  |
| 102 | 换主板 | 项 | 1 |  |  |
| 103 | 换加热管 | 项 | 1 |  |  |
| 104 | 清洗费用 | 次 | 1 |  |  |
| **七** | **洗衣机维修** | | | | |
| 105 | 进水管 | 根 | 1 |  |  |
| 106 | 排水管 | 根 | 1 |  |  |
| 107 | 水位开关 | 只 | 1 |  |  |
| 108 | 波轮 | 只 | 1 |  |  |
| 109 | 进水阀 | 个 | 1 |  |  |
| 110 | 排水阀 | 个 | 1 |  | 波轮式 |
| 111 | 排水电机 | 台 | 1 |  |  |
| 112 | 主板 | 块 | 1 |  |  |
| 113 | 控制板 | 块 | 1 |  |  |
| 114 | 电机 | 台 | 1 |  |  |
| 115 | 离合器 | 台 | 1 |  |  |
| 116 | 进水管 | 根 | 1 |  |  |
| 117 | 排水管 | 根 | 1 |  |  |
| 118 | 门开关 | 只 | 1 |  |  |
| 119 | 水位开关 | 只 | 1 |  |  |
| 120 | 进水阀 | 个 | 1 |  |  |
| 121 | 门密封圈 | 个 | 1 |  | 滚筒式 |
| 122 | 排水泵 | 台 | 1 |  |  |
| 123 | 主板 | 块 | 1 |  |  |
| 124 | 控制板 | 块 | 1 |  |  |
| 125 | 电机 | 台 | 1 |  |  |
| 126 | 清洗费用 | 次 | 1 |  |  |
| **八** | **电风扇维修** | | | | |
| 127 | 摇头组件 | 项 | 1 |  |  |
| 128 | 扇叶 | 片 | 1 |  |  |
| 129 | 摇头电机 | 台 | 1 |  |  |
| 130 | 开关组件 | 组 | 1 |  |  |
| 131 | 电机 | 台 | 1 |  |  |
| **九** | **电视安装** | | | | |
| 132 | 25 寸以下安装底座 | 套 | 1 |  | 含底座 |
| 133 | 挂架安装 | 套 | 1 |  | 含挂架 |
| 134 | 吊架安装 | 套 | 1 |  | 含吊架 |
| 135 | 移动支架 | 套 | 1 |  | 含移动支架 |
| 136 | 25-36 寸底座安装 | 套 | 1 |  | 含底座 |
| 137 | 挂架安装 | 套 | 1 |  | 含挂架 |
| 138 | 吊架安装 | 套 | 1 |  | 含吊架 |
| 139 | 移动支架安装 | 套 | 1 |  | 含移动支架 |
| 140 | 37-40 寸底座安装 | 套 | 1 |  | 含底座 |
| 141 | 挂架安装 | 套 | 1 |  | 含挂架 |
| 142 | 吊架安装 | 套 | 1 |  | 含吊架 |
| 143 | 移动支架安装 | 套 | 1 |  | 含移动支架 |
| 144 | 50-55 寸底座安装 | 套 | 1 |  | 含底座 |
| 145 | 挂架安装 | 套 | 1 |  | 含挂架 |
| 146 | 吊架安装 | 套 | 1 |  | 含吊架 |
| 147 | 移动支架安装 | 套 | 1 |  | 含移动支架 |
| 148 | 55 寸以上底座安装 | 套 | 1 |  | 含底座 |
| 149 | 挂架安装 | 套 | 1 |  | 含挂架 |
| 150 | 吊架安装 | 套 | 1 |  | 含吊架 |
| 151 | 移动支架安装 | 套 | 1 |  | 含移动支架 |
| 152 | 普通遥控器（电视） | 支 | 1 |  |  |
| 153 | 普通遥控器（机顶盒） | 支 | 1 |  |  |
| 154 | 高清遥控器（机顶盒） | 支 | 1 |  |  |
| **十** | **开水器维修** | | | | |
| 155 | 清理水垢 | 台 | 1 |  |  |
| 156 | 按键 | 个 | 1 |  |  |
| 157 | 显示屏 | 块 | 1 |  |  |
| 158 | 电脑版 | 块 | 1 |  |  |
| 159 | 上电极 | 支 | 1 |  |  |
| 160 | 下电极（温度传感器） | 支 | 1 |  |  |
| 161 | 继电器 | 支 | 1 |  |  |
| 162 | 电磁阀 | 个 | 1 |  |  |
| 163 | 加热管 | 根 | 1 |  |  |
| 164 | 防溅垫 | 块 | 1 |  |  |
| 165 | PVC 排水 | 米 | 1 |  |  |
| 166 | 内胆 | 个 | 1 |  |  |
| 167 | PP 棉（ 10 寸） | 个 | 1 |  |  |
| 168 | 前置活性炭（ 10 寸） | 个 | 1 |  |  |
| 169 | 高效阻垢活性炭（ 10 寸） | 个 | 1 |  |  |
| 170 | RO 膜滤芯（JL-400G） | 个 | 1 |  |  |
| 171 | 后置活性炭（ 10 寸） | 个 | 1 |  |  |

**附件8：**

**门窗、锁具等维修服务内容**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价报价（元）** |
| 1 | 享美特门锁 | 执手插芯 铝面板 | 套 | 1 |  |
| 2 | 金来利门锁 | 执手插芯不锈钢面板 | 套 | 1 |  |
| 3 | 名门门锁 | 执手插芯不锈钢面板 | 套 | 1 |  |
| 4 | 保德安防盗门锁 | B 级锁不锈钢面板 | 套 | 1 |  |
| 5 | 球形门锁 |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 实力外装门锁 |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 三力双舌门锁 |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 换一字 、十字 、AB 锁芯 |  | 把 | 1 |  |
| 9 | 换 C 级锁芯 |  | 把 | 1 |  |
| 10 | 换超 C 级锁芯 |  | 把 | 1 |  |
| 11 | 换球形把手带锁 |  | 把 | 1 |  |
| 12 | 换塑钢门传感器带钥匙 |  | 把 | 1 |  |
| 13 | 配一字异形 |  | 把 | 1 |  |
| 14 | 配一字钥匙 |  | 把 | 1 |  |
| 15 | 配十字钥匙 |  | 把 | 1 |  |
| 16 | 配 AB 钥匙 |  | 把 | 1 |  |
| 17 | 配超 C 级钥匙 |  | 把 | 1 |  |
| 18 | 文件柜开锁 |  | 套 | 1 |  |
| 19 | 其他开锁 |  | 套 | 1 |  |
| 20 | 不锈钢加工点焊 |  | 点位 | 1 |  |
| 21 | 不锈钢防盗网 | 304\*0.8MM | m2 | 1 |  |
| 22 | 不锈钢拉闸 | 201\*1MM | m2 | 1 |  |
| 23 | 冷闸钢拉闸 |  | m2 | 1 |  |
| 24 | 换纱窗网塑网 |  | 米 | 1 |  |
| 25 | 换金属网 |  | 米 | 1 |  |
| 26 | 换 304 不锈网 |  | 米 | 1 |  |
| 27 | 金钢网 |  | 米 | 1 |  |
| 28 | 新做防盗纱窗网 | 0.8MM304 | 米 | 1 |  |
| 29 | 新做纱窗（大料） | 1.2MM304 | 米 | 1 |  |
| 30 | 简易纱窗 | 0.6 型材塑闵 | 米 | 1 |  |
| 31 | 新做纱窗 | 1MM 铝 ，不锈钢丝 | 米 | 1 |  |
| 32 | 塑钢实德单玻 | 5MM | m2 | 1 |  |
| 33 | 塑钢实德双玻 | 5MM\*6MM\*5MM | m2 | 1 |  |
| 34 | 76 型铝门窗 、单玻 1.2 厚 | 铝材 1.2MM 玻璃 5MM | m2 | 1 |  |
| 35 | 76 型铝门窗 、双玻 1.2 厚 | 铝 1.2MM 玻璃 5MM\*6MM\*5MM | m2 | 1 |  |
| 36 | 86 型断桥门窗双玻 1.8 厚 | 铝 1.8MM 玻璃 5MM\*9MM\*5MM | m2 | 1 |  |
| 37 | 换铝塑 、滑轮锁 | 90 型材 | 个 | 1 |  |
| 38 | 电脑抽屉滑轨 | 1.2MM 白钢 | 套 | 1 |  |
| 39 | 窗帘滑轨 | 铝轨 | 米 | 1 |  |
| 40 | 5mm 普玻 | 安装打胶 | m2 | 1 |  |
| 41 | 5mm 钢化 | 安装打胶 | m2 | 1 |  |
| 42 | 8mm 钢化 | 安装打胶 | m2 | 1 |  |
| 43 | 10mm 钢化 | 安装打胶 | m2 | 1 |  |
| 44 | 12mm 钢化 | 安装打胶 | m2 | 1 |  |
| 45 | 5mm 台玻银镜 |  | m2 | 1 |  |
| 46 | 平开门拉手 |  | 个 | 1 |  |
| 47 | 钻台面木孔Ø25 --Ø50 |  | 个 | 1 |  |
| 48 | 钻台面大理石孔Ø25 --Ø60 |  | 个 | 1 |  |
| 49 | 钻墙洞Ø60 |  | 个 | 1 |  |
| 50 | 玻璃门拉手 | 60MM | 套 | 1 |  |
| 51 | 卫生间铰链合页 | 不锈钢 | 个 | 1 |  |
| 52 | 铁皮柜锁 |  | 个 | 1 |  |
| 53 | 衣柜门锁 |  | 个 | 1 |  |
| 54 | 玻璃开孔Ø60 |  | 个 | 1 |  |
| 55 | 玻璃开孔安换气扇 |  | 个 | 1 |  |
| 56 | 玻璃贴膜 |  | m2 | 1 |  |
| 57 | 撤门窗 | 人工费 | m2 | 1 |  |
| 58 | 安门窗 | 人工费 、打胶 | m2 | 1 |  |
| 59 | 闭门器 |  | 个 | 1 |  |
| 60 | 墙面打孔 | Ø50 | 个 | 1 |  |
| 61 | 墙面打孔 | Ø60 | 个 | 1 |  |
| 62 | 墙面打孔 | Ø100 | 个 | 1 |  |
| 63 | 墙面打孔 | Ø110 | 个 | 1 |  |
| 64 | 墙面打孔 | Ø120 | 个 | 1 |  |
| 65 | 不锈钢台下盆支架 |  | 个 | 1 |  |
| 66 | 不锈钢合页 | 10cm | 个 | 1 |  |
| 67 | PVC地板维修 | 门诊、住院部地面 | ㎡ | 1 |  |
| 68 | 墙裙（带木工基层） | 铝塑板 | ㎡ | 1 |  |
| 69 | 装饰面层板 | 3mm | ㎡ | 1 |  |
| 70 | 装饰面层板 | 5mm | ㎡ | 1 |  |

**附件9：**

**食堂厨具维修服务内容**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **配件名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价报价(元)** |
| 1 | **燃气灶具** | 气阀 | DN15 | 个 | 1 |  |
| 2 | 气阀 | DN20 | 个 | 1 |  |
| 3 | 气阀 | DN25 | 个 | 1 |  |
| 4 | 火种阀 |  | 个 | 1 |  |
| 5 | 宝塔咀气阀 | DN15 | 个 | 1 |  |
| 6 | 水阀 | DN15 | 个 | 1 |  |
| 7 | 电源开关 |  | 个 | 1 |  |
| 8 | 镀锌气管 | DN15 | 米 | 1 |  |
| 9 | 镀锌气管 | DN20 | 米 | 1 |  |
| 10 | 波纹管 | DN15x800 | 根 | 1 |  |
| 11 | 波纹管 | DN20x800 | 根 | 1 |  |
| 12 | 波纹管 | DN25x800 | 根 | 1 |  |
| 13 | 火种阀波纹管 | DN10x800 | 根 | 1 |  |
| 14 | 铠装管 | DN15 | 米 | 1 |  |
| 15 | 铝塑管 | DN20 | 米 | 1 |  |
| 16 | 铜管 | DN8 | 米 | 1 |  |
| 17 | 铜管 | DN10 | 米 | 1 |  |
| 18 | 摇摆水龙头 |  | 个 | 1 |  |
| 19 | 熄火保护 | 单阀 | 套 | 1 |  |
| 20 | 熄火保护 | 双阀 | 套 | 1 |  |
| 21 | 点火针 |  | 根 | 1 |  |
| 22 | 感应针 |  | 根 | 1 |  |
| 23 | 高身节能炉头 | 四寸 | 个 | 1 |  |
| 24 | 高身节能炉头 | 五寸 | 个 | 1 |  |
| 25 | 高身节能炉头 | 六寸 | 个 | 1 |  |
| 26 | 不锈钢炉头 |  | 个 | 1 |  |
| 27 | 煲仔炉炉头 |  | 个 | 1 |  |
| 28 | 自然风吊汤炉头 |  | 个 | 1 |  |
| 29 | 燃烧机整机 | 大锅灶 | 套 | 1 |  |
| 30 | 燃烧机整机 | 小炒灶 | 套 | 1 |  |
| 31 | 燃烧机风机 |  | 个 | 1 |  |
| 32 | 燃烧机控制面板 |  | 个 | 1 |  |
| 33 | 燃烧机风压开关 |  | 个 | 1 |  |
| 34 | 燃烧机电脑控制板 |  | 个 | 1 |  |
| 35 | 铸铁锅圈 | φ530 | 个 | 1 |  |
| 36 | 压火帽 |  | 个 | 1 |  |
| 37 | 炉面板修复 |  | 项 | 1 |  |
| 38 | 小炒炉膛修复 |  | 项 | 1 |  |
| 39 | 大锅灶炉膛修复 |  | 项 | 1 |  |
| 40 | 小炒炉膛整体更换 |  | 项 | 1 |  |
| 41 | 大锅灶炉膛整体更换 |  | 项 | 1 |  |
| 42 | 炉膛底板维修 |  | 项 | 1 |  |
| 43 | 火门 |  | 个 | 1 |  |
| 44 | 点火枪 |  | 把 | 1 |  |
| 45 | 灶台不锈钢体焊接维修 |  | 项 | 1 |  |
| 46 | 煲仔炉花架 | 250x250 | 个 | 1 |  |
| 47 | 吊汤炉铸铁板 |  | 个 | 1 |  |
| 48 | 鼓风机 | 250W | 台 | 1 |  |
| 49 | 鼓风机 | 550W | 台 | 1 |  |
| 50 | 鼓风机 | 750W | 台 | 1 |  |
| 51 | 尾撑锅 |  | 个 | 1 |  |
| 52 | 烟囱 |  | 个 | 1 |  |
| 53 | **蒸柜** | 火排 | 单排 | 套 | 1 |  |
| 54 | 火排 | 双排 | 套 | 1 |  |
| 55 | 火排 | 三排 | 套 | 1 |  |
| 56 | 熄火保护 | 单阀 | 套 | 1 |  |
| 57 | 熄火保护 | 双阀 | 套 | 1 |  |
| 58 | 点火器 |  | 套 | 1 |  |
| 59 | 浮球阀 |  | 个 | 1 |  |
| 60 | 浮球阀连开关 |  | 个 | 1 |  |
| 61 | 门把手 |  | 个 | 1 |  |
| 62 | 双连杆门把手 |  | 个 | 1 |  |
| 63 | 门把手夹头 |  | 个 | 1 |  |
| 64 | 蒸柜水箱漏水焊接 |  | 项 | 1 |  |
| 65 | 蒸柜柜体焊接维修 |  | 项 | 1 |  |
| 66 | 蒸柜门胶条更换 |  | 根 | 1 |  |
| 67 | 蒸柜合页 |  | 个 | 1 |  |
| 68 | **不锈钢调理 设备** | 可调脚 | 38x38 | 个 | 1 |  |
| 69 | 可调脚 | φ38 | 个 | 1 |  |
| 70 | 可调脚 | φ43 | 个 | 1 |  |
| 71 | 重力脚 | H=150 | 个 | 1 |  |
| 72 | 重力脚 | H=120 | 个 | 1 |  |
| 73 | 重力脚 | H=100 | 个 | 1 |  |
| 74 | 下水器 | DN80 | 个 | 1 |  |
| 75 | 下水器盖 | DN80 | 个 | 1 |  |
| 78 | 下水器钢丝管 | DN50 | 个 | 1 |  |
| 79 | 双温水龙头 |  | 个 | 1 |  |
| 80 | 单温水龙头 |  | 个 | 1 |  |
| 81 | 感应龙头 |  | 个 | 1 |  |
| 84 | 金属软管 | L=600 | 根 | 1 |  |
| 85 | 金属软管 | L=800 | 根 | 1 |  |
| 86 | 金属软管 | L=1000 | 根 | 1 |  |
| 87 | 金属软管 | L=1200 | 根 | 1 |  |
| 88 | 金属软管 | L=1500 | 根 | 1 |  |
| 89 | 万向/定向轮（承重） | 三寸 | 个 | 1 |  |
| 90 | 万向/定向轮（承重） | 四寸 | 个 | 1 |  |
| 91 | 万向/定向轮（承重） | 五寸 | 个 | 1 |  |
| 92 | 万向/定向轮（静音） | 三寸 | 个 | 1 |  |
| 93 | 万向/定向轮（静音） | 四寸 | 个 | 1 |  |
| 94 | 万向/定向轮（静音） | 五寸 | 个 | 1 |  |
| 95 | 工作台/水池/货架立柱焊 接修复 |  | 项 | 1 |  |
| 96 | 工作台/水池/货架不锈钢 体修复 |  | 项 | 1 |  |
| 97 | **电加热/消 毒设备** | 不锈钢发热管 | 2kw/220V | 根 | 1 |  |
| 98 | 不锈钢发热管 | 3kw/220V | 根 | 1 |  |
| 99 | 不锈钢发热管 | 4kw/220V | 根 | 1 |  |
| 100 | 不锈钢发热管 | 6kw/380V | 根 | 1 |  |
| 101 | 不锈钢发热管 | 9kw/380V | 根 | 1 |  |
| 102 | 不锈钢发热管 | 12kw/380V | 根 | 1 |  |
| 103 | 不锈钢发热管 | 15kw/380V | 根 | 1 |  |
| 104 | 不锈钢发热盘 | 3kw/380V | 根 | 1 |  |
| 105 | 不锈钢发热盘 | 4kw/380V | 根 | 1 |  |
| 106 | 石英发热管 | 300W | 根 | 1 |  |
| 107 | 热风发生器 |  | 套 | 1 |  |
| 108 | 臭氧发生器 |  | 套 | 1 |  |
| 109 | 紫外线灯管 |  | 根 | 1 |  |
| 110 | 温控 | 10A | 个 | 1 |  |
| 111 | 温控 | 16A | 个 | 1 |  |
| 112 | 定时器 | 旋钮式 | 个 | 1 |  |
| 113 | 微电脑控制器 |  | 套 | 1 |  |
| 114 | 微电脑控制器 |  | 套 | 1 |  |
| 118 | 接触器 |  | 个 | 1 |  |
| 119 | 空开 | 1P/10A | 个 | 1 |  |
| 120 | 空开 | 1P/16A | 个 | 1 |  |
| 121 | 空开 | 1P/25A | 个 | 1 |  |
| 122 | 空开 | 1P/32A | 个 | 1 |  |
| 123 | 空开 | 1P/63A | 个 | 1 |  |
| 124 | 空开 | 3P/63A | 个 | 1 |  |
| 125 | 指示灯/红/绿/黄 | 小号 | 个 | 1 |  |
| 126 | 指示灯/红/绿/黄 | 大号 | 个 | 1 |  |
| 127 | 按钮开关/绿/红 |  | 个 | 1 |  |
| 128 | 电源开关 |  | 个 | 1 |  |
| 129 | 耐高温胶条 |  | 套 | 1 |  |
| 131 | 门铰链 |  | 套 | 1 |  |
| 136 | 煮面炉缸体漏水维修 |  | 项 | 1 |  |
| 137 | 设备不锈钢体维修 |  | 项 | 1 |  |
| 138 | **食品机械设 备** | 绞切肉机切片刀 |  | 片 | 1 |  |
| 139 | 绞切肉机切片刀刀组 |  | 套 | 1 |  |
| 140 | 绞切肉机切片刀梳子 |  | 个 | 1 |  |
| 141 | 绞肉机旋轴 |  | 个 | 1 |  |
| 142 | 绞肉机出料孔板 |  | 个 | 1 |  |
| 143 | 绞切肉机旋钮开关 |  | 个 | 1 |  |
| 144 | 绞切肉机档位把手 |  | 个 | 1 |  |
| 145 | 切菜机切丝刀 |  | 个 | 1 |  |
| 146 | 切菜机切片刀 |  | 个 | 1 |  |
| 147 | 切菜机切丁刀组 |  | 个 | 1 |  |
| 148 | 切菜机叶菜刀片 |  | 个 | 1 |  |
| 149 | 切菜机长传输带 |  | 套 | 1 |  |
| 150 | 切菜机短传输带 |  | 套 | 1 |  |
| 151 | 多功能切菜机丝刀 |  | 个 | 1 |  |
| 152 | 多功能切菜机片刀 |  | 片 | 1 |  |
| 153 | 多功能切菜机直刀 |  | 片 | 1 |  |
| 154 | 多功能切菜机网格刀 |  | 片 | 1 |  |
| 155 | 多功能切菜机斩刀片 |  | 片 | 1 |  |
| 156 | 多功能切菜机上输送皮带 （德国西格林） |  | 条 | 1 |  |
| 157 | 多功能切菜机下输送皮带 （德国西格林） |  | 条 | 1 |  |
| 158 | 切肉机刀片 |  | 个 | 1 |  |
| 159 | 切肉机梳把 |  | 个 | 1 |  |
| 160 | 肉丝肉片齿轮 |  | 套 | 1 |  |
| 161 | 肉丝肉片刀组 |  | 个 | 1 |  |
| 162 | 肉丝肉片刀片 |  | 个 | 1 |  |
| 163 | 电源开关 |  | 个 | 1 |  |
| 164 | 急停按钮 |  | 个 | 1 |  |
| 165 | 档位旋钮 |  | 个 | 1 |  |
| 166 | 继电器 |  | 个 | 1 |  |
| 167 | 接触器 |  | 个 | 1 |  |
| 168 | 变频器 |  | 个 | 1 |  |
| 169 | 电动机 | 0.75kw | 台 | 1 |  |
| 170 | 电动机 | 1.1kw | 台 | 1 |  |
| 171 | 电动机 | 1.5kw | 台 | 1 |  |
| 172 | 电动机 | 2.2kw | 台 | 1 |  |
| 173 | 电动机 | 3kw | 台 | 1 |  |
| 174 | 电动机皮带 |  | 根 | 1 |  |
| 175 | 皮带轮 |  | 个 | 1 |  |
| 176 | 轴承 |  | 个 | 1 |  |
| 177 | 油封 |  | 个 | 1 |  |
| 178 | 通用电源开关 |  | 个 | 1 |  |
| 179 | 通用急停开关 |  | 个 | 1 |  |
| 180 | 通用旋钮开关 |  | 个 | 1 |  |
| 181 | **制冷设备** | 电子温控 |  | 个 | 1 |  |
| 182 | 机械温控 |  | 个 | 1 |  |
| 183 | 冷藏压缩机 |  | 台 | 1 |  |
| 184 | 冷冻压缩机 |  | 台 | 1 |  |
| 185 | 三门/六门冷冻压缩机 |  | 台 | 1 |  |
| 186 | 发泡门 |  | 扇 | 1 |  |
| 188 | 大门封条 |  | 套 | 1 |  |
| 189 | 小门封条 |  | 套 | 1 |  |
| 190 | 加氟 |  | 项 | 1 |  |
| 191 | 冻库控制箱 |  | 台 | 1 |  |
| 192 | 冻库变频控制器 |  | 个 | 1 |  |
| 193 | 冷风机检修/维护 |  | 项 | 1 |  |
| 194 | **电磁炉** | 可倾汤锅主板 |  | 个 | 1 |  |
| 195 | 可倾汤锅线盘 |  | 个 | 1 |  |
| 196 | 散热风机 |  | 个 | 1 |  |
| 197 | 机芯 |  | 个 | 1 |  |
| 198 | 控制面板 |  | 个 | 1 |  |
| 199 | 温感传感器 |  | 个 | 1 |  |
| 200 | 水位传感器 |  | 个 | 1 |  |
| 203 | **抽排系统** | 风柜控制箱 | 7.5kw | 台 | 1 |  |
| 204 | 风柜控制箱 | 11kw | 台 | 1 |  |
| 205 | 风柜控制箱 | 15kw | 台 | 1 |  |
| 206 | 风柜控制箱 | 18.5kw | 台 | 1 |  |
| 207 | 风柜控制箱 | 22kw | 台 | 1 |  |
| 214 | 风柜电机 | 7.5kw | 台 | 1 |  |
| 215 | 风柜电机 | 11kw | 台 | 1 |  |
| 216 | 风柜电机 | 15kw | 台 | 1 |  |
| 217 | 风柜电机 | 18.5kw | 台 | 1 |  |
| 218 | 风柜电机 | 22kw | 台 | 1 |  |
| 220 | 风柜皮带 | 7.5kw-11kw | 根 | 1 |  |
| 221 | 风柜皮带 | 15kw-30kw | 根 | 1 |  |
| 223 | 风柜轴及轴承更换 | 7.5kw-11kw | 套 | 1 |  |
| 224 | 风柜轴及轴承更换 | 15kw-22kw | 套 | 1 |  |
| 226 | 风柜猪笼更换 | 7.5kw-11kw | 套 | 1 |  |
| 227 | 风柜猪笼更换 | 15kw-22kw | 套 | 1 |  |
| 228 | 净化器高压控制器 | 高空排放 | 套 | 1 |  |
| 229 | 净化器高压控制器 | 低空排放 | 套 | 1 |  |

**附件10：**

**不间断电源（UPS）维修服务内容**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号及描述 | 单位 | 数量 | 单价报价（元） | 备注 |
| 1 | 干接点板 | BKM1-Contact Fault-DIP （M4T-BYP320A） | Pcs | 1 |  |  |
| 2 | 并机接口板 | BKM3-BYP CONTACT （M4T-BYP320A） | Pcs | 1 |  |  |
| 3 | 辅电板 | BKM3-Power-DIP （M4T-BYP320A） | Pcs | 1 |  |  |
| 4 | 通信电源板 | BK-424（ M4T-BYP320A） | Pcs | 1 |  |  |
| 5 | 主板 | BKM3-BYP Main-DIP （M4T-BYP320A） | Pcs | 1 |  |  |
| 6 | DSP 板 | BKM3-BYP DSP-DIP （M4T-BYP320A） | Pcs | 1 |  |  |
| 7 | 直流风扇 | 直流风扇/STD8038HBA24/ | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 可控硅 | V-TT600N16KOF-600A-160 0V-英飞凌 | Pcs | 1 |  |  |
| 9 | 模块化 SNMP 接 口板 | BK-416（ M4T-BYP320A） | Pcs | 1 |  |  |
| 10 | 散热器 | BK-WHWJ0593-HS-183 | Pcs | 1 |  |  |
| 11 | 电源连接器 | X-GP12T-格瑞达 | Pcs | 1 |  |  |
| 12 | 显示板 | BK-208A1（ HS-5KH ） | Pcs | 1 |  |  |
| 13 | 高频机控制板 | BK-191（ HS-5KH ） | Pcs | 1 |  | 配件更换 质保 90 天 |
| 14 | 高频机电源板 | BK-188（ HS-5KH ） | Pcs | 1 |  |  |
| 15 | 高频机充电板 | BK-183（ HS-5KH ） | Pcs | 1 |  |  |
| 16 | 高频机逆变板 | BK-190（ HS-5KH ） | Pcs | 1 |  |  |
| 17 | 高频机整流板 | BK-189（ HS-5KH ） | Pcs | 1 |  |
| 18 | 高频机输出滤波 板 | BK-184（ HS-5KH ） | Pcs | 1 |  |
| 19 | 高频机输入滤波 板 | BK-185（ HS-5KH ） | Pcs | 1 |  |
| 20 | 高频机电池滤波 板 | BK-186（ HS-5KH ） | Pcs | 1 |  |
| 21 | 风机 | 9G1212G1011-SANYO | Pcs | 1 |  |
| 22 | 断路器 | D32A-1P-Delixi | Pcs | 1 |  |
| 23 | 熔断器 | RGS4-690V-63A | Pcs | 1 |  |
| 24 | 塑料面板 | 高频机 6-20K-含按钮 V1.0 | Pcs | 1 |  |
| 25 | 高频机驱动板 | BK-187（ HS-5KH ） | Pcs | 1 |  |
| 26 | 显示板 | BK-208A1（ HS-8KH） | Pcs | 1 |  |
| 27 | 高频机控制板 | BK-191（ HS-8KH） | Pcs | 1 |  |
| 28 | 高频机电源板 | BK-188（ HS-8KH） | Pcs | 1 |  |
| 29 | 高频机充电板 | BK-183（ HS-8KH） | Pcs | 1 |  |
| 30 | 高频机逆变板 | BK-190（ HS-8KH） | Pcs | 1 |  |
| 31 | 高频机整流板 | BK-189（ HS-8KH） | Pcs | 1 |  |
| 32 | 高频机输出滤波 板 | BK-184（ HS-8KH） | Pcs | 1 |  |
| 33 | 高频机输入滤波 板 | BK-185（ HS-8KH） | Pcs | 1 |  |
| 34 | 高频机电池滤波 板 | BK-186（ HS-8KH） | Pcs | 1 |  |
| 35 | 风机 | KF0838 1.2A12V | Pcs | 1 |  |
| 36 | 熔断器 | RGS4-690V-63A | Pcs | 1 |  |
| 37 | 断路器 | D63A-1P-Delixi | Pcs | 1 |  |
| 38 | 高频机驱动板 | BK-187（ HS-10KH 192V） | Pcs | 1 |  |
| 39 | 蓄电池 | 12V-24AH | Pcs | 1 |  | 质保 1 年 |
| 40 | 蓄电池 | 12V-38AH | Pcs | 1 |  | 质保 3 年 |
| 41 | 蓄电池 | 12V-65AH | Pcs | 1 |  | 质保 3 年 |
| 42 | 蓄电池 | 12V-120AH | Pcs | 1 |  | 质保 3 年 |
| 43 | 蓄电池 | 12V-200AH | Pcs | 1 |  | 质保 3 年 |

**附件11：**

**家具维修服务内容**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价报价（元） |
| 1 | 208 锁 | 标准件 | 1 | 个 |  |
| 2 | 三联锁 | 标准件 | 1 | 个 |  |
| 3 | 三节轨 | 标准件 | 1 | 个 |  |
| 4 | 普通万向轮 | 标准件 | 1 | 个 |  |
| 5 | 大班椅底盘 | 标准件 | 1 | 个 |  |
| 6 | 气压棒 | 标准件 | 1 | 个 |  |
| 7 | 224 拉手 | 标准件 | 1 | 个 |  |
| 8 | 塑料键盘 | 标准件 | 1 | 个 |  |
| 9 | 金属线盒 | 标准件 | 1 | 个 |  |
| 10 | 中纤板 | 1000\*1000\*25 | 1 | 平方 |  |
| 11 | 中纤板 | 1000\*1000\*15 | 1 | 平方 |  |

**附件12：**

**绿化服务内容**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **单位** | **数量** | 单价报 价（元） | **备注** |
| 1 | 武侯院区- - 室内外草坪、 乔木 、灌木、 盆栽养护等 （不含私人 自行购置的 植物） | 草坪约 1700 ㎡ 、乔木约70 株 、盆栽约 60 盆 | 元/月 | 1 |  | 室内外植物每周不低于 2 次养护（其中： 3-10 月每周不低于 3 次，其余 月份每周不低于 2 次）， 每次养护人员不低于 3 人，其中：榕树需要特殊 监护（含监护用药、监护 养护方案及辅助材料） |
| 2 | 天 府 院 区 - - 室外草坪、乔 木、灌木养护 | 草坪 13916.2 ㎡ 、乔木536 株 、灌木 5412 ㎡ | 元/月 | 1 |  | 每周不低于 2 次养护（其 中 ：3-10 月每周不低于 3 次，其余月份每周不低 于 2 次），每次养护人员 不低于 4 人。包括但不限 于浇水、修剪、栽种、打 药、养护期间药品、乔木 刷白等 |
| 3 | 满天星更换 （骨魂赋处） | 高度 30-35CM，50-60 株/m2 | 元/平米 | 1 |  | 武侯院区 |
| 4 | 机械辅助-吊 车 | 额定起重量为 12 吨 | 元/台班 | 1 |  | 8 小时为 1 个台班，不足 |
| 8 小时按 1 个台班算。 |
| 5 | 机械辅助-吊 车 | 额定起重量为 20 吨 | 元/台班 | 1 |  | 8 小时为 1 个台班，不足 |
| 8 小时按 1 个台班算。 |
| 6 | 机械辅助-吊 车 | 额定起重量为 50 吨 | 元/台班 | 1 |  | 8 小时为 1 个台班，不足 |
| 8 小时按 1 个台班算。 |
| 7 | 铁树 | 高 1.3 米以上 | 元/株 | 1 |  | 含人工、垃圾清运、工具、 保险等 |
| 8 | 5 米以上乔木 修剪 | 高度 5 米以上 | 元/棵 | 1 |  | 含人工、垃圾清运、工具、 保险等 |
| 9 | 蔷薇 | 高 2 米以上 | 元/株 | 1 |  | 含人工、运费、种植、养 护等 |
| 10 | 爬山虎 | 高 2 米以上 | 元/株 | 1 |  | 含人工、运费、种植、养 护等 |
| 11 | 油麻藤 | 高 2 米以上 | 元/株 | 1 |  | 含人工、运费、种植、养 护等 |
| 12 | 月季 | 高 2 米以上 | 元/株 | 1 |  | 含人工、运费、种植、养 护等 |
| 13 | 三角梅 | 高 2 米以上 | 元/株 | 1 |  | 含人工、运费、种植、养 护等 |
| 14 | 藤蔓类植物 | 高 2 米以上 | 元/株 | 1 |  | 含人工、运费、种植、养 护等 |
| 15 | 栀子花 | 高 ：35-40cm；冠幅： 40-60cm | 元/株 | 1 |  | 含人工、运费、种植、养 护等 |
| 16 | 绿萝柱 | 高度 150CM | 元/盆/天 | 1 |  | 租赁 |
| 17 | 发财树 | 高度 200CM | 元/盆/天 | 1 |  | 租赁 |
| 18 | 小绿萝 | 高度 35CM | 元/盆/天 | 1 |  | 租赁 |
| 19 | 红掌 | 高度 35CM | 元/盆/天 | 1 |  | 租赁 |
| 20 | 大盆景银杏 | 高度 270CM | 元/盆/天 | 1 |  | 租赁 |
| 21 | 发财树 | 高度 200CM | 元/盆/天 | 1 |  | 租赁 |
| 22 | 鹤望兰 | 高度 150CM | 元/盆/天 | 1 |  | 租赁 |
| 23 | 粉掌 | 高度 35CM | 元/盆/天 | 1 |  | 租赁 |
| 24 | 也门铁 | 高度 80-150CM | 元/盆/天 | 1 |  | 租赁 |
| 25 | 火炬花 | 高度 80-150CM | 元/盆/天 | 1 |  | 租赁 |
| 26 | 青苹果 | 高度 80-150CM | 元/盆/天 | 1 |  | 租赁 |
| 27 | 万年青 | 高度 80-150CM | 元/盆/天 | 1 |  | 租赁 |
| 28 | 富贵椰子 | 高度 80-150CM | 元/盆/天 | 1 |  | 租赁 |
| 29 | 天堂鸟 | 高度 150CM | 元/盆/天 | 1 |  | 租赁 |
| 30 | 幸福树 | 高度 270CM | 元/盆/天 | 1 |  | 租赁 |
| 31 | 时令花卉 | 高度 30CM | 元/盆/天 | 1 |  | 租赁 |
| 32 | 玻璃钢绿植 组合（花卉不 定期更换） | 高度 1.2-1.5 米；0.5-1 米 的组合 | 元/组/天 | 1 |  | 租赁 |
| 33 | 欧式花器（花 卉不定期更 换） | 高度 1.5-2 米 | 元/盆/天 | 1 |  | 租赁 |
| 34 | 花箱（花卉不 定期更换） | 长度 1-1.5 米 | 元/组/天 | 1 |  | 租赁 |
| 35 | 其它植物 | 高度 1.5-2.5 米 | 元/盆/天 | 1 |  | 租赁（根据季节及植物长 势调整种类） |
| 36 | 其它植物 | 高度 0.8-1.4 米 | 元/盆/天 | 1 |  | 租赁（根据季节及植物长 势调整种类） |
| 37 | 其它植物 | 高度 0.3-0.7 米 | 元/盆/天 | 1 |  | 租赁（根据季节及植物长 势调整种类） |
| 38 | 草坪更换-草 坪铺设（台湾 2 号） | 草皮 | 元/M2 | 1 |  | 含运费、人工、管理、税 金等 |
| 39 | 草坪更换-草 | 草籽 | 元/M2 | 1 |  | 含运费、人工、管理、税 |
|  | 坪铺设（混播 草） |  |  |  |  | 金等 |
| 40 | 草坪更换-土 壤杀菌 | 多菌灵 | 元/M2 | 1 |  | 包干 |
| 41 | 草坪更换-铲 除现草坪 | / | 元/M2 | 1 |  | 包干 |
| 42 | 草坪更换-深 翻土壤 | / | 元/M2 | 1 |  | 包干 |
| 43 | 栀子 | 高度：30-40CM；冠幅 25-35CM | 元/株 | 1 |  | 含运费种植人工等所有 费用 |
| 44 | 红叶石楠 | 高度：45-55CM；冠幅 30-40CM | 元/株 | 1 |  | 含运费种植人工等所有 费用 |
| 45 | 金森女贞 | 高度 35-45CM；冠幅 25-35CM | 元/株 | 1 |  | 含运费种植人工等所有 费用 |
| 46 | 毛娟 | 高度 30-40CM；冠幅 30-40CM | 元/株 | 1 |  | 含运费种植人工等所有 费用 |
| 47 | 四季海棠 | 高度 20-30CM；冠幅 15-25CM | 元/株 | 1 |  | 含运费种植人工等所有 费用 |
| 48 | 南天竹 | 高度 50-60CM；冠幅 35-45CM | 元/株 | 1 |  | 含运费种植人工等所有 费用 |
| 49 | 红花檵木 | 高度 30-40CM；冠幅 25-35CM | 元/株 | 1 |  | 含运费种植人工等所有 费用 |
| 50 | 鸭脚木 | 高度 30-40CM；冠幅 30-40CM | 元/株 | 1 |  | 含运费种植人工等所有 费用 |
| 51 | 杜鹃 | 高度 20-25CM；冠幅 15-20 CM | 元/株 | 1 |  | 含运费种植人工等所有 费用 |
| 52 | 腊梅 | 高度 3M；冠幅 1.8M | 元/株 | 1 |  | 含运费种植人工等所有 费用 |
| 53 | 乔木修剪 | 高度 5 米以上 | 元/棵 | 1 |  | 视生长情况、含绿化垃圾 清运 |
| 54 | 桉树 | 高度 5 米以上 | 元/棵 | 1 |  | 含运费种植人工等所有 费用 |
| 55 | 香樟 | 直径≥10CM，高度 5 米 以上 | 元/棵 | 1 |  | 含运费种植人工等所有 费用 |
| 56 | 小叶榕 | 直径≥10CM，高度 5 米 以上 | 元/棵 | 1 |  | 含运费种植人工等所有 费用 |
| 57 | 榆树 | 直径≥12CM，高度 5 米 以上 | 元/棵 | 1 |  | 含运费种植人工等所有 费用 |
| 58 | 朴树 | 直径≥10CM，高度 5 米 以上 | 元/棵 | 1 |  | 含运费种植人工等所有 费用 |
| 59 | 侧柏 | 高度 2.5 米以上 | 元/棵 | 1 |  | 含运费种植人工等所有 费用 |
| 60 | 天府院区增加盆栽养护（不含私人自行购置的 植物） | 大小不等约50盆 | 元/月 | 1 |  |  |
| 61 | 天府院区木春菊 | 高度20-30CM；冠幅15-25CM | 元/株 | 1 |  | 含运费种植人工等所有费用 |
| 62 | 天府院区小叶女贞 | 高度30-35CM；冠幅25-35CM | 元/株 | 1 |  | 含运费种植人工等所有费用 |