附件1、

**调研内容及报价表**

一、燃气设备维保维修服务调研报价表：

1、主要燃气设备维保服务调研报价表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 调研单价报价 | 月小计 | 年小计 | 备注 |
| 1 | 燃气容积式热水器 | 元/台/年 |  | / |  | 每季度常规保养至少1次（含清洗） |
| 2 | 供应室至锅炉房蒸汽管道(含分气缸) | 元/次 |  |  |  | 每月清洗1次 |
| 3 | 模块蒸汽热源机 | 元/台/年 |  | / |  | 每季度常规保养至少1次（含清洗） |
| 4 | 全自动燃油燃气常压热水锅炉(2100KN) | 元/台/年 |  | / |  | 每季度常规保养至少1次（含清洗） |
| 合计 | | 元 | / | / |  |  |

说明：调研单价报价包括含材料费、人工费、安装费、调试费、保险、措施费、检测费、管理费、利润、税金等完成该项维保服务内容所有费用的综合单价。按实结算。采购人不再支付其他任何费用。

1. 设备耗材更换及零配件维修更换服务调研报价表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **现有规格型号** | **单位** | **数量** | **调研单价报价(元）** | **备注** |
| 1 | 离心水泵 | BW4-40 | 台 | 1 |  | 1. 调研单价报价包括含材料费、运输费、装卸费、人工费、安装费、保险、检测费、管理费、利润、税金等完成维修服务或耗材更换内容的所有费用的综合单价。按实结算。采购人不再支付其他任何费用。 2. 配件规格型号为现有规格型号，维修更换后的配件适配即可。 |
| 2 | 离心水泵 | BL4-12 | 台 | 1 |  |
| 3 | 离心水泵 | BLT8-12 | 台 | 1 |  |
| 4 | 离心水泵 | CDMF42-5 | 台 | 1 |  |
| 5 | 离心水泵 | CDMF10-7 | 台 | 1 |  |
| 6 | 离心水泵 | CDMF5-6 | 台 | 1 |  |
| 7 | 离心水泵 | CDMF20-3 | 台 | 1 |  |
| 8 | 离心水泵 | CDMF10-4 | 台 | 1 |  |
| 9 | 离心水泵 | CDMF15-13 | 台 | 1 |  |
| 10 | 离心水泵 | CDMF15-4 | 台 | 1 |  |
| 11 | 自动过滤阀 | F67p1 | 个 | 1 |  |
| 12 | 自动过滤阀 | F71P1 | 个 | 1 |  |
| 13 | 自动软化阀 | F65P1 | 个 | 1 |  |
| 14 | 进水阀 | DN25 | 个 | 1 |  |
| 15 | 自动过滤阀 | F67B1-A | 个 | 1 |  |
| 16 | 自动过滤阀 | F134-A1 | 个 | 1 |  |
| 17 | 流量型软化阀 | F117A3 | 个 | 1 |  |
| 18 | 流量型软化阀 | F116A3 | 个 | 1 |  |
| 19 | 流量型软化阀 | F63P1 | 个 | 1 |  |
| 20 | 流量型软化阀 | F92A3 | 个 | 1 |  |
| 21 | 电导率仪 | CCT3320V | 个 | 1 |  |
| 22 | 不锈钢精密过滤器 | 20寸5芯 | 个 | 1 |  |
| 23 | 不锈钢精密过滤器 | 30寸13芯 | 个 | 1 |  |
| 24 | 不锈钢精密过滤器 | 40寸5芯 | 个 | 1 |  |
| 25 | 不锈钢精密过滤器 | 30寸15芯 | 个 | 1 |  |
| 26 | PP滤芯 | 20寸 | 支 | 1 |  |
| 27 | PP滤芯 | 30寸 | 支 | 1 |  |
| 28 | PP滤芯 | 40寸 | 支 | 1 |  |
| 29 | 反渗透RO膜 | 4040ES | 支 | 1 |  |
| 30 | 反渗透RO膜 | 8040ES | 支 | 1 |  |
| 31 | 玻璃钢膜壳 | 4040 | 支 | 1 |  |
| 32 | 玻璃钢膜壳 | 8040 | 支 | 1 |  |
| 33 | 不锈钢膜壳 | 8040 | 支 | 1 |  |
| 34 | 不锈钢膜壳 | 8080 | 支 | 1 |  |
| 35 | 不锈钢膜壳 | 80120 | 支 | 1 |  |
| 36 | 树脂罐 | 1665 | 个 | 1 |  |
| 37 | 树脂罐 | 3065 | 个 | 1 |  |
| 38 | 盐箱 | 60L | 个 | 1 |  |
| 39 | 活性炭（椰壳炭） | 800碘 | 25kg/包 | 1 |  |
| 40 | 阳树脂 | 电标25L | 包 | 1 |  |
| 41 | 软化盐 | / | 10kg/包 | 1 |  |
| 42 | 离子交换树脂再生剂 | 符合QB/T5775-2022要求 | 10kg/包 | 1 |  |
| 43 | 石英砂滤料 | 4-8mm | 50kg/包 | 1 |  |
| 44 | 电磁阀 | PU225-12A | 个 | 1 |  |
| 45 | 不锈钢耐震电接点压力表 | 0-2.5Mpa | 个 | 1 |  |
| 46 | 卫生级焊接气动碟阀 | DN25 | 个 | 1 |  |
| 47 | 计量泵 | v系列 | 台 | 1 |  |
| 48 | 多通道控制器 | 8619 | 台 | 1 |  |
| 49 | 触控式无纸记录器 | PR系列 | 台 | 1 |  |
| 50 | S7-200 SMART扩展模块 | AE-04 | 个 | 1 |  |
| 51 | S7-200 SMART扩展模块 | AE-08 | 台 | 1 |  |
| 52 | 电源 | 6ES7288-0ED10-0AA0 | 台 | 1 |  |
| 53 | S7-200 SMART扩展模块 | DR-32 | 台 | 1 |  |
| 54 | S7-200 SMART扩展模块 | DR-08 | 台 | 1 |  |
| 55 | S7-200 SMART扩展模块 | SR-60 | 台 | 1 |  |
| 56 | 触控屏 | 6AV6648-0CE11-3AX- | 套 | 1 |  |
| 57 | 金属浮子流量计 | DN25 | 套 | 1 |  |
| 58 | 触控屏 | 6AV6648-0CE11-3AX- | 套 | 1 |  |
| 59 | 触控屏 | 6AV6648-0CE11-3AX- | 套 | 1 |  |
| 60 | 缓蚀阻垢剂 | 磷酸≤0.20% | L | 1 |  |
| 61 | 杀菌灭藻剂 | PH值（原液）≤5；密度（20℃）≤1.5g/cm3 | L |  |  |
| 62 | 翅片管(工业左) | 三层下进水316-1.0T | 套 | 1 |  |
| 63 | 翅片管(工业右) | 三层下进水316-1.0T | 套 | 1 |  |
| 64 | 燃气比例阀总成 | (氟橡胶)-a | 个 | 1 |  |
| 65 | 三针点火针 | E | 个 | 1 |  |
| 66 | 风机 | FL133034Y-07H | 台 | 1 |  |
| 67 | 不锈钢高压电磁阀 | DHSM31-3/8 30bar | 台 | 1 |  |
| 68 | 火排(天然气T) | 双13排分配管 | 个 | 1 |  |
| 69 | 铜交换器(右) | 三连体L1134双法兰 | 个 | 1 |  |
| 70 | 铜交换器(左) | 三连体L1134双法兰 | 个 | 1 |  |
| 71 | 中控板(贴) | 新DKW-F8090005 | 套 | 1 |  |
| 72 | 控制板 | DKW-E8090008 | 套 | 1 |  |
| 73 | 主板(贴) | (三)DKW-G8090011 | 套 | 1 |  |
| 74 | 显示板(贴) | 新DKW-I8090002 | 套 | 1 |  |
| 75 | 点火板 | 新DKW-I8090010 | 套 | 1 |  |
| 76 | 304不锈钢泵头 | NP190(绿格) | 台 | 1 |  |
| 77 | 变频器 | LCV800-H-4T2.2G 380V | 台 | 1 |  |
| 78 | 变频器 | LCV800-H-4T4G 380V | 台 | 1 |  |
| 79 | 开关电源 | LRS-350-48 三防 | 台 | 1 |  |
| 80 | 开关电源 | LRS-350-24 三防 | 台 | 1 |  |
| 81 | 开关电源 | MDR-10-5 三防 | 台 | 1 |  |
| 82 | 蒸汽温度传感器（1.0T）线 | 2.8米 | 台 | 1 |  |
| 83 | 烟气温度传感器（1.0T）线 | 2.8米 | 台 | 1 |  |
| 84 | 进水温度传感器（1.0T）线 | 3.6米 | 台 | 1 |  |
| 85 | 48v控制器 | BX-2 | 台 | 1 |  |
| 86 | 天然气火排 | T 喷嘴0.86/1.3 | 套 | 1 |  |
| 87 | 三针单点火针 | PG加长款 | 个 | 1 |  |
| 88 | 六管单通交换器 | L340 5.26kg | 台 | 1 |  |
| 89 | 单机盘管 | 002上层 | 套 | 1 |  |
| 90 | 单机盘管 | 001下层 | 套 | 1 |  |
| 91 | 单机盘管 | 004上层 | 套 | 1 |  |
| 92 | 单机盘管 | R003下层 | 套 | 1 |  |
| 93 | 燃气比例阀总成 | 丁晴橡胶 | 个 | 1 |  |
| 94 | 蒸汽电磁阀 | DHSM31 | 个 | 1 |  |
| 95 | 双密封电磁阀接头 | DN10 | 个 | 1 |  |
| 96 | 对丝 | G3/8转G1/2 | 个 | 1 |  |
| 97 | 四氟垫 | 14.5\*2.5\*7 | 个 | 1 |  |
| 98 | 全电泳漆风机 | L13308C | 台 | 1 |  |
| 99 | 水流量传感器 | JR-A568-9M6 | 个 | 1 |  |
| 100 | 液晶显示模块 | HKT070DTA-1C | 个 | 1 |  |
| 101 | 主板 | DKW-E8090025 | 套 | 1 |  |
| 102 | 主板 | DKW-E8090027 | 套 | 1 |  |
| 103 | 开关电源 | LM350-10B24 | 台 | 1 |  |
| 104 | 蒸汽温度传感器线 | 铂电阻2.3米/条 | 条 | 1 |  |
| 105 | 烟气温度传感器线 | 铂电阻2.4米/条 | 条 | 1 |  |
| 106 | 程控器 | BT320 | 件 | 1 |  |
| 107 | 显示屏 | UI300 | 件 | 1 |  |
| 108 | 伺服马达 | 662R5003-1 | 件 | 1 |  |
| 109 | 空气压力开关 | GW50A5 | 只 | 1 |  |
| 110 | 燃气低压开关 | GW50A2 | 只 | 1 |  |
| 111 | 燃气高压开关 | GW150A6 | 只 | 1 |  |
| 112 | 燃气电磁阀 | DMV-DLE520/11 | 件 | 1 |  |
| 113 | 火焰探测器 | LKC1000 | 件 | 1 |  |
| 114 | 点火变压器 | 2\*8KV | 件 | 1 |  |
| 115 | 锅炉控制器 | X7 | 件 | 1 |  |
| 116 | 锅炉温度探头 | NTC100K | 只 | 1 |  |
| 117 | 锅炉水位探头 | M15 | 只 | 1 |  |
| 118 | 燃烧器 | RS25-200 | 套 | 1 |  |
| 119 | 风机电机 | RS200 | 个 | 1 |  |
| 120 | 燃气阀组 | VGD40.065 | 套 | 1 |  |
| 121 | 安全阀 | DN40 | 个 | 1 |  |
| 122 | 安全阀 | DN50 | 个 | 1 |  |
| 123 | 安全阀 | DN65 | 个 | 1 |  |
| 124 | 安全阀 | DN80 | 个 | 1 |  |
| 125 | 安全阀 | DN100 | 个 | 1 |  |
| 126 | 压力表 | （Y100）0-1.6Mpa | 个 | 1 |  |
| 127 | 疏水阀 | DN20 | 个 | 1 |  |
| 128 | 疏水阀 | DN25 | 个 | 1 |  |
| 129 | 减压阀 | DN65 | 个 | 1 |  |
| 130 | 截止阀 | DN20 | 个 | 1 |  |
| 131 | 截止阀 | DN25 | 个 | 1 |  |
| 132 | 截止阀 | DN32 | 个 | 1 |  |
| 133 | 截止阀 | DN40 | 个 | 1 |  |
| 134 | 截止阀 | DN50 | 个 | 1 |  |
| 135 | 截止阀 | DN65 | 个 | 1 |  |
| 136 | 截止阀 | DN80 | 个 | 1 |  |
| 137 | 截止阀 | DN100 | 个 | 1 |  |
| 138 | 流量计 | DN40 | 台 | 1 |  |
| 139 | 压力变送器 | DN40 | 台 | 1 |  |
| 140 | 离心水泵 | CDMF5-33 | 台 | 1 |  |

附件2、

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **供应商基本情况表** | | | | | | | |
| 供应商名称 |  | | | | | | |
| 注册地址 |  | | | 邮政编码 |  | | |
| 联系方式 | 联系人 |  | | 电话 |  | | |
| 传真 |  | | 网址 |  | | |
| 单位性质 |  | | | | | | |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 | |  |
| 成立时间 |  | | 员工总人数： | | | | |
| 企业资质等级 |  | | 其中 | 项目负责人 | |  | |
| 营业执照号 |  | | 高级职称人员 | |  | |
| 注册资金 |  | | 中级职称人员 | |  | |
| 开户银行 |  | | 初级职称人员 | |  | |
| 账号 |  | | 技工 | |  | |
| 经营范围 |  | | | | | | |
| 备注 | / | | | | | | |
| 注：本表后应附企业营业执照、资质证书证明资料等复印件(或扫描件)。 | | | | | | | |

附件3、

**2022年1月1日（含）至今类似项目业绩统计表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **合同名称** | **采购单位** | **合同起止日期** | **合同金额（万元）** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  | **合计** | **/** | **/** |  |  |

附件4、

**意见反馈表**

|  |
| --- |
| 1、本项目“调研内容”表达是否清晰明了？内容是否完善？若有不清楚或不完善，请补充。 |
| 1. 本项目“服务要求”设置是否合理或符合相关法律法规？如不合理或不符合，请指出。 |
| 3、本项目“调研报价表”设置是否完善？如不完善，请补充。 |
| 4、您对本项目有什么建议？（可附页） |