附件1：

| 供应商基本情况表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表后应附企业营业执照、资质证书证明资料等复印件（或扫描件）上盖公章。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：

2022年1月1日至今类似项目业绩统计表

| 序号 | 合同名称 | 采购单位 | 合同起止日期 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

附件3：

意见反馈表

1.本项目“调研内容”表达是否清晰明了？内容是否完善？若有不清楚或不完善，请补充。

2.本项目“适用标准——GB/T 8163-2018《输送流体用无缝钢管》、GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》”设置是否准确？请补充本项目适用标准。

- 3.本项目“服务方案——管道质量保障措施；项目实施进度管理（包含：修缮阶段划分、修缮顺序、修缮工期等）；保温措施；老旧管道拆除方案；售后服务方案；应急保障措施”设置是否合理？是否符合相关法律法规或行业标准？如不合理或不符合，请指出。

- 4.拟为本项目配备的人员及资质 序号; 岗位; 人员证书. 举例; 焊工; 特种作业操作证. - 1; 安全员; 安全生产考核合格证（C证）. - 2. - 3. - .... - 注：以上人员应为调研商家的正式职工，同一人员不得兼任技术负责人或作业人员（提供人员在职证明材料、人员名单、身份证明材料复印件及对应的证书复印件并加盖调研商家公章）。

附件4：

蒸汽管道修缮材料清单

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铸铁法兰式蒸 汽阀（供气 用） | DN40 | 2个 | 外壳采用碳钢制作，耐腐蚀，耐高温温度350度以上，压力1.6Mpa。 |
| 2 | 碳钢法兰片 | DN65 | 1个 | 外壳采用碳钢制作，耐腐蚀，耐高温温度350度以上，压力1.6Mpa。 |
| 3 | 碳钢法兰片 | DN40 | 12个 | 外壳采用碳钢制作，耐腐蚀，耐高温温度350度以上，压力1.6Mpa。 |
| 4 | 变径大小头 | DN65-DN40 | 1个 | 外壳采用碳钢制作，耐腐蚀，耐高温温度350度以上，压力1.6Mpa。 |
| 5 | 铸铁法兰式减 压阀（供气 用） | DN40 | 2个 | 铸钢活塞式减压阀 |
| 6 | 铸铁法兰式安全阀（供气 用） | DN40 | 2个 | 法兰弹簧式蒸汽安全阀 |
| 7 | 蒸汽压力表（供气用） | DN16 | 2套 | 普通压力表消硝管道锅炉蒸汽水压高空管0-0.16MPa，1.6表盘150mm螺（含阀门及配套降温螺杆） |
| 8 | 法兰螺栓 | M16*65 | 70套 | 碳钢制作，耐腐蚀，耐高温温度350度以上。 |
| 9 | 金属缠绕垫 | DN40 | 14片 | 304不锈钢内外环金属缠绕垫片石墨法兰垫高温高压法兰密封垫。 |
| 10 | 金属缠绕垫 | DN65 | 2片 | 304不锈钢内外环金属缠绕垫片石墨法兰垫高温高压法兰密封垫。 |
| 11 | 蒸汽无缝钢管（供气用） | Ø40*3.5 | 100米 | 无缝钢管，含安装费、支架费、弯头、辅料费。 |
| 12 | 硅酸盐保温棉（供气用） | Ø48*50 | 100米 | 硅酸盐，含安装费、支架费、弯头、辅料费。 |
| 13 | 保温外包铝皮（供气用） | Ø148*0.4 | 100米 | 铝皮，含安装费、支架费、弯头、辅料费。 |
| 14 | 蒸汽无缝钢管（供气用） | Ø25*3.0 | 20米 | 无缝钢管，含安装费、支架费、弯头、辅料费。 |
| 15 | 硅酸盐保温棉（供气用） | Ø25*50 | 20米 | 硅酸盐，含安装费、支架费、弯头、辅料费。 |
| 16 | 保温外包铝皮（供气用） | Ø125*0.4 | 20米 | 铝皮，含安装费、支架费、弯头、辅料费。 |
| 17 | 碳钢三通（供气用） | DN40*3.5 | 6个 | 碳钢焊接三通无缝等径冲压三通GB/T12459钢制高压厚壁异径三通。 |
| 18 | 碳钢变径三通（供气用） | DN40- DN25*3.5 | 10个 | 碳钢焊接三通无缝等径冲压三通GB/T12459钢制高压厚壁异径三通。 |
| 19 | 碳钢弯头（供气用） | DN40*3.5 | 38个 | 碳钢焊接三通无缝等径冲压三通GB/T12459钢制高压厚壁异径三通。 |
| 20 | 碳钢弯头（供气用） | DN25*3 | 14个 | 碳钢焊接三通无缝等径冲压三通 GB/T12459钢制高压厚壁异径三通。 |
| 21 | 丝扣截止阀（供气用） | DN25 | 6个 | 304不锈钢丝口截止阀（S型） |
| 22 | 附件 | 批次 | 1批 | 部分配件需根据现场进行更换。 |

附件5：

商务要求响应表

| 序号 | 内容 | 响应情况 （填是/否） | 说明 （若不响应请列示原因） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本项目为交钥匙工程，报价是完成该项目所有内容的报价，包括材料（含主材、辅材辅料）、人工、运输、上下车、拆除现有管道（含拆除的管道搬运至采购人指定堆放地点，拆除管道残值归采购人所有）、安装调试、机械费、以及利润、税金、保修期内的保修服务以及完成该项目所涉及的一切相关修缮服务等所有费用。 |  |  |
|  | 修缮作业要求：本次蒸汽管道修缮及旧管道拆除作业保证蒸汽不间断供应。当相关的前期准备工作完成后，具体焊接时间根据合同签订生效后中标人与采购人共同商议确定的总体实施方案实施，在24小时内完成焊接。 |  |  |
| 2 | 质保范围：验收合格后12个月。 |  |  |
| 3 | 售后服务要求：（1）质保期内，须提供7×24小时的技术支持服务，配置专门固定的售后服务电话，解答采购人在使用中遇到的问题。质保期内接到采购人故障通知30分钟内响应并到达现场，24小时内完成维修或更换；若在48小时内无法排除故障，要求在24小时（含确定故障时间）内提供与原材料相同或经使用科室认可的备用材料。若需对坏件更换或送修，应先将材料安装到用户使用现场，待坏件维修好后再换回备件，但同一材料经3次维修仍不能达到采购人约定的质量标准，视作未能按时交货，采购人有权退货并追究违约责任。 |  |  |
| 4 | 验收要求：修缮并调试完成后并经过5个自然日正常运行无异常后，中标人提交水压试验合格的检测报告并提出验收申请之日起，10个自然日内采购人组织验收。 |  |  |
| 5 | 支付条款：中标人于验收合格之日起10个自然日内向采购人提交齐全、合格的报销资料（包括但不限于：修缮服务验收表、材质证明、合格证、普通发票等）。采购人自收到合格、齐全报销资料之日起30个自然日内以银行转账的方式对公支付合同总金额的100.00%。 |  |  |