## 包1
第1包：定制类脊柱四肢矫形器配件清单（能按要求生产调整产品尺寸）
序号 | 产品名称 | 产品需求（大中小分别的长，宽，高，能按要求生产调整产品尺寸） | 计量单位 | 单价报价（元） | 产品类别（原料、配件、定制、工具、常规耗材） | 经营企业 | 生产企业 | 备注
1 | 颈椎固定矫形器 | 根据需求定制配件：颈托可以范围高度不小于5cm，围长可调不小于10cm。 | 个 |  | 定制配件
2 | 头颈胸椎固定矫形器（高温加枝条） | 根据需求定制配件：颈托可调范围高度不小于5cm，颈胸高度可调不小于7cm。 | 个 |  | 定制配件
3 | 头颈胸腰椎固定矫形器（高温加枝条） | 根据需求定制配件：颈托可调范围高度不小于5cm，颈胸高度可调范围不小于7cm，胸腰围长可调10cm | 个 |  | 定制配件
4 | 胸椎固定矫形器（高温）多规格 | 根据需求定制配件：至少5个规格：宽（30、35、40、45、50），高（35、40），厚（0.3-0.5），(单位:cm)配内衬 | 个 |  | 定制配件
5 | 胸腰椎固定矫形器（高温侧开口）多规格 | 根据需求定制配件：至少5个规格：宽（30、35、40、45、50），高（35、40），厚（0.3-0.5）,(单位:cm)配内衬 | 个 |  | 定制配件
6 | 胸腰椎固定矫形器（高温一体式前开口）多规格 | 根据需求定制配件：至少5个规格：宽（30、35、40、45、50），高（35、40），厚（0.3-0.5）,(单位:cm)配内衬 | 个 |  | 定制配件
7 | 腰椎固定矫形器（高温）多规格 | 根据需求定制配件：至少5个规格：宽（30、35、40、45、50），高（25、30），厚（0.3-0.5）,(单位:cm)配内衬 | 个 |  | 定制配件
8 | 胸腰椎固定矫形器（低温）多规格 | 根据需求定制配件：至少5个规格：宽（30、35、40、45、50），高（35、40），厚（0.2-0.4）,(单位:cm)配内衬 | 个 |  | 定制配件
9 | 腰椎固定矫形器（低温）多规格 | 根据需求定制配件：至少5个规格：宽（30、35、40、45、50），高（25、30），厚（0.2-0.4）,(单位:cm)配内衬 | 个 |  | 定制配件
10 | 髋膝踝固定矫形器（多规格） | 根据需求定制配件：髋部围长可调10cm,大腿长度可调7cm，围长可调，小腿长度可调7cm，围长可调，膝关节度数可调，配内衬 | 个 |  | 定制配件
11 | 髋外展固定矫形器（多规格） | 根据需求定制配件：髋部围长可调10cm,大腿长度可调7cm，围长可调，小腿长度可调7cm，围长可调，外展角度0-60°，配内衬 | 个 |  | 定制配件
12 | 膝踝固定矫形器（多规格） | 根据需求定制配件：大腿长度可调7cm，围长可调，小腿长度可调7cm，围长可调，配内衬 | 个 |  | 定制配件
13 | 膝部固定矫形器（金属枝条多规格） | 根据需求定制配件：带金属枝条，大腿长度可调7cm，围长可调，小腿长度可调7cm，围长可调，配内衬 | 个 |  | 定制配件
14 | 膝部固定矫形器（高温板多规格） | 根据需求定制配件：大腿长度可调7cm，围长可调，小腿长度可调7cm，围长可调，配内衬 | 个 |  | 定制配件
15 | 足踝固定矫形器（高温多规格） | 根据需求定制配件：高度38和40、小腿宽度12.5和14.5、踝上9.5和11.5、踝10.5和12.5、脚掌宽10和10.5、脚长25和27.5、(单位:cm)配内衬 | 个 |  | 定制配件
16 | 足踝固定矫形器（低温） | 根据需求定制配件：高度38和40、小腿宽度12.5和14.5、踝上9.5和11.5、踝10.5和12.5、脚掌宽10和10.5、脚长25和27.5、(单位:cm)配内衬 | 个 |  | 定制配件
18 | 肩外展固定矫形器 | 根据需求定制配件：外展角度可调、上臂围度可调、手臂长度可调、配内衬 | 个 |  | 定制配件
19 | 肘关节固定矫形器（高温） | 根据需求定制配件：上臂围度可调、手臂长度可调、肘关节活动范围0-180°，每次可调10°，配内衬 | 个 |  | 定制配件
20 | 肘关节固定矫形器(低温） | 根据需求定制配件：上臂围度可调、手臂长度可调、肘关节活动范围0-180°，每次可调10°，配内衬 | 个 |  | 定制配件
22 | 腕关节固定矫形器 | 根据需求定制配件：手臂围度可调、手臂长度可调，配内衬 | 个 |  | 定制配件
23 | 颈托泡沫（多规格） | 根据需求定制配件：颈托范围高度4、6、8、10、12、14，围长35、40、45、50、55，(单位:cm)配内衬 | 个 |  | 定制配件
24 | 颈托塑料织物（多规格） | 根据需求定制配件：颈托范围高度4、6、8、10、12、14，围长35、40、45、50、55，(单位:cm)配内衬 | 个 |  | 定制配件
25 | 头颈胸矫形塑料织物（多规格） | 根据需求定制配件：颈托范围高度4、6、8、10、12、14，围长35、40、45、50、55，胸围长可调15，(单位:cm)配内衬 | 个 |  | 定制配件
34 | 腰轻松固定带（低腰型多规格） | 根据需求定制配件：金属、塑料、织物，围长80、90、100、110、120，高度30，(单位:cm) | 个 |  | 定制配件
35 | 腰轻松固定带（高腰型多规格） | 根据需求定制配件：金属、塑料、织物，围长80、90、100、110、120，高度35，(单位:cm) | 个 |  | 定制配件
36 | 腰轻松固定带（高腰型）带侧垫 | 根据需求定制配件：金属、塑料、织物，围长80、90、100、110、120，高度35，配侧垫(单位:cm) | 个 |  | 定制配件
37 | 腰固定矫形器（带背板） | 根据需求定制配件：金属、塑料、织物，围长80、90、100、110、120，高度30，配背板(单位:cm) | 个 |  | 定制配件
38 | 胸腰固定矫形器（带背板） | 根据需求定制配件：金属、塑料、织物，围长80、90、100、110、120，高度35，配背板(单位:cm) | 个 |  | 定制配件
40 | 胸腰骶骨固定矫形器（充气式） | 根据需求定制配件：金属、塑料、织物，围长80、90、100、110、120，高度35，配充气垫(单位:cm) | 个 |  | 定制配件
41 | 颈胸腰骶椎矫形模具 | 根据需求定制配件：支具模块，高不低于60，半径不低于18(单位:cm) | 个 |  | 定制配件

## 包2
第2包：定制类运动损伤专业辅具及配件（能按要求生产调整产品尺寸）
序号 | 产品名称 | 产品需求（大中小分别的长，宽，高，能按要求生产调整产品尺寸） |  |  | 计量单位 | 单价报价（元） | 产品类别（原料、配件、定制、工具、常规耗材） | 经营企业 | 生产企业 | 备注
1 | 硬八字带护踝（运动员用） | 型号：加小、小、中、大、加大，面料轻薄透气，可放进当码鞋，运动员专用 |  |  | 个 |  | 定制配件
2 | 充气式足部步行器（运动员用） | 型号：加小、小、中、大、加大，长款、短款，可在踝周充气 |  |  | 个 |  | 定制配件
3 | 踝中立位夹板 | 型号：大、中、小，踝关节具有一定韧性可在一定范围内改变角度 |  |  | 个 |  | 定制配件
4 | 踝关节支具 | 根据临床需求定制 |  |  | 个 |  | 定制配件
5 | 术后膝关节支具 | 多规格 |  |  | 个 |  | 定制配件
6 | 膝关节支具 | 可根据临床需求调节高度，运动员专用 | 403100 | 403100 | 个 |  | 定制配件
7 | 骨性关节炎矫形器 | 能调节膝关节内外翻 |  |  | 个 |  | 定制配件
8 | 肩关节支具 | 可根据临床需求调节肩关节外展角度 |  |  | 个 |  | 定制配件
9 | 肘关节支具 | 左右多规格 |  |  | 个 |  | 定制配件
10 | 腰骶矫形器 | 根据需求定制 |  |  | 个 |  | 定制配件
11 | 胸腰骶矫形器 | 多规格 |  |  | 个 |  | 定制配件
12 | 糖尿病足免荷矫形器 | 多规格 |  |  | 个 |  | 定制配件
13 | 轻便型踝关节矫形器 | 多规格 |  |  | 个 |  | 定制配件
14 | 泡沫型踝关节护具 | 多规格 |  |  | 个 |  | 定制配件
15 | 膝关节固定支具 | 多规格 |  |  | 个 |  | 定制配件
16 | 髌骨固定式弹性护膝 | 多规格 |  |  | 个 |  | 定制配件
17 | 铰链式弹性护膝 | 多规格 |  |  | 个 |  | 定制配件
18 | 弹性护膝 | 多规格 |  |  | 个 |  | 定制配件
19 | 膝韧带损伤护具（运动员专用） | 多规格 |  |  | 个 |  | 定制配件
20 | 后交叉韧带支具（运动员专用） | 多规格 |  |  | 个 |  | 定制配件
21 | 膝关节内外翻支具 | 多规格 |  |  | 个 |  | 定制配件
22 | 髌骨固定器 | 多规格 |  |  | 个 |  | 定制配件
23 | 膝关节支具 | 多规格 |  |  | 个 |  | 定制配件
24 | 膝关节铰链支具（运动员专用） | 多规格 |  |  | 个 |  | 定制配件
25 | 腕关节护具 | 多规格 |  |  | 个 |  | 定制配件
26 | 腕关节护具（带拇指） | 多规格 |  |  | 个 |  | 定制配件
27 | 充气式腰围 | 多规格 |  |  | 个 |  | 定制配件
28 | 围领 | 面料舒适透气，多规格 |  |  | 个 |  | 定制配件
29 | 围领（儿童） | 面料舒适透气，多规格 |  |  | 个 |  | 定制配件
30 | 泡沫颈托 | 多规格 |  |  | 个 |  | 定制配件
31 | 救护围领 | 多规格 |  |  | 个 |  | 定制配件
32 | 前系扣式锁骨支具 | 多规格 |  |  | 个 |  | 定制配件
33 | 充气步行器足跟契块 | 多片式 |  |  | 个 |  | 定制配件
34 | 可调式颈托 | 可调节颈部前屈后伸 |  |  | 个 |  | 定制配件
35 | 膝关节免荷支具 | 多规格 |  |  | 个 |  | 定制配件
36 | 半月板护膝 | 多规格 |  |  | 个 |  | 定制配件
37 | 简易护腰 | 多规格 |  |  | 个 |  | 定制配件
38 | 膝关节固定支具 | 控制膝关节屈曲 | 222100 | 222100 | 个 |  | 定制配件
39 | 足下垂支具 | 多规格 |  |  | 个 |  | 定制配件
40 | 充气步行器 | 多规格 |  |  | 个 |  | 定制配件
41 | 外展支具 | 根据需求定制 |  |  | 个 |  | 定制配件
42 | 头颈胸支具 | 控制颈椎屈曲、伸展、旋转 |  |  | 个 |  | 定制配件
43 | 腰椎支具 | 可加热塑形 |  |  | 个 |  | 定制配件
44 | 急救颈托（成人型） | 多规格 |  |  | 个 |  | 定制配件
45 | 板式围腰 | 多规格 |  |  | 个 |  | 定制配件
46 | 胸腰椎支具 | 可加热塑形 |  |  | 个 |  | 定制配件
47 | 可调肘关节支具 | 跟根据需求定制 |  |  | 个 |  | 定制配件
48 | 前臂吊带（透气） | 跟根据需求定制 |  |  | 个 |  | 定制配件
49 | 前臂吊带（保暖） | 跟根据需求定制 |  |  | 个 |  | 定制配件
50 | 前臂吊带（加强型） | 跟根据需求定制 |  |  | 个 |  | 定制配件
51 | 掌腕支具 | 跟根据需求定制 |  |  | 个 |  | 定制配件
52 | 成人髋外展支具 | 可根据需求定制 |  |  | 个 |  | 定制配件
53 | 可调膝关节支具 | 可根据需求定制 |  |  | 个 |  | 定制配件
54 | 膝关节支具（带支条） | 可根据需求定制 |  |  | 个 |  | 定制配件
55 | 髌骨带 | 可根据需求定制 |  |  | 个 |  | 定制配件
56 | 可调式踝足支具 | 可根据需求定制 |  |  | 个 |  | 定制配件
57 | 手部夹板 | 可根据需求定制 |  |  | 个 |  | 定制配件
58 | 掌指支具 | 可根据需求定制 |  |  | 个 |  | 定制配件
59 | 膝踝足支具 | 可根据需求定制 |  |  | 个 |  | 定制配件
60 | 踝足支具 | 可根据需求定制 |  |  | 个 |  | 定制配件
61 | 充气式踝足支具 | 可根据需求定制 |  |  | 个 |  | 定制配件
62 | 充气式助行鞋 | 可根据需求定制 |  |  | 个 |  | 定制配件
63 | 跟腱垫 | 可根据需求定制 |  |  | 个 |  | 定制配件
64 | 拉绳腰围 | 可根据需求定制 |  |  | 个 |  | 定制配件
65 | 背姿矫正带 | 多规格 |  |  | 个 |  | 定制配件
66 | 足下垂牵引带 | 可根据需求定制 |  |  | 个 |  | 定制配件
67 | 绑带式踝足支具 | 可根据需求定制 |  |  | 个 |  | 定制配件
68 | 充气式后跟垫 | 可根据需求定制 |  |  | 个 |  | 定制配件
69 | 腿部束缚带 | 可根据需求定制 |  |  | 个 |  | 定制配件
70 | 高强度踝关节垂足支具 | 可根据需求定制 |  |  | 个 |  | 定制配件
71 | 低强度踝关节垂足支具 | 可根据需求定制 |  |  | 个 |  | 定制配件
72 | 假肢脚板1（运动员专用） | 快速适应不同地面、坡道、储能 |  |  | 个 |  | 配件
73 | 假肢脚板2（运动员专用） | 防水、可跑步 |  |  | 个 |  | 配件
74 | 假肢脚板3（运动员专用） | 长残肢专用，有良好的踝关节活动度 |  |  | 个 |  | 配件
75 | 假肢脚板4（运动员专用） | 重量轻 |  |  | 个 |  | 配件
76 | 假肢脚板5（运动员专用） | 重量轻、长残肢专用 |  |  | 个 |  | 配件
77 | 假肢脚板6（运动员专用） | 分趾，稳定性强 |  |  | 个 |  | 配件
78 | 硅胶套（密封圈）（运动员专用） | 易穿脱、良好的吸力 |  |  | 个 |  | 配件
79 | 硅胶套（锁具）（运动员专用） | 易穿脱、良好的吸力 |  |  | 个 |  | 配件
80 | 液压膝关节（（运动员专用） | 膝关节活动反应迅速 |  |  | 个 |  | 配件
81 | 假肢液压膝关节（（运动员专用） | 适用于长残肢或膝离断患者 |  |  | 个 |  | 配件
82 | 假肢气压膝关节（运动员专用） | 根据患者不同需求调节阻尼 |  |  | 个 |  | 配件
83 | 智能大腿假肢（运动员专用） | 交替上下楼梯、防摔倒、快速阻尼变化、智能控制 |  |  | 套 |  | 配件
84 | 接受腔连接件 | 钛合金 |  |  | 个 |  | 配件
85 | 管接头（短） | 铝合金或不锈钢 |  |  | 个 |  | 配件
86 | 管接头（长） | 铝合金或不锈钢 |  |  | 个 |  | 配件
87 | 三爪 | 不锈钢 |  |  | 个 |  | 配件

## 包3
第3包：矫形器制作工具、配件、耗材(要求品种齐全，能接受定制）
序号 | 产品名称 | 产品需求 | 计量单位 | 单价报价（元） | 产品类别(工具/配件/常规耗材) | 经营企业 | 生产企业 | 备注
1 | 打孔钳 | 圆孔多规格 | 把 |  | 工具
2 | 改刀 | 多规格 | 把 |  | 工具
3 | 橡皮锤 | 25cm | 把 |  | 工具
4 | 圆锤 | 多规格 | 把 |  | 工具
5 | 钻头 | 多规格 | 根 |  | 工具
6 | 真空胶管 | 多规格 | 米 |  | 工具
7 | 电工胶布 | 多规格 | 卷 |  | 工具
8 | 封口胶带 | 多规格 | 卷 |  | 工具
9 | 双面胶 | 多规格 | 卷 |  | 工具
10 | 石膏搅拌棍 | 大号 | 把 |  | 工具
11 | 纱网 | 20# | 张 |  | 工具
12 | 砂纸 | 细沙 | 张 |  | 工具
13 | 美工刀 | 中号 | 把 |  | 工具
14 | 美工刀片 | 中号 | 盒 |  | 工具
15 | 钩刀 | 中号 | 把 |  | 工具
16 | 强力剪 | 中号 | 把 |  | 工具
17 | 钢卷尺 | 2m | 把 |  | 工具
18 | 钢丝剪 | 中号 | 把 |  | 工具
19 | 强力剪刀 | 直口、斜口（分左右） | 把 |  | 工具
20 | 花边剪刀 | 中号 | 把 |  | 工具
21 | 石膏剪刀 | 中号 | 把 |  | 工具
22 | 马口扳手 | 4-6、7-9、8-10 | 把 |  | 工具
23 | 橡胶碗 | 中号 | 个 |  | 工具
24 | 大号橡塑碗 | 大号 | 个 |  | 工具
25 | 石膏粉桶 | 80L | 个 |  | 工具
26 | 石膏抹刀 | 中号 | 把 |  | 工具
27 | 抽真空管 | 中号 | 根 |  | 工具
28 | 支条铆杠 | 钢制梯形头 | 根 |  | 工具
29 | 石膏刮刀 | 钢制 | 把 |  | 工具
30 | 刮边器 | 旋转式 | 把 |  | 工具
31 | 刮边刀片 | 多规格 | 盒 |  | 工具
32 | 内六角扳手 | 多规格 | 把 |  | 工具
33 | 扩孔器 | 塔型多孔 | 个 |  | 工具
34 | 冲子 | 多规格 | 个 |  | 工具
35 | 割管器 | 钢制多刀头 | 把 |  | 工具
36 | 打磨头 | 多规格 | 个 |  | 工具
37 | 刺头 | 多规格 | 个 |  | 工具
38 | 打磨抛光轮 | 150*25mm | 个 |  | 工具
39 | 橡胶抛光头 | 60mm | 个 |  | 工具
40 | 乳胶打磨头 | 多规格 | 个 |  | 工具
41 | 胶辊纱套 | 40#、60#、80#、100# | 个 |  | 工具
42 | 打磨胶辊 | 长度:200mm直径:77mm | 根 |  | 工具
43 | 尖口钳 | 中号 | 把 |  | 工具
44 | 扣钳 | 中号 | 把 |  | 工具
45 | 曲线锯 | 手动调速 | 把 |  | 工具
46 | 曲线锯锯条 | 多规格 | 根 |  | 工具
47 | 手工锯 | 多规格 | 把 |  | 工具
48 | 手工锯条 | 多规格 | 根 |  | 工具
49 | 棉加厚手套 | 均码 | 双 |  | 工具
50 | 石膏锉片 | 多规格 | 把 |  | 工具
51 | 水溶变色笔 | 多色 | 支 |  | 工具
52 | 画图纸 | 多规格 | 张 |  | 工具
53 | 数控恒温水箱 | 外尺寸：690*470*200mm内尺寸：620*400*100mm | 台 |  | 工具
54 | 平板加热器 | 外尺寸：57*62*9mm内尺寸：55*60*7mm | 台 |  | 工具
55 | 台钳 | 大开口，轻型 | 台 |  | 工具
56 | 热风枪 | 最低输出功率1800W | 把 |  | 工具
57 | 板材冲子 | 多规格 | 套 |  | 工具
58 | 钢丝刷 | 硬制钢 | 个 |  | 工具
59 | 红外水平仪 | 水平纵向角度显示 | 个 |  | 工具
60 | 充电电钻 | 口径可调 | 把 |  | 工具
61 | 角度尺 | 大号 | 把 |  | 工具
62 | 角度测量尺 | 最高180度 | 把 |  | 工具
63 | 骨盆水平尺 | 铝合金 | 把 |  | 工具
64 | 髋外径卡尺 | 不锈钢 | 把 |  | 工具
65 | 软尺 | 塑料 | 把 |  | 工具
66 | 气枪头 | 中号 | 把 |  | 工具
67 | 石膏震荡锯片 | 不锈钢 | 片 |  | 工具
68 | 假肢承重取型仪 | 规格:800X600X1150mm | 台 |  | 工具
69 | 假肢接受腔对线转移架 | 尺寸：750x310x1020mm | 台 |  | 工具
70 | 大剪刀 | 大号 | 把 |  | 工具
71 | 耐高温手套 | 均码，方便穿戴，可容纳一副线手套 | 双 |  | 工具
72 | 有线电钻 | 大功率，工业级 | 把 |  | 工具
73 | 一次性手套 | 加厚中号 | 包 |  | 工具
74 | 钢管 | 多规格，可根据临床需求切割 | 根 |  | 工具
75 | 弹力面料 | 制作压力衣面料，弹性强，压力大 | 盒 |  | 工具
76 | 氨纶纱套 | 26cmX10m适用于体部 | 卷 |  | 常规耗材
77 | 氨纶纱套 | 13cmx10m适用于下肢 | 卷 |  | 常规耗材
78 | 氨纶纱套 | 8cmx20m适用于上肢 | 卷 |  | 常规耗材
79 | 单面子母钉(镀镍 | 12×4×10mm | 包 |  | 配件
80 | 单面子母钉(镀镍 | 12×4×12mm | 包 |  | 配件
81 | 单面子母钉(镀镍 | 12×4×14mm | 包 |  | 配件
82 | 单面子母钉(镀镍 | 直径4mm | 包 |  | 配件
83 | 沉头铜铆钉 | 多规格 | 包 |  | 配件
84 | 螺钉 | 多规格 | 包 |  | 配件
85 | 螺母 | 多规格 | 包 |  | 配件
86 | 带耳扣 | 多规格 | 包 |  | 配件
87 | 金属方环带耳扣 | 多规格 | 包 |  | 配件
88 | 金属方环 | 2.5CM | 包 |  | 配件
89 | 金属方环 | 3.8CM | 包 |  | 配件
90 | 尼龙带子 | 80mm | 包 |  | 常规耗材
91 | 特呼伦布 | 110cm | 米 |  | 常规耗材
92 | 保鲜膜 | 多规格 | 卷 |  | 常规耗材
93 | 模型石膏粉 | 40KG | 袋 |  | 原料
94 | EVA板材 | 1m*1m | 张 |  | 常规耗材
95 | 石膏绷带 | 多规格 | 卷 |  | 常规耗材
96 | 石膏衬垫 | 多规格 | 包 |  | 常规耗材
97 | 弹性绷带 | 多规格 | 卷 |  | 常规耗材
98 | 魔术贴扣带 | 25mmX25cm | 包 |  | 配件
99 | 魔术贴扣带 | 38mmX45cm | 包 |  | 配件
100 | 包布搭扣带 | 25mm，表面柔软 | 包 |  | 配件
101 | 包布搭扣带 | 38mm，表面柔软 | 包 |  | 配件
102 | 皮革搭扣带 | 25mm，带刻度 | 包 |  | 配件
103 | 皮革搭扣带 | 38mm，带刻度 | 包 |  | 配件
104 | 卡通搭扣带 | 38mm，带卡通图案 | 包 |  | 配件
105 | 卡通搭扣带 | 25mm，带卡通图案 | 包 |  | 配件
106 | 带背胶蓝色海绵内衬 | 360cmx25cmx2.3mm | 卷 |  | 常规耗材
107 | 矫形器内衬垫 | 1000*1400*3mm，不易起层 | 米 |  | 常规耗材
108 | 带背胶内衬垫 | 3mm | 米 |  | 常规耗材
109 | 足印盒 | 中号，48码及以下均可 | 个 |  | 常规耗材
110 | 纱套（涤纶、纯棉） | 6cm | 公斤 |  | 常规耗材
111 | 纱套（涤纶、纯棉） | 12cm | 公斤 |  | 常规耗材
112 | 纱套（涤纶、纯棉） | 18cm | 公斤 |  | 常规耗材
113 | 纱套（涤纶、纯棉） | 25cm | 公斤 |  | 常规耗材
114 | 弹性包边条（杏色） | 2.5cm×150cm | 卷 |  | 常规耗材
115 | 圆形内衬垫(带进口背胶） | 直径5cm | 包 |  | 常规耗材
116 | 弹性魔术带 | 3.8cm×10m | 包 |  | 常规耗材
117 | 魔术粘贴（不带背胶） | 25mm（毛面） | 卷 |  | 常规耗材
118 | 魔术粘贴（带背胶） | 25mm（勾面） | 卷 |  | 常规耗材
119 | 魔术粘贴（不带背胶） | 38mm（毛面） | 卷 |  | 常规耗材
120 | 魔术粘贴（带背胶） | 38mm（勾面） | 卷 |  | 常规耗材
121 | 魔术粘贴 | 38mm（勾面） | 卷 |  | 常规耗材
122 | 魔术粘贴 | 25mm（勾面） | 卷 |  | 常规耗材
123 | 魔术粘贴 | 38mm（毛面） | 卷 |  | 常规耗材
124 | 魔术粘贴 | 25mm（毛面） | 卷 |  | 常规耗材
125 | 粘贴带 | 50mm | 卷 |  | 常规耗材
126 | 尼龙带 | 多规格 | 卷 |  | 常规耗材
127 | 弹性支具钢丝 | 圆形加长 | 根 |  | 配件
128 | 弹性钢丝 | 钢丝直径：1.6mm | 盒 |  | 配件
129 | 弹性钢丝 | 钢丝直径：1.0mm | 盒 |  | 配件
130 | 矫形器螺钉 | 不锈钢 | 盒 |  | 配件
131 | 自粘指套 | 120x10mm | 盒 |  | 配件
132 | 国产弹力橡筋(白色) | 高弹 | 盒 |  | 配件
133 | 胶水 | 小瓶 | 瓶 |  | 原料
134 | 印花纸 | 100*50cm | 米 |  | 常规耗材
135 | 肘关节支条 | 均码（可自行修改） | 付 |  | 配件
136 | 儿童落锁不锈钢 | 均码（可自行修改） | 对 |  | 配件
137 | 儿童落锁铝合金 | 均码（可自行修改） | 对 |  | 配件
138 | 成人落锁不锈钢 | 均码（可自行修改） | 对 |  | 配件
139 | 成人落锁铝合金 | 均码（可自行修改） | 对 |  | 配件
140 | 成人单轴后置膝关节铰链 | 均码（可自行修改） | 个 |  | 配件
141 | 机加工成人落锁不锈钢 | 均码（可自行修改） | 对 |  | 配件
142 | 儿童髋关节支条 | 均码（可自行修改） | 对 |  | 配件
143 | 成人髋关节支条 | 均码（可自行修改） | 对 |  | 配件
144 | 髋关节配件 | 均码（可自行修改） | 个 |  | 配件
145 | 钢支条 | 多规格，可根据需求切割 | 根 |  | 配件
146 | 铝支条 | 多规格，可根据需求切割 | 根 |  | 配件
147 | 夜间固定器 | 均码（可根据需求调节） | 个 |  | 定制配件
148 | 踝关节铰链 | 均码 | 套 |  | 配件
149 | 儿童不锈钢自由踝关节 | 小号 | 套 |  | 配件
150 | 儿童不锈钢自由踝关节 | 大号 | 套 |  | 配件
151 | 足踝板 | 均码 可自行修改 | 个 |  | 配件
152 | 人字活动踝 | 均码 | 套 |  | 配件
153 | 人字活动踝 | 均码（可自行修改） | 套 |  | 配件
154 | 儿童挠性踝铰链 | 均码（可自行修改） | 套 |  | 配件
155 | 髋膝踝足截瘫行走支具 | 根据需求，定制大号 | 付 |  | 定制配件
156 | 髋膝踝足截瘫行走支具 | 根据需求，定制小号 | 付 |  | 定制配件
157 | 髋膝踝足截瘫行走支具 | 定制款：背揽式，摇杆式 | 付 |  | 定制配件
158 | 髋膝踝足截瘫行走支具配件 | 定制款 | 个 |  | 配件
159 | 机加版弹簧复位锁膝铰链 | （14-19）*（3-6）*（750-850）mm | 付 |  | 配件
160 | 机加版落环锁膝铰链 | （12-19）*（5-6）*（750-850）mm | 付 |  | 配件
161 | 可调式腕铰链 | 标准款 | 付 |  | 配件
162 | 可调式腕肘铰链 | 标准款 | 付 |  | 配件
163 | 可调式肘铰链 | 长款 | 付 |  | 配件
164 | 成人髋外展铰链 | 多规格 | 付 |  | 配件
165 | 丹尼斯架 | 可调长度 | 付 |  | 配件
166 | 儿童髋外展固定支架 | 多规格 | 付 |  | 定制配件
167 | 弹簧复位锁膝铰链 | 多规格 | 付 |  | 配件
168 | 落环锁膝铰链 | 多规格 | 付 |  | 配件
169 | 屈曲落环锁可调膝铰链 | 多规格 | 付 |  | 配件
170 | 后置关节膝铰链 | 多规格 | 付 |  | 配件
171 | 机加版弹簧复位锁膝铰链 | 多规格 | 付 |  | 配件
172 | 限位落环膝关节可调膝铰链 | 多规格 | 付 |  | 配件
173 | 儿童扭转矫形器配件 | 多规格 | 付 |  | 配件
174 | 马蹬 | 多规格 | 个 |  | 配件
175 | 固定踝铰链 | 多规格 | 套 |  | 配件
176 | 单作用踝铰链 | 多规格 | 个 |  | 配件
177 | 双作用踝铰链 | 多规格 | 个 |  | 配件
178 | 双作用踝铰链 | 多规格 | 套 |  | 配件
179 | 双作用踝铰链专用脚底板 | 标准款 | 个 |  | 配件
180 | 承重可调式踝铰链 | 承重可调式 | 套 |  | 配件
181 | 挛缩踝铰链 | 多规格 | 套 |  | 配件
182 | 自由踝铰链 | 多规格 | 套 |  | 配件
183 | 医用高分子夹板（低温热塑板/白色P系列） | 460mm×610mm×1.2mm | 片 |  | 常规耗材
184 | 医用高分子夹板（低温热塑板/白色P系列） | 460mm×610mm×2.4MM | 片 |  | 常规耗材
185 | 医用高分子夹板（低温热塑板/KS白色强化型） | 920mm×610mm×3.2MM | 片 |  | 常规耗材
186 | 医用高分子夹板（低温热塑板/杏色KBS系列） | 920mm×610mm×3.2MM(1%孔眼) | 片 |  | 常规耗材
187 | 医用高分子夹板（低温热塑板/杏色KBS系列） | 920mm×610mm×3.2MM(5%孔眼) | 片 |  | 常规耗材
188 | 医用高分子夹板（低温热塑板/白色SPW系列） | 920mm×610mm×3.2MM(5%孔眼) | 片 |  | 常规耗材
189 | 医用高分子夹板（低温热塑板/白色SPW系列） | 920mm×610mm×3.2MM(19%孔眼) | 片 |  | 常规耗材
190 | 医用外固定支具（P板） | 900*600*2.4mm | 片 |  | 常规耗材
191 | 医用外固定支具（P板） | 900*600*1.6mm | 片 |  | 常规耗材
192 | 医用外固定支具（白色K板） | 900*600*3.2mm | 片 |  | 常规耗材
193 | 医用外固定支具（白色K板） | 900*600*3.2mm | 片 |  | 常规耗材
194 | 医用外固定支具（肉色K板） | 900*600*3.2mm | 片 |  | 常规耗材
195 | 医用高温PP板 | 1.2m*2m*3mm，不易变形 | 片 |  | 常规耗材
196 | 医用高温PP板 | 1.2m*2m*4mm，不易变形 | 片 |  | 常规耗材
197 | 医用高温PP板 | 1.2m*2m*5mm，不易变形 | 片 |  | 常规耗材
198 | 医用高温PE板 | 1.2m*2m*4mm，不易变形 | 片 |  | 常规耗材
199 | 医用高温PE板 | 1.2m*2m*5mm，不易变形 | 片 |  | 常规耗材
200 | 定制鞋垫 | 量尺寸定制 | 双 |  | 定制配件
201 | 定制矫形鞋 | 根据尺寸定制（全定制） | 双 |  | 定制配件
202 | 定制矫形鞋 | 根据尺寸定制（半定制） | 双 |  | 定制配件
203 | 定制鞋 | 量尺寸定制（成人） | 双 |  | 定制配件
204 | 定制鞋 | 量尺寸定制（儿童） | 双 |  | 定制配件
205 | 足内外翻鞋 | 量尺寸定制 | 只 |  | 定制配件
206 | 配置鞋 | 量尺寸定制 | 双 |  | 定制配件
207 | 腕关节固定器 | 多规格 | 个 |  | 定制配件
208 | 腕关节固定器（带拇指固定） | 多规格 | 个 |  | 定制配件
209 | 手功能位固定付托 | 3.2mm(1%网孔)（右手） | 个 |  | 常规耗材
210 | 脚固定支具 | 3.2MM部分孔（大号） | 个 |  | 常规耗材
211 | 手屈肌腱固定支具 | 根据需求定制，弹簧力度可调 | 套 |  | 常规耗材
212 | 手伸肌腱固定支具 | 根据需求定制，弹簧力度可调 | 套 |  | 常规耗材
213 | 耳固定支具 | 根据需求定制 | 个 |  | 常规耗材
214 | 手指付托 | 根据需求定制 | 个 |  | 定制配件
215 | 拇指付托 | 根据需求定制 | 个 |  | 定制配件
216 | 腕关节付托1 | 根据需求定制 | 个 |  | 定制配件
217 | 踝部固定器 | 根据需求定制 | 个 |  | 定制配件
218 | 踝关节付托 | 左右：大（380-400）*（120-135）mm 左右：小（350-380）*（100-120）mm | 个 |  | 定制配件
219 | 膝关节付托 | （560-665）*（245-300）mm | 个 |  | 定制配件
220 | 膝踝关节付托 | （725-923）*（247-300）mm | 个 |  | 定制配件
221 | 颈托套件 | 宽度80-120mm，高度可调 | 个 |  | 定制配件
222 | 可调颈部支具 | 宽度120-160mm，高度可调 | 个 |  | 定制配件
223 | 颈托套件 | 宽度120-160mm，高度可调 | 套 |  | 定制配件
224 | 可调头颈胸套件 | 根据临床需求定制 | 套 |  | 定制配件
225 | 可调颈胸套件 | 宽320-350mm高400-500mm | 套 |  | 定制配件
226 | 可调关节套件 | 根据需求定制 | 套 |  | 定制配件
227 | 可调肩外展套件 | 根据需求定制 | 套 |  | 定制配件
228 | 锁骨带 | 多规格 | 套 |  | 定制配件
229 | 骨盆带 | 大、中、小 | 个 |  | 定制配件
230 | 肋骨带 | 大、中、小 | 个 |  | 定制配件
231 | 腰固定套件 | 加大：最大490*510mm，可修改 大：最大470*500mm，可修改 中：最大440*480mm，可修改 小：最大410*460mm，可修改，可加热塑型 | 套 |  | 定制配件
232 | 腰椎固定器（拉线型） | 多规格 | 个 |  | 定制配件
233 | 足部固定器 | 根据需求定制 | 双 |  | 定制配件
234 | 护踝 | 根据需求定制 | 个 |  | 定制配件
235 | 软护膝 | 多规格 | 个 |  | 定制配件
236 | 软护踝 | 多规格 | 个 |  | 定制配件
237 | 小支条护膝 | 根据需求定制 | 个 |  | 定制配件
238 | 可调髋外展套件 | 根据需求定制 | 套 |  | 定制配件
239 | 肘关节矫形器 | 长300-400mm | 套 |  | 定制配件
240 | 可调膝关节套件 | 宽120-160mm，长400-700mm伸展最大90°，屈曲最大120° | 套 |  | 定制配件
241 | 可调膝关节套件 | 宽120-160mm，长430-710mm伸展最大90°，屈曲最大120° | 套 |  | 定制配件
242 | 固定膝关节套件 | 长350-500mm | 套 |  | 定制配件
243 | 可调髋膝踝套件 | 根据需求定制 | 套 |  | 定制配件
244 | 可调足踝套件 | 根据需求定制 | 套 |  | 定制配件
245 | 足下垂固定器 | 根据需求定制 | 套 |  | 定制配件
246 | 夜用足部套件 | 大：300*130mm 中：280*120mm 小：260*110mm，有防旋片 | 套 |  | 定制配件
247 | 行走式足部固定套件 | 大：270*140mm 中：260*130mm 小：250*120mm | 套 |  | 定制配件
248 | 前/后足减压鞋 | 大：175mm 中：150mm 小：130mm | 只 |  | 定制配件
249 | 固定儿童颈套件 | 可量尺码定制 | 套 |  | 定制配件
250 | 固定儿童头颈胸套件 | 根据需求定制 | 套 |  | 定制配件
251 | 可调儿童髋外展套件 | 根据需求定制 | 套 |  | 定制配件
252 | 可调儿童组合式下肢套件 | 量尺码定制（单腿） | 套 |  | 定制配件
253 | 儿童髋外展吊带套件 | 大、中、小 | 套 |  | 定制配件
254 | 儿童髋外展支架 | 根据需求定制 | 套 |  | 定制配件
255 | 固定儿童足托套件 | 根据需求定制 | 套 |  | 定制配件
256 | 丹尼鞋套件 | 根据需求定制 | 套 |  | 定制配件
257 | 步行靴 | 大：270*140mm 中：260*130mm 小：250*120mm | 只 |  | 定制配件
258 | 肩外展配件 | 根据需求定制 | 个 |  | 定制配件
259 | 充气式行走矫形器 | 大：270*135mm 中：260*125mm 小：250*115mm | 只 |  | 定制配件
260 | 肩关节外展固定矫形器 | 根据需求定制 | 套 |  | 定制配件
261 | 肩关节固定矫形器 | 根据需求定制 | 套 |  | 定制配件
262 | 踝关节固定矫形器 | 大：240mm 中：210mm 小：170mm | 套 |  | 定制配件
263 | 胸腰固定带 | 加加加大350*（920-1300）mm 加加大340*（900-1100）mm 加大330*（870-1000）mm 大320*（840-900）mm 中310*（810-850）mm 小300*（780-800）mm | 套 |  | 定制配件
264 | 肘关节牵伸支具 | 根据需求定制 | 套 |  | 定制配件
265 | 踝关节牵伸支具 | 根据需求定制 | 套 |  | 定制配件
266 | 腕关节牵伸支具 | 根据需求定制 | 套 |  | 定制配件
267 | 膝关节牵伸支具 | 根据需求定制 | 套 |  | 定制配件
268 | 斜颈固定矫形器 | 根据需求定制 | 套 |  | 定制配件
269 | 上肢吊带 | 高度250-400mm定制 | 个 |  | 定制配件
270 | 颈椎牵引带 | 长度550-750定制 | 个 |  | 定制配件
271 | 下肢牵引带 | 长度600-850定制 | 条 |  | 定制配件
272 | 弹力球 | 直径80mm | 个 |  | 定制配件
273 | 腰部功能垫 | （600-620）*500*200弧形定制 | 套 |  | 定制配件
274 | 侧弯支具内侧垫 | 多规格 | 件 |  | 定制配件
275 | 脊柱支撑垫 | 根据需求定制 | 个 |  | 定制配件
276 | 小腿垫 | 根据需求定制 | 个 |  | 定制配件
277 | 大腿垫 | 根据需求定制 | 个 |  | 定制配件
278 | 抬高垫 | 根据需求定制 | 个 |  | 定制配件
279 | 足部垫 | 硅胶35-48码，多规格 | 只 |  | 定制配件
280 | 跖骨垫 | 硅胶35-48码，多规格 | 只 |  | 定制配件
281 | 足弓垫 | 硅胶35-48码，多规格 | 只 |  | 定制配件
282 | 脚趾垫 | 硅胶35-48码，多规格 | 只 |  | 定制配件
283 | 3D打印脊柱模型 | 耗材 | 个 |  | 常规耗材
284 | 脊柱原始模具 | 定制耗材，椭圆孔700mm | 个 |  | 常规耗材
285 | 下肢原始模具 | 定制耗材，椭圆孔600mm | 个 |  | 常规耗材
286 | 上肢原始模具 | 定制耗材，椭圆孔500mm | 个 |  | 常规耗材
287 | 鞋垫模具 | 定制耗材，EVA板材80c | 张 |  | 常规耗材
288 | 鞋垫模具 | 定制耗材，EVA板材70c | 张 |  | 常规耗材
289 | 鞋垫模具 | 定制耗材，贴附材料牛皮（300-330）*120mm | 张 |  | 常规耗材
290 | 鞋垫模具 | 定制耗材，贴附材料EVA泡沫（300-330）*120mm | 张 |  | 常规耗材
291 | 鞋垫模具 | 定制耗材，贴附材料超纤（300-330）*120mm | 张 |  | 常规耗材
292 | 鞋垫调整辅料 | 定制耗材，贴服透气面料（300-330）*120mm | 张 |  | 常规耗材
293 | 运动员鞋垫辅料 | 定制耗材,贴服抗菌除臭面料（300-330）*120mm | 张 |  | 常规耗材
294 | 3D打印脊柱模型 | 最大500*500*650mm定制 | 个 |  | 定制配件
295 | 3D打印上肢模型 | 最大500*500*650mm定制 | 个 |  | 定制配件
296 | 3D打印下肢模型 | 最大500*500*650mm定制 | 个 |  | 定制配件
297 | 3D打印踝足模型 | 最大500*500*650mm定制 | 个 |  | 定制配件
298 | 脊柱矫阳型模型加强型 | 根据需求定制 | 套 |  | 定制配件
299 | 头盔阳型模型加强型 | 根据需求定制 | 套 |  | 定制配件
300 | 膝踝足阳型模型加强型 | 根据需求定制 | 套 |  | 定制配件
301 | 踝足阳型模型加强型 | 根据需求定制 | 套 |  | 定制配件
302 | 大腿假肢 | PU发泡阳型材料费+加工费 | 个 |  | 定制配件
303 | 大腿假肢 | 透明诊断接受腔材料费（不含连接件）+加工费 | 个 |  | 定制配件
304 | 大腿假肢 | 3D打印接受腔（不含连接件）材料费+加工费 | 个 |  | 定制配件
305 | 小腿假肢 | PU发泡阳型材料费+加工费 | 个 |  | 定制配件
306 | 小腿假肢 | 透明诊断接受腔材料费（不含连接件）+加工费 | 个 |  | 定制配件
307 | 小腿假肢 | 3D打印接受腔（不含连接件）材料费+加工费 | 个 |  | 定制配件
308 | 上肢假肢 | PU发泡阳型材料费+加工费 | 个 |  | 定制配件
309 | 上肢假肢 | 透明诊断接受腔材料费（不含连接件）+加工费 | 个 |  | 定制配件
310 | 上肢假肢 | 3D打印接受腔（不含连接件）材料费+加工费 | 个 |  | 定制配件
311 | 脊柱矫形器 | 3D打印脊柱矫形器材料费+加工费 | 个 |  | 定制配件
312 | 成人踝足矫形器 | 3D打印踝足矫形器材料费（不含踝铰链）+加工费 | 个 |  | 定制配件
313 | 头盔 | PU发泡阳型材料费+加工费 | 个 |  | 定制配件
314 | 头盔 | 3D打印头盔材料费+加工费 | 个 |  | 定制配件
315 | 座垫 | 海绵坐姿矫正垫（仅含海绵支撑部件）材料费+加工费 | 个 |  | 定制配件
316 | 全面压力衣 | 根据需求定制 | 件 |  | 定制配件
317 | 半面压力衣 | 根据需求定制 | 件 |  | 定制配件
318 | 全上肢压力衣 | 根据需求定制 | 件 |  | 定制配件
319 | 上臂压力衣 | 根据需求定制 | 件 |  | 定制配件
320 | 前臂压力衣 | 根据需求定制 | 件 |  | 定制配件
321 | 全指压力衣 | 根据需求定制 | 件 |  | 定制配件
322 | 单指压力衣 | 根据需求定制 | 件 |  | 定制配件
323 | 中袖压力衣 | 根据需求定制 | 件 |  | 定制配件
324 | 无袖压力衣 | 根据需求定制 | 件 |  | 定制配件
325 | 单长腿压力衣 | 根据需求定制 | 件 |  | 定制配件
326 | 全下肢压力衣 | 根据需求定制 | 件 |  | 定制配件
327 | 大腿压力衣 | 根据需求定制 | 件 |  | 定制配件
328 | 短分趾压力衣 | 根据需求定制 | 件 |  | 定制配件
329 | 静脉曲张压力袜（二级） | 中筒（肤色/黑色-露趾/包趾） | 双 |  | 常规耗材
330 | 静脉曲张压力袜（二级） | 长筒（肤色/黑色-露趾/包趾） | 双 |  | 常规耗材
331 | 静脉曲张压力袜（二级） | 连裤袜（肤色/露趾） | 双 |  | 常规耗材
332 | 抗栓压力袜（一级） | 中筒（肤色/黑色-露趾/包趾） | 双 |  | 常规耗材
333 | 抗栓压力袜（一级） | 长筒（肤色/黑色-露趾/包趾） | 双 |  | 常规耗材
334 | 淋巴水肿压力袜（下肢三级） | 中筒（肤色/黑色-露趾） | 双 |  | 常规耗材
335 | 淋巴水肿压力袜（下肢三级） | 长筒（肤色/黑色-露趾） | 双 |  | 常规耗材

## 包4
第4包：假肢制作工具，配件，原料，耗材清单（要求品种齐全，能接受定制）
序号 | 产品名称 | 产品需求 | 计量单位 | 单价报价（元） | 产品类别（原料、配件、定制配件、工具、常规耗材） | 经营企业 | 生产企业 | 备注
1 | 硅胶美容半足 | 硅胶材质，根据临床需求定制 | 个 |  | 定制配件
2 | 硅胶美容手套 | 硅胶材质，根据临床需求定制，适用腕离断截肢 | 个 |  | 定制配件
3 | 硅胶拉链手套 | 硅胶材质，根据临床需求定制，适用手掌部位截肢 | 个 |  | 定制配件
4 | 硅胶美容手指 | 硅胶材质，根据临床需求定制，适用手指截肢 | 个 |  | 定制配件
5 | 肌电前臂假肢 | 三指肌电前臂假肢 （一自由度） | 套 |  | 配件
6 | 碳纤维肌电前臂假肢 | 碳纤维三指肌电前臂假肢 | 套 |  | 配件
7 | 肌电上臂假肢 | 三指上臂肌电假肢（二自由度） | 套 |  | 配件
8 | 碳纤维肌电上臂假肢 | 碳纤维三指上臂肌电假肢（二自由度） | 套 |  | 配件
9 | 美容前臂假肢 | 含：硅胶手套一只、机械前臂骨架一个 | 套 |  | 配件
10 | 美容上臂假肢 | 含：硅胶手套一只、机械上臂骨架一个 | 套 |  | 配件
11 | 肌电肘离断假肢 | 三指肘离断肌电假肢（二自由度） | 套 |  | 配件
12 | 碳纤维肌电肘离断假肢 | 碳纤维三指肘离断肌电假肢 （二自由度） | 套 |  | 配件
13 | 美容肘离断假肢 | 含：硅胶手套一只、机械肘离断骨架一个 | 套 |  | 配件
14 | 肌电上臂肌电假肢 | 二自由度 | 套 |  | 配件
15 | 美容肩离断假肢 | 含：硅胶手套一只、机械肩离断机械骨架一个 | 套 |  | 配件
16 | 肌电信号 | 假肢专用 | 对 |  | 配件
17 | 肌电假肢电池 | 假肢专用 | 个 |  | 配件
18 | 肌电假肢充电器 | 假肢专用 | 套 |  | 配件
19 | 儿童肌电前臂假肢 | 三指儿童款肌电前臂假肢 （一自由度） | 套 |  | 配件
20 | 智能防生手（标准版） | 2通道 | 套 |  | 配件
21 | 智能防生手（高配版） | 8通道 | 套 |  | 配件
22 | 肌电手 | 二自由度 | 套 |  | 配件
23 | 静踝假脚 | 20cm-27cm | 个 |  | 配件
24 | 弹力调节脚 | 22cm-28cm | 个 |  | 配件
25 | 静踝 | 不锈钢材质 | 个 |  | 配件
26 | 动踝假脚 | 21cm-27cm，单孔或双孔 | 个 |  | 配件
27 | 动踝 | 不锈钢材质，单叉或双叉 | 个 |  | 配件
28 | 万向踝+万向脚 | 22cm-30cm | 个 |  | 配件
29 | 内置仿生踝万向脚脚 | 22cm-30cm | 个 |  | 配件
30 | 液压踝万向脚 | 22cm-30cm | 个 |  | 配件
31 | 碳纤储能脚板（要求多款） | 22cm-30cm | 个 |  | 配件
32 | 运动储能脚（要求多款） | 22cm-30cm | 个 |  | 配件
33 | 踝关节离断假肢（要求多款） | 22cm-30cm | 个 |  | 配件
34 | 半足假肢 | 22cm-30cm | 个 |  | 配件
35 | 运动专用假肢（多款） | 产品种类齐全满足不同患者需求 | 个 |  | 配件
36 | 双掌储能脚 | 22cm-30cm | 个 |  | 配件
37 | 万向双掌储能脚 | 22cm-30cm | 个 |  | 配件
38 | 全地形储能脚 | 22cm-30cm | 个 |  | 配件
39 | 碳纤半足 | 16cm-30cm | 个 |  | 配件
40 | 踝离断储能脚 | 22cm-27cm | 个 |  | 配件
41 | 经济型储能脚 | 22cm-27cm | 个 |  | 配件
42 | 玻纤脚 | 22cm-27cm | 个 |  | 配件
43 | 碳纤万向储能脚 | 22cm-27cm | 个 |  | 配件
44 | 高踝碳纤储能脚 | 22cm-27cm | 个 |  | 配件
45 | 可调跟高液压踝碳纤脚 | 22cm-27cm，可调范围0-6cm | 个 |  | 配件
46 | 仿生液压踝碳纤脚 | 22cm-30cm | 个 |  | 配件
47 | 仿生智能脚 | 22cm-30cm | 个 |  | 配件
48 | 电子踝双掌储能脚 | 22cm-30cm | 个 |  | 配件
49 | 防水电子踝双掌储能脚 | 22cm-30cm | 个 |  | 配件
50 | 脚套 | 22cm-30cm | 个 |  | 配件
51 | 双掌系列脚套 | 22cm-30cm | 个 |  | 配件
52 | 全地型系列脚套 | 22cm-30cm | 个 |  | 配件
53 | 碳纤脚脚皮 | 22cm-27cm | 个 |  | 配件
54 | 几何锁液压膝关节 | 采用金属材料，最大屈膝角度不低于145°；最大承重不低于125kg | 个 |  | 配件
55 | 多轴弹性屈膝手动锁液压膝关节 | 采用金属材料，重量不超过1500g；最大屈膝角度不低于160°；最大承重不低于125kg | 个 |  | 配件
56 | 五连杆几何锁气压膝关节 | 采用金属材料，重量不超过1200g；最大屈膝角度不低于145°；最大承重不低于125kg | 个 |  | 配件
57 | 四连杆气压膝关节 | 采用金属材料，重量不超过1500g；最大屈膝角度不低于145°；最大承重不低于100kg | 个 |  | 配件
58 | 镁合金四连杆机械膝关节 | 采用金属材料，重量不超过1500g；最大屈膝角度不低于145°；最大承重不低于100kg | 个 |  | 配件
59 | 四连杆手动锁机械膝关节 | 采用金属材料，重量不超过1500g；最大屈膝角度不低于145°；最大承重不低于100kg | 个 |  | 配件
60 | 四连杆膝离断关节 | 采用金属材料，重量不超过1500g；最大屈膝角度不低于145°；最大承重不低于100kg | 个 |  | 配件
61 | 四连杆膝离断气压膝关节 | 采用金属材料，重量不超过1500g；最大屈膝角度不低于145°；最大承重不低于100kg 规格：膝离断专用连接头 | 个 |  | 配件
62 | 单轴承重自锁膝关节 | 采用金属材料，重量不超过1200g；最大屈膝角度不低于145°；最大承重不低于100kg | 个 |  | 配件
63 | 单轴手动锁膝关节 | 采用金属材料，重量不超过1200g；最大屈膝角度不低于120°；最大承重不低于100kg | 个 |  | 配件
64 | 四连杆膝关节 | 采用金属材料，重量不超过1200g；最大屈膝角度不低于145°；最大承重不低于100kg | 个 |  | 配件
65 | 倍速步速自适应气压膝关节 | 标准接头或莲花座接头 | 个 |  | 配件
66 | 多轴气压几何锁膝关节 | 标准接头或莲花座接头 | 个 |  | 配件
67 | 单轴气压承重自锁膝关节 | 标准接头或莲花座接头 | 个 |  | 配件
68 | 七轴几何锁膝关节 | 机械关节 | 个 |  | 配件
69 | 运动液压膝关节（多款） | 满足常规患者或者运动患者需求 | 个 |  | 配件
70 | 智能假肢（多款） | 智能关节满足运动需求，采用金属材料，重量不超过1500g；最大屈膝角度不低于120°；最大承重不低于100kg | 个 |  | 配件
71 | 仿生磁控膝关节 | 智能关节，采用金属材料，重量不超过1200g；最大屈膝角度不低于120°；最大承重不低于100kg | 个 |  | 配件
72 | 四连杆髋关节 | 采用金属材料，重量不超过800g；最大承重不低于100kg | 个 |  | 配件
73 | 单轴髋关节 | 不锈钢材质；自重790g,最大适用体重100Kg | 个 |  | 配件
74 | 球形碳纤髋关节 | 碳纤髋关节 | 个 |  | 配件
75 | 不带锁孔凝胶套 | 厚度3mm，6mm 尺码18～46 | 个 |  | 配件
76 | 带锁孔凝胶套 | 厚度3mm，6mm 尺码18～46 | 个 |  | 配件
77 | 小腿凝胶袜 | 大中小 | 个 |  | 配件
78 | 带锁孔硅胶套 | 厚度3mm尺码18～46 | 个 |  | 配件
79 | 稳定型儿童硅胶套 | 12～28 | 个 |  | 配件
80 | 护理型儿童硅胶套 | 12～28 | 个 |  | 配件
81 | 上肢锁具硅胶套 | 12,14,16,18,20,22 | 个 |  | 配件
82 | 锁具硅胶套 | 可选配密封圈与锁具16-45 | 个 |  | 配件
83 | 复合型锁具硅胶套 | 16～45 | 个 |  | 配件
84 | 护理型锁具硅胶套 | 形状可选18～36 | 个 |  | 配件
85 | 舒适型锁具硅胶套 | 16～45 | 个 |  | 配件
86 | 大腿锁具硅胶套， | 标准型，25～55 锥型，25～38 | 个 |  | 配件
87 | 假肢平衡型护膝 | 35,49,62 | 个 |  | 配件
88 | 假肢配用护膝 | 小，大 | 个 |  | 配件
89 | 假肢硅胶杯 | 06,07,09,11,12,14,1617,19,20,22,24,26 | 个 |  | 配件
90 | 假肢圆形硅胶垫 | 38,48,58,68，78,88,98 | 个 |  | 配件
91 | 假肢小腿硅胶套（多规格） | 配1个密封圈 硅胶套尺寸16～40 密封圈尺寸22～65 | 个 |  | 配件
92 | 假肢大腿锁具硅胶（多规格） | 标准型和锥形可选，可配1个密封圈 硅胶套尺寸25-55 密封圈尺寸20-65 | 个 |  | 配件
93 | 假肢大腿硅胶套（多规格） | 标准型和锥形可选，配1个密封圈 硅胶套尺寸25-55 密封圈尺寸20-65 | 个 |  | 配件
94 | 假肢密封圈 | 标准型，牢固型，调节型 | 个 |  | 配件
95 | 内置硅胶锁具 | 铝合金 | 个 |  | 配件
96 | 带四棱台硅胶锁具 | 铝合金 | 个 |  | 配件
97 | 带阴接头硅胶锁具 | 铝合金 | 个 |  | 配件
98 | 假肢可离合锁（多规格） | 铝合金 | 个 |  | 配件
99 | 假肢锁具锁杆（多规格） | 铝合金 | 个 |  | 配件
100 | 小腿假肢排气阀（多规格） | 小腿假肢 | 个 |  | 配件
101 | 大腿假肢排气阀（多规格） | 大腿假肢 | 个 |  | 配件
102 | 单向排气阀门 | 单向排气 | 个 |  | 配件
103 | 儿童静踝脚（多规格） | 12cm-19cm | 个 |  | 配件
104 | 儿童型运动踝（多规格） | 16cm-24cm | 个 |  | 配件
105 | 儿童单轴膝关节（多规格） | 铝合金 | 个 |  | 配件
106 | 儿童单轴手动锁膝关节 | 铝合金 | 个 |  | 配件
107 | 儿童四连杆膝关节 | 含阳四棱台 | 个 |  | 配件
108 | 儿童单轴髋关节 | 铝合金 | 个 |  | 配件
109 | 七轴几何锁关节儿童型 | 七轴关节 | 个 |  | 配件
110 | 儿童短管接头 | 38mm,46mm,54mm,62mm | 个 |  | 配件
111 | 儿童一体化小腿管 | 160mm | 个 |  | 配件
112 | 儿童一体化大腿管 | 310mm | 个 |  | 配件
113 | 儿童方锥四爪 | 铝合金 | 个 |  | 配件
114 | 儿童管接头 | 铝合金 | 个 |  | 配件
115 | 儿童方锥接头 | 铝合金 | 个 |  | 配件
116 | 儿童弯角接头 | 铝合金 | 个 |  | 配件
117 | 儿童阴四爪 | 铝合金 | 个 |  | 配件
118 | 儿童可旋四爪 | 铝合金 | 个 |  | 配件
119 | 儿童连接盘 | 铝合金 | 个 |  | 配件
120 | 儿童木连接座 | 发泡 | 个 |  | 配件
121 | 儿童方锥双向接头 | 22mm,30mm,38mm | 个 |  | 配件
122 | 小腿连接杆 | 铝合金 | 个 |  | 配件
123 | 大腿连接杆 | 铝合金 | 个 |  | 配件
124 | 管接头 | 铝合金 | 个 |  | 配件
125 | 四爪 | 铝合金 | 个 |  | 配件
126 | 三爪 | 铝合金 | 个 |  | 配件
127 | 木连接 | 发泡 | 个 |  | 配件
128 | 斜管接头 | 铝合金 | 个 |  | 配件
129 | 可调短管接头 | 32cm,45cm,60cm,72cm | 个 |  | 配件
130 | 双向管接头 | 2cm,45cm,60cm,72cm | 个 |  | 配件
131 | 方锥双向管接头 | 32cm,45cm,60cm,72cm | 个 |  | 配件
132 | 平移管接头 | 铝合金 | 个 |  | 配件
133 | 可旋阴四爪 | 铝合金 | 个 |  | 配件
134 | 阳四棱锥连接件 | 铝合金用于拓托膝关节 | 个 |  | 配件
135 | 阴四棱锥连接件 | 铝合金用于拓托膝关节 | 个 |  | 配件
136 | 对线平调器 | 铝合金 | 个 |  | 配件
137 | 不锈钢可旋阳方盘 | 铝合金，板材接受腔可用 | 个 |  | 配件
138 | 不锈钢可旋阴方盘 | 铝合金，板材接受腔可用 | 个 |  | 配件
139 | 小腿海绵 | 聚氨酯 | 个 |  | 配件
140 | 大腿海绵 | 聚氨酯 | 个 |  | 配件
141 | 防水小腿海绵 | EVA L,M,S | 个 |  | 配件
142 | 防水大腿海绵 | EVA L,M,S | 个 |  | 配件
143 | 踝套包装 | EVA | 个 |  | 配件
144 | 小腿装饰袜 | 35cm | 双 |  | 配件
145 | 大腿装饰袜 | 55cm | 双 |  | 配件
146 | 阀门 | 橡胶 | 个 |  | 配件
147 | 阀门管 | 聚乙烯材质 | 个 |  | 配件
148 | 座式气阀 | 聚乙烯材质 | 个 |  | 配件
149 | 消音袜 | 玻纤材质 | 只 |  | 配件
150 | 硬树脂（多规格） | 假肢专用 | 桶 |  | 原料
151 | 软树脂（多规格） | 假肢专用 | 桶 |  | 原料
152 | 快干胶（多规格） | 假肢专用 | 桶 |  | 原料
153 | 树脂固化剂（多规格） | 假肢专用 | 瓶 |  | 原料
154 | 硬泡剂（多规格） | 假肢专用 | 桶 |  | 原料
155 | 硬泡剂固化剂（多规格） | 假肢专用 | 桶 |  | 原料
156 | 发泡剂（多规格） | 假肢专用 | 组 |  | 原料
157 | 轻腻子（多规格） | 假肢专用 | 桶 |  | 原料
158 | 轻腻子膏状固化剂（多规格） | 假肢专用 | 支 |  | 原料
159 | 肤色颜色糊（多规格） | 假肢专用，肤色，黑，白，蓝，棕，黄，红，绿，紫 | 瓶 |  | 原料
160 | 防松胶 | 假肢专用 | 瓶 |  | 原料
161 | 贝纶袜套（多规格） | 宽度6cm，8cm，10cm,12cm，15cm，20cm，25cm | 卷 |  | 原料
162 | 尼龙玻璃纤维袜套 | 宽度6cm，8cm，10cm,12cm，15cm，20cm，25cm | 卷 |  | 原料
163 | 高弹性尼龙袜套 | 10cm, | 卷 |  | 原料
164 | 花布 | 各花色15cm*1.5m | 条 |  | 原料
165 | 碳纤编织布 | 假肢专用，宽1m | 米 |  | 原料
166 | 碳纤套 | 宽6cm，9cm,12cm | 米 |  | 原料
167 | 上肢PVA薄膜 | 600mmx130mmx50mm，10个/包 | 包 |  | 原料
168 | 小腿PVA薄膜（多规格） | 700mmx190mmx50mm，1000mmx190mmx50mm | 包 |  | 原料
169 | 大腿PVA薄膜 | 700mmx270mmx50mm，1000mmx260mmx50mm | 包 |  | 原料
170 | 髋离断PVA薄膜 | 1000mm×500mm×50mm | 包 |  | 原料
171 | 小腿内衬套泡沫板 | EVA，1500×1000×5mm，1500×1000×6mm | 张 |  | 原料
172 | 小腿内衬套 | EVA L.M.S | 个 |  | 原料
173 | 小腿残肢袜 | 50cm，30cm | 双 |  | 原料
174 | 小腿毛巾袜 | 30cm，40cm，50cm | 双 |  | 原料
175 | 大腿假肢吊带 | S,M,L,XL,XXL 分左右 | 个 |  | 原料
176 | 易拉宝 | S,M,L,XL | 个 |  | 原料
177 | 取型袜 | M,L | 双 |  | 原料
178 | PP板（多规格） | 1500*3000*3mm，4mm，,5mm | 张 |  | 原料
179 | PE板材 | 1200*2000*4mm，*5mm | 张 |  | 原料
180 | 假肢对线转移架 | 不锈钢 | 套 |  | 工具
181 | 小腿接受腔 | 根据测量尺寸定制 | 个 |  | 定制配件
182 | 大腿接受腔 | 根据测量尺寸定制 | 个 |  | 定制配件
183 | 前臂接受腔 | 根据测量尺寸定制 | 个 |  | 定制配件
184 | 上臂接受腔 | 根据测量尺寸定制 | 个 |  | 定制配件

## 包5
第5包：定制类骨科外固定包括3D打印（品种种类能满足所有临床科室）
序号 | 产品名称 | 产品需求 | 计量单位 | 单价报价（元） | 产品类别 | 经营企业 | 生产企业 | 备注
1 | CAD/CAM设计打印模具（头） | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
2 | CAD/CAM设计打印模具（头颈） | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
3 | CAD/CAM设计打印模具（头颈胸） | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
4 | CAD/CAM设计打印模具（颈胸） | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
5 | CAD/CAM设计打印模具（颈） | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
6 | CAD/CAM设计打印模具（胸腰） | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
7 | CAD/CAM设计打印模具（胸腰骶） | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
8 | CAD/CAM设计打印模具（腰骶） | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
9 | CAD/CAM设计打印模具（髋） | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
10 | CAD/CAM设计打印模具（髋膝） | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
11 | CAD/CAM设计打印模具（髋膝踝） | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
12 | CAD/CAM设计打印模具（膝踝足） | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
13 | CAD/CAM设计打印模具（膝） | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
14 | CAD/CAM设计打印模具（踝足） | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
15 | CAD/CAM设计打印模具（手指） | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
16 | CAD/CAM设计打印模具（掌腕） | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
17 | CAD/CAM设计打印模具（腕手） | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
18 | CAD/CAM设计打印模具（肘腕） | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
19 | CAD/CAM设计打印模具（肘） | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
20 | CAD/CAM设计打印模具（肩） | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
21 | 3D打印辅具（头） | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
22 | 3D打印辅具（头颈） | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
23 | 3D打印辅具（头颈胸） | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
24 | 3D打印辅具（颈胸） | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
25 | 3D打印辅具（颈） | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
26 | 3D打印辅具（胸腰） | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
27 | 3D打印辅具（胸腰骶） | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
28 | 3D打印辅具（腰骶） | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
29 | 3D打印辅具（髋） | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
30 | 3D打印辅具（髋膝） | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
31 | 3D打印辅具（髋膝踝） | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
32 | 3D打印辅具（膝踝足） | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
33 | 3D打印辅具（膝） | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
34 | 3D打印辅具（踝足） | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
35 | 3D打印辅具（手指） | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
36 | 3D打印辅具（掌腕） | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
37 | 3D打印辅具（腕手） | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
38 | 3D打印辅具（肘腕） | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
39 | 3D打印辅具（肘） | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
40 | 3D打印辅具（肩） | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
41 | 定制颈胸辅具配件 | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
42 | 定制颈部辅具配件 | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
43 | 定制胸腰椎辅具配件 | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
44 | 定制腰椎辅具配件 | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
45 | 定制髋膝部辅具配件 | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
46 | 定制膝关节辅具配件 | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
47 | 定制膝踝辅具配件 | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
48 | 定制踝部辅具配件 | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
49 | 定制功能足部固定器 | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
50 | 定制织物、金属配件颈椎 | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
51 | 定制织物、金属配件肩部 | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
52 | 定制织物、金属配件肘部 | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
53 | 定制织物、金属配件腕部 | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
54 | 定制织物腰部 | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
55 | 定制织物、金属配件腰部 | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
56 | 定制织物、金属配件胸腰部 | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
57 | 定制织物、金属配件髋部 | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
58 | 定制织物、金属配件膝部 | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
59 | 定制织物配件膝部 | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
60 | 定制织物、金属配件踝部 | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
61 | 定制织物配件踝部 | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调
62 | 定制助行车 | 按需定制 | 个 |  | 定制 |  |  | 可调

## 包6
第6包：工伤、残联项目辅助器具原料、配件、工具、常规耗材
序号 | 产品名称 | 产品需求（大中小分别的长，宽，高，） | 计量单位 | 单价报价（元） | 产品类别（原料、配件、工具、常规耗材） | 经营企业 | 生产企业 | 备注
1 | 树脂量杯 | 1.材质：抗热硅胶 2.规格：500ml | 个 |  | 工具
2 | 石膏砍刀 | 1.规格：长度：250㎜，宽度：25mm； 2.重量0.500 kg | 个 |  | 工具
3 | 冲头（铆钉） | 1.材质：铸钢 直径：18mm 2.矫形器上固定螺钉用。 | 个 |  | 工具
4 | 割管器 | 1.刀身采用高强度铝合金锻造； 2.切割直径4-32mm， 4.不锈钢切割厚度：1.2mm； | 把 |  | 工具
5 | 导边刀 | 1.内含普通修边器刀片和高强度修边器刀片各一只； 2.刀片直径3.2mm 3.操作模式：转动型 | 把 |  | 工具
6 | 角度测量尺 | 1.材质：不锈钢 2.测量范围：180mm | 把 |  | 工具
7 | 骨盆水平尺 | 1.材质：铝合金 2.产品用于测量人骨盆水平 3.测量范围人体骨盆 | 把 |  | 工具
8 | 内径测量卡尺 | 1.规格：220mm～680mm； 用于小腿接受腔，大腿接受腔内部尺寸测量 | 把 |  | 工具
9 | 激光对线仪 | 1.电源：DC 3V，功率：3mw 2.光色：红光 | 个 |  | 工具
10 | 石膏阳型沙箱 | 1.外部尺寸：1100*710mm 2.高度：730mm 3.带四个万向轮，可锁定，便于移动。 | 个 |  | 工具
11 | 板材安置架 | 1.材质:不锈钢 2.尺寸:1800*750*950mm 3.距离地点高度≥10cm | 个 |  | 工具
12 | 货物架 | 1.材质：铁质 规格：150*500mm 2.立柱厚度：30*50*1mm(型钢） 3.横梁厚度：30*50*1mm(p型钢） | 个 |  | 工具
13 | 板材接受腔成型器 | 1.板材接受腔抽真空托盘套件：八边型双层铝合金夹盘。 2.板材支撑架，耐高温，300℃不变形融化 | 个 |  | 工具
14 | 钢刺头套装（多型号） | 1.锥形45x80mm*1个 2.中号圆柱形50x70mm*1个 3.小号圆形40mmx40mm*1个 4.小圆球形37x50mm*1个 5.大圆形60x55mm*1个 | 套 |  | 工具
15 | 矫形器锥形铣刀 | 1.原装铣刀，配套打磨机（手动升降）、打磨机（固定高度式）使用 2.材质：高速钢 3.圆锥形；长度：60mm直径：20/24mm； | 把 |  | 工具
16 | 抛光布轮 | 1.原装打磨棍，配套打磨机（手动升降）、打磨机（固定高度式）使用 2.配置宽30mm，直径200mm。 3.连接口尺寸：M16,5/8” | 个 |  | 工具
17 | 硅胶抛光头 | 1.原装打磨棍，配套打磨机（手动升降）、打磨机（固定高度式）使用 2.配置大锥形、小锥形、X型、圆柱形、分齿型五件。 3.连接口尺寸：M16,5/8” | 个 |  | 工具
18 | 打磨头（锥形） | 1.配套打磨机（手动升降）、打磨机（固定高度式）使用 2.材质：橡胶 3.圆锥形；长度：60mm直径：24/36mm；连接头 M 16-6 mm 4.配套金钢砂纸3个。 | 个 |  | 工具
19 | 打磨头（小号） | 1.配套打磨机（手动升降）、打磨机（固定高度式）使用 2.材质：橡胶 3.圆柱形；Ø 22 x 50 x 6 mm；连接头 M 16-6 mm 4.配套金钢砂纸 p.e. 颗粒50；配3条砂纸 | 个 |  | 工具
20 | 打磨头（中号） | 1.配套打磨机（手动升降）、打磨机（固定高度式）使用 2.材质：橡胶 3.圆柱形；Φ85*58*M16；连接头 M 16-6 mm 4.配套金钢砂纸 3条。 | 个 |  | 工具
21 | 打磨棍（大号） | 1.配套打磨机（手动升降）、打磨机（固定高度式）使用 2.材质：橡胶 3.圆柱形；长度：200mm直径：77mm 4.配套金钢砂纸3个。 | 个 |  | 工具
22 | 人体测量卡尺 | 1.产品用于测量人体各部位尺寸， 2.测量的范围为：0—600mm 3.产品材质为合金钢材质，木质尺寸杆。重量≤2kg | 把 |  | 工具
23 | 折弯扳手 | 1.原装进口折弯扳手 2.材质：钢制 长度：500mm 3.矫形器支条调整折弯用。 | 把 |  | 工具
24 | 马口扳手 | 1.开口直径：4-6mm/6-8mm/7-9mm。 2.配套4-6mm/6-8mm/7-9mm各一个。 | 把 |  | 工具
25 | 假肢曲线锯 | 1.用于切割PP/PE塑料矫形器； 2.配有速度控制器，可使预选振动频率无极可调； 3.因拥有传动轴的附加轴承及强大的驱动电机，电动振动锯坚固耐用； 4.电源：220V/50Hz | 个 |  | 工具
26 | 震动锯 | 1.设备为矫形器装配专用震动锯。 2.带速度控制器，震动频率无级可调；震动频率：11000～20000 rpm； 3.电源：220V/50hz； | 把 |  | 工具
27 | 假肢专用软尺 | 塑料 | 把 |  | 工具
28 | 沙布辊套 | 40#、60#、80#、100# | 个 |  | 工具
29 | 假手指组件 | 符合工伤项目假手指硅胶配件 | 只 |  | 配件
30 | 部分手假肢组件 | 符合工伤项目部分手 硅胶配件 | 只 |  | 配件
31 | 装饰性腕离断假肢 | 符合工伤项目装饰性腕离断假肢 配件 | 具 |  | 配件
32 | 索控式腕离断假肢 | 符合工伤项目，标准机械手、硅胶手套，定制双层接受腔及肩背带配件 | 具 |  | 配件
33 | 腕离断肌电假肢 | 符合工伤项目单自由度肌电手、硅胶手套，定制双层接受腔配件 | 具 |  | 配件
34 | 装饰性前臂假肢 | 符合工伤项目、腕关节、装饰手或被动手、硅胶手套 、配件 | 具 |  | 配件
35 | 索控式前臂假肢 | 符合工伤项目、机械手、硅胶手套、被动式腕关节、受腔及肩背带配件 | 具 |  | 配件
36 | 前臂肌电假肢 | 符合工伤项目单自由度肌电手、硅胶手套，定制双层接受腔配件 | 具 |  | 配件
37 | 装饰性肘离断假肢 | 符合工伤项目接受腔、装饰性假肢组件、装饰手或被动手、硅胶手套 、配件 | 具 |  | 配件
38 | 索控式肘离断假肢 | 符合工伤项目机械手、硅胶手套，铰链式肘关节，定制接受腔及肩背带配件 | 具 |  | 配件
39 | 肘离断肌电假肢 | 符合工伤项目单自由度肌电手、机械肘关节、硅胶手套，接受腔配件 | 具 |  | 配件
40 | 装饰性上臂假肢 | 符合工伤项目接受腔、装饰性假肢组件、装饰手或被动手、硅胶手套 、配件 | 具 |  | 配件
41 | 索控式上臂假肢 | 符合工伤项目机械手、硅胶手套，机械肘关节，树脂接受腔及肩背带配件 | 具 |  | 配件
42 | 上臂肌电假肢 | 符合工伤项目肌电手、机械肘关节、硅胶手套、接受腔配件 | 具 |  | 配件
43 | 装饰性肩离断假肢 | 符合工伤项目骨骼式装饰性假肢组件，硅胶手套配件 | 具 |  | 配件
44 | 部分足假肢 | 符合工伤项目部分足配件 | 具 |  | 配件
45 | 赛姆假肢 | 符合工伤项目低踝假脚及配件 | 具 |  | 配件
46 | 组件式小腿假肢 | 符合工伤项目组件式小腿假肢配件 | 具 |  | 配件
47 | 组件式膝离断假肢 | 符合工伤项目组件式膝离断假肢配件 | 具 |  | 配件
48 | 组件式大腿假肢 | 符合工伤项目组件式大腿假肢配件 | 具 |  | 配件
49 | 组件式髋离断假肢 | 符合工伤项目组件式大腿假肢配件 | 具 |  | 配件
50 | 大小腿假肢硅凝胶套 | 符合工伤项目带增强织物凝胶残肢套配件 | 只 |  | 配件
51 | 大小腿假肢硅凝胶套锁具 | 符合工伤项目硅凝胶套锁具配件 | 套 |  | 配件
52 | 静态型手指矫形器 | 符合工伤项目手指矫形器 | 具 |  | 配件
53 | 动态型手指矫形器 | 符合工伤项目动态手指矫形器 | 具 |  | 配件
54 | 静态型掌指矫形器 | 符合工伤项目矫形器配件 | 具 |  | 配件
55 | 动态型掌指矫形器 | 符合工伤项目矫形器配件 | 具 |  | 配件
56 | 静态型腕手矫形器 | 符合工伤项目矫形器配件 | 具 |  | 配件
57 | 动态型腕手矫形器 | 符合工伤项目矫形器配件 | 具 |  | 配件
58 | 前臂（肘腕手）矫形器 | 符合工伤项目矫形器配件 | 具 |  | 配件
59 | 上臂（肩肘）矫形器 | 符合工伤项目矫形器配件 | 具 |  | 配件
60 | 肩外展矫形器 | 符合工伤项目矫形器配件 | 具 |  | 配件
61 | 颈托 | 符合工伤项目矫形器配件 | 具 |  | 配件
62 | 颈胸矫形器 | 符合工伤项目矫形器配件 | 具 |  | 配件
63 | 胸腰骶矫形器 | 符合工伤项目矫形器配件 | 具 |  | 配件
64 | 脊柱过伸矫形器 | 符合工伤项目矫形器配件 | 具 |  | 配件
65 | 硬性围腰 | 符合工伤项目矫形器配件 | 具 |  | 配件
66 | 弹性围腰 | 符合工伤项目矫形器配件 | 具 |  | 配件
67 | 矫形鞋 | 符合工伤项目矫形器配件 | 双 |  | 配件
68 | 固定式踝足矫形器 | 符合工伤项目矫形器配件 | 只 |  | 配件
69 | 功能式踝足矫形器 | 符合工伤项目矫形器配件 | 具 |  | 配件
70 | 免荷式踝足矫形器 | 符合工伤项目矫形器配件 | 具 |  | 配件
71 | 膝踝足矫形器 | 符合工伤项目矫形器配件 | 具 |  | 配件
72 | 膝矫形器 | 符合工伤项目矫形器配件 | 只 |  | 配件
73 | 髋膝踝足免荷式矫形器 | 符合工伤项目矫形器配件 | 只 |  | 配件
74 | 截瘫行走矫形器 | 符合工伤项目矫形器配件 | 副 |  | 配件
75 | 假眼 | 符合工伤项目假眼配件 | 只
76 | 足部假肢 | 符合项目足部缺失部分的结构和功能要求的配件 | 件 |  | 配件
77 | 赛姆假肢 | 符合项目踝部缺失部分的结构和功能要求的配件 | 件 |  | 配件
78 | 小腿假肢 | 符合项目小腿缺失部分的结构和功能要求的配件 | 件 |  | 配件
79 | 膝离断假肢 | 符合项目膝离断结构和功能要求的配件 | 件 |  | 配件
80 | 大腿假肢 | 符合项目大腿缺失部分的结构和功能要求的配件 | 件 |  | 配件
81 | 髋离断假肢 | 符合项目髋缺失部分的结构和功能要求的配件 | 件 |  | 配件
82 | 手部假肢 | 符合项目手缺失的结构和美观要求的配件 | 件 |  | 配件
83 | 腕离断假肢 | 符合项目腕缺失的结构和美观要求的配件 | 件 |  | 配件
84 | 前臂假肢 | 符合项目前臂缺失的结构和美观要求的配件 | 件 |  | 配件
85 | 肘离断假肢 | 符合项目肘缺失的结构和美观要求的配件 | 件 |  | 配件
86 | 上臂假肢 | 符合项目上臂缺失的结构和美观要求的配件 | 件 |  | 配件
87 | 肩部假肢 | 符合项目肩部缺失的结构和美观要求的配件 | 件 |  | 配件
88 | 矫形鞋 | 符合项目足部功能要求的矫形鞋配件 | 件 |  | 配件
89 | 足部矫形器 | 符合项目足部功能要求的足部矫形器配件 | 件 |  | 配件
90 | 踝足矫形器 | 符合项目踝足部功能要求的踝足矫形器配件 | 件 |  | 配件
91 | 膝矫形器 | 符合项目膝部功能要求的膝矫形器配件 | 件 |  | 配件
92 | 膝踝足矫 形器 | 符合项目膝踝部功能要求的膝踝足矫形器配件 | 件 |  | 配件
93 | 脊柱矫形器 | 符合项目要求，起到固定脊柱和矫正脊柱畸形的功能矫形器配件 | 件 |  | 配件
94 | 手部矫形器 | 符合项目要求，起到固定手部和矫正手部畸形的功能矫形器配件 | 件 |  | 配件
95 | 腕手矫形器 | 符合项目要求，起到固定腕手部和矫正腕手部畸形的功能矫形器配件 | 件 |  | 配件
96 | 肘矫形器 | 符合项目要求，起到固定肘部和矫正肘部畸形的功能矫形器配件 | 件 |  | 配件
97 | 肩肘腕手矫形器 | 符合项目要求，起到固定矫正肩肘腕部畸形的功能矫形器配件 | 件 |  | 配件
98 | 颈托 | 符合项目要求，固定支撑颈部 | 件 |  | 配件
99 | 项目用支具制作板材（PE） | 1000*2000*3mm | 张 |  | 原材料
100 |  | 1000*2000*4mm | 张 |  | 原材料
101 |  | 1000*2000*5mm | 张 |  | 原材料
102 | 项目用支具制作板材（PP） | 1000*2000*4mm | 张 |  | 原材料
103 |  | 1000*2000*5mm | 张 |  | 原材料
104 | 定制辅具织物 | 多规格 | 张 |  | 原材料
105 | 定制辅具弹力布 | 多规格 | 张 |  | 原材料
106 | 定制辅具弹力带 | 多规格 | 根 |  | 原材料
107 | 定制辅具固定带 | 多规格 | 根 |  | 原材料
108 | 项目用假肢树脂（多规格） | 多规格 | 桶 |  | 原材料
109 | 项目用智能仿生腿（标准版） | 符合项目要求 | 件 |  | 配件
110 | 项目用仿生腿 | 符合项目要求 | 件 |  | 配件
111 | 项目用仿生腿 | 符合项目要求 | 件 |  | 配件
112 | 项目用智能仿生手（标准版） | 符合项目要求 | 件 |  | 配件
113 | 项目用智能仿生手（高端版） | 符合项目要求 | 件 |  | 配件
114 | 项目用定制自由控制膝关节支具 | 符合项目要求 | 件 |  | 配件
115 | 项目用定制可调踝足支具 | 符合项目要求 | 件 |  | 配件
116 | 项目用头盔 | 符合项目要求 | 件 |  | 配件
117 | 拇外翻矫正器 | 运用三点力矫正类型，松紧可调 | 件 |  | 配件
118 | 髋屈曲外展矫正器 | 控制髋关节屈曲外展，角度可调节 | 件 |  | 配件
119 | 踝部固定器 | 控制踝关节内外翻 | 件 |  | 配件
120 | 膝关节铰链支具 | 控制膝关节活动范围 | 件 |  | 配件
121 | 踝背伸矫形器 | 控制踝关节跖屈 | 件 |  | 配件
122 | 充气行走矫形器 | 长款、短款，多规格 | 件 |  | 配件